SCHEDA TECNICA

ABBATTITORE RAPIDO DELLA TEMPERATURA per l'U.O. Medicina Trasfusionale

N.1 ABBATTITORE RAPIDO DELLA TEMPERATURA

che consenta di raggiungere la temperatura di  - 30° C al cuore della sacca di plasma in 1 (una) ora.

L'apparecchio deve avere:

1) Performance Qualification

2) Interfacciamento con il Sistema Gestionale EMONET in uso all'U.O.

3) Assistenza tecnica software da remoto per un anno

4) deve poter congelare nei cassetti in posizione orizzontale almeno 40 unità di plasma a ciclo