REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

PALERMO

N° di gara per AVCP 5575146

Procedura aperta per la fornitura annuale ( rinnovabile fino a due anni) in somministrazione di reagenti in manuale, allergeni, reagenti dedicati ad apparecchiature di proprietà aziendale.

LOTTI    IN    GARA – SCHEDA FABBISOGNO

Materiale richiesto dall’U.O.s.d. Laboratorio specialistico di oncologia ematologia e colture cellulari per uso clinico – lotti dal n. 1 al lotto n. 23

LOTTO 1 LAB. SPECIALISTICO

Il seguente materiale deve essere usato per la separazione cellulare in manuale mediante l’uso del Separatore MACS (Miltenyi Biotec) di proprietà aziendale.

| Colonne per separazione di cellule marcate con microbiglie magnetiche (capacità 107 cellule marcate,fino a 2 x108 cellule totali). Confezioni da 25 pezzi sterili e singolarmente impacchettate | CONF. | 10 |
| --- | --- | --- |
| Colonne per separazione di cellule marcate con microbiglie magnetiche (capacità 108 cellule marcate fino a 2 x 109 cellule totali). Confezioni da 25 pezzi sterili e singolarmente impacchettate | CONF. | 10 |
| Kit per separazione di cellule staminali ematopoietiche umane composizione: microbiglie CD34 coniugate ad anticorpi monoclonali di topo antihumanCD34 (IgG1), FCR blocking reagent (human IgG) confezioni da 2 109 cellule totali per 20 reazioni di separazione. Confezioni da 2ml. | CONF. | 5 |
| Microbiglie (micro beads) coniugate ad Anticorpi monoclonali anti CD 45 umani. Confezioni da 2ml. | CONF. | 6 |
| Microbiglie (micro beads) coniugate ad Anticorpi monoclonali anti CD 19 umani. Confezioni da 2ml. | CONF. | 6 |
| Microbiglie (MicroBeads) coniugate ad anticorpi monoclonali antiCD138 per la selezione positiva o la deplezione delle plasmacellule da midollo osseo, per 2 x 109 cellule totali fino a 100 separazioni. Confezioni da 2ml. | CONF. | 6 |
| Buffer di lavaggio per separazione cellulare (pH 7,2), contenente EDTA e privo di proteine e stabilizzatori. Sterile. Bottiglie di 1,45L. | Bottiglie | 6 |
| Soluzione BSA contenente PBS e BSA al 10%. Flacone da 75ml | FLACONE | 6 |
| Microbiglie (micro beads) coniugate ad Anticorpi monoclonali anti CD 56 umani. Confezioni da 2ml. | CONF. | 6 |

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 34.000,00

LOTTO 2 LAB. SPECIALISTICO

| Collagenasi I da Clostridium Histolyticum conf. da 50mg sterile | conf | 5 |
| --- | --- | --- |
| Idrocortisone non sterile per colture cellulari conf. da 1g | conf | 3 |
| Insulina non sterile per colture cellulari conf. da 50mg | conf | 3 |
| Epidermal Growth Factor(EGF) umano non sterile per colture cellulari conf. da 0,2mg | conf | 3 |
| 3,3’,5-Triiodio-tironina non sterile per colture cellulari conf. da 100mg | conf | 4 |
| Apo- Transferrina umana non sterile per colture cellulari conf. da 100mg | conf | 3 |
| Phytolacca Americana (POKEWEED) Sterile conf da 5mg | conf | 20 |
| trypan blue 0,4%, liquida Sterile conf. da 20ml | conf | 2 |
| Tween 20 liquido testato per colture cellulari conf da 100 ml | conf | 1 |
| Carta tessuto WHATMAN (100 x 150mm). Conf. 25 wallets di 25 sheets | conf | 1 |
| Triton X-100 per biologia molecolare Dnase e Rnase Free conf. da 50 ml | conf | 1 |
| Etidio Bromuro ultra puro conf da 10 mg/ml. Confezione da 10ml circa | conf | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 4.700,00

LOTTO 3 LAB. SPECIALISTICO

| Dulbecco’s MEM liquido, Con 3,7 g/L di NaHCO3 e 4,5g/L di D-Glucosio Senza L-glutamina e Na-piruvato Sterile conf da 500ml | conf | 100 |
| --- | --- | --- |
| Ham’s F12 liquido, Con 1,176 g/L di NaHCO3 e con 10mg di rosso fenolo Senza L-glutamina, Sterile conf da 500ml | conf | 20 |
| Tripsina/EDTA 0,05%/0,02%(v/v) liquido, in PBS senza Ca2+ e Mg2+ Sterile conf da 100ml | conf | 30 |
| PBS(Phosphate Buffered Saline) Dulbecco, liquido senza Ca2+ e Mg2+ Sterile conf da 500ml | conf | 40 |
| L-Glutamina (200mM) Sterile conf da 100ml | conf | 10 |
| Penicillina/Streptomicina (10000IU/10000µg/ml) Sterile conf da 100ml | conf | 10 |
| Sodio piruvato (100mM) Sterile conf da 100ml | conf | 10 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  5.200,00

LOTTO 4 LAB. SPECIALISTICO  - Richiesta campionatura

| Siero fetale bovino(FBS) approvato EU e USDA per colture cellulari Sterile conf da 500ml | conf |  | 10 |
| --- | --- | --- | --- |
| Siero fetale bovino(FBS) Pharma Grade per colture cellulari Sterile conf da 500ml | conf |  | 10 |
| Kit per la sincronizzazione del ciclo cellulare dei linfociti e cellule del midollo osseo, (Celbio - Syncroset o equipollente) atto ad ottenere preparati cromosomici ad elevato numero di metafasi e pro metafasi con bandeggio ad alta risoluzione, di qualità ottimale consentendo un bandeggio cromosomico adeguato anche in colture ad elevato grado di criticità. Marcato CE/IVD. Flaconi da 1,5 ml | Flaconi |  | 8 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Relativamente al siero fetale bovino le Ditte concorrenti dovranno presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, una campionatura gratuita e non restituibile di almeno 50ml. Detta campionatura dovrà essere recapitata, in plico separato, con apposta la dicitura “Procedura aperta reagenti: campionatura siero fetale bovino” presso l’ Ufficio Protocollo dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico, Di Cristina e Benfratelli, Piazza N. Leotta 4, 90127 Palermo. La mancata o incompleta fornitura della campionatura relativa a tale prodotti comporterà l’esclusione dalla gara. Occorre inoltre segnalare se la campionatura vada conservata a temperatura refrigerata.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  3.000,00

LOTTO 5 LAB. SPECIALISTICO

| Hyalograft matrice tridimensionale a base di acido ialuronico | pezzi | 100 |
| --- | --- | --- |
| Laserskin membrana laser-perforata a base di acido ialuronico | pezzi | 50 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 41.000,00

LOTTO 6 LAB. SPECIALISTICO

| Gel d'agarosio per sistema elettroforetico E-Gel al 2% | CONF. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Gel d'agarosio per sistema elettroforetico E-Gel al 4% | CONF. | 1 |

Per Sistema Elettroforetico di Proprietà Aziendale  E-Gel Invitrogen(Life Technologies).

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  650,00

LOTTO 7 LAB. SPECIALISTICO

| DNA LADDER 100BP | conf. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Trascriptasi inversa in soluzione con ridotta attività r-nasica e aumentata stabilità termica per la produzione di cDNA di lunghezza maggiore di 12kb da RNA | conf. | 1 |
| Acqua per biologia molcolare Dnase e Rnase free da 50ml | conf. | 2 |
| DNA Polimerasi termostabile per PCR non Hot Start più tampone e cloruro di magnesio 25mM (250U, 5U/ul) | conf. | 2 |
| Miscela di nucleotidi trifosfati 10mM disciolti in acqua deionizzata,ultrafiltrata, autoclavata a pH 7.0 da 1ml | conf. | 2 |
| Inibitore della rnasi ricombinante in soluzione da 2000U, 20U/ul | conf. | 1 |
| Oligonucleotidi esameri (50uM) in soluzione per reazioni di trascriptasi inversa da 5nmol | conf. | 1 |
| Tampone di caricamento in soluzione (10X) contenente blu di bromofenolo per corse elettroforetiche su gel d’agarosio formato da 1ml | pezzi | 3 |
| TaqMan ® Universal PCR Master Mix in concentrazione 2X formato da 5ml | pezzi | 6 |
| Buffer TAE (10X) Ultra-puro, senza attività Dnasica. Confezione da 1L | pezzi | 1 |
| Soluzione pronta all’uso per la rimozione di contaminazione di rnasi flacone da 250ml | flacone | 2 |
| Soluzione pronta all’uso per la rimozione di contaminazione di dnasi flacone da 250ml | flacone | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 4.300,00

LOTTO 8 LAB. SPECIALISTICO

| Terreno Chang Medium MF (Mitogen Free) formato da 100ml indicato per l’uso nelle colture di cellule da sangue periferico e altri campioni per le analisi citogenetiche. | pezzi | 20 |
| --- | --- | --- |
| Terreno RPMI 1640 senza L-Glutamina formato da 100ml | pezzi | 40 |
| Colcemid (N-deactyl-N-methyl colchicina), pH 7,3 + 0,3, in soluzione salina bilanciata di Hank; formato da 10ml. | pezzi | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Per i terreni Chang Medium MF e RPMI 1640, ogni lotto inviato deve essere fornito del certificato di analisi.

Importo annuale a base d’asta € 1.500,00

LOTTO 9 LAB. SPECIALISTICO

| Microamp Fast reaction tube with cap.(Microprovette da 0,1ml per reazione polimerasica a catena, sterili, Dnase e RNase Free.) Confezione da 1000 pezzi | CONF. | 2 |
| --- | --- | --- |

Per Sistema Thermal Cycler Applied BioSystems 9800 Fast di Proprietà Aziendale. Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 300,00

LOTTO 10 LAB. SPECIALISTICO

| Uvette per analisi spettrofotometrica 50/2000μL, sterili, RNase/DNA/Protein-free confezionate singolarmente in confezioni da 80 pezzi | CONF. | 5 |
| --- | --- | --- |

Per Sistema Biofotometro Eppendorf di Proprietà Aziendale. Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 300,00

LOTTO 11 LAB. SPECIALISTICO

| Calibratore pH-metro pH4, flacone da 500 ml | pezzi | 1 |
| --- | --- | --- |
| Calibratore pH-metro pH7, flacone da 500 ml | pezzi | 1 |
| Calibratore pH-metro pH10, flacone da 500 ml | pezzi | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 120,00

LOTTO 12 LAB. SPECIALISTICO

| Reattivo per centrifugazione per gradiente di densità per granulociti, sterile pronto per l'uso, densità 1,113, flacone da 250ml | CONF. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Reattivo per centrifugazione per gradiente di densità per cellule mononucleate, sterile pronto per l'uso, densità 1,077, flacone da 250ml | CONF. | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 400,00

LOTTO 13 LAB. SPECIALISTICO Richiesta campionatura

| Kit completo per estrazioni di alta qualità di DNA su colonnine, da 200µL di sangue intero e/o 200µL di buffy coat. Pronto all'uso. Massimo 50 colonne per kit | CONF. | 3 |
| --- | --- | --- |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, una campionatura gratuita e non restituibile in numero non inferiore all’esecuzione di 5 test. La fornitura dovrà essere completa di tutto il materiale necessario per l’esecuzione delle ricerche. Detta campionatura dovrà essere recapitata, in plico separato, con apposta la dicitura “Procedura aperta Reagenti: campionatura sonde e reagenti per procedure di FISH ” presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico, Di Cristina e Benfratelli, Piazza N. Leotta 4, 90127 Palermo. La mancata o incompleta fornitura della campionatura relativa ai prodotti non ancora conosciuti dall’Azienda Ospedaliera comporterà l’esclusione dalla gara.  Qualora il prodotto offerto sia già in uso presso la suddetta dell’Azienda Ospedaliera non è vincolante fornire la campionatura. Occorre inoltre segnalare se la campionatura vada conservata a temperatura refrigerata.

Importo annuale a base d’asta € 1.000,00

LOTTO 14 LAB. SPECIALISTICO

| Kit per l’estrazione mediante cloroformio-fenolo di RNA con lisi in guanidina (CE IVD) CONFEZIONE DA 50 ESTRAZIONI | CONF. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Ricerca del cDNA t(15;17) PML-RARA bcr1, bcr2 e bcr3 con provette da 200ul prealiquotate. Amplificazione nested, completo di controllo di idoneità del campione (gene RARA) (CE IVD). CONFEZIONE DA 25 TESTS | CONF. | 1 |
| DNA polymerase 2U/ul (CE IVD). Confezione da 70ul | CONF. | 4 |
| Controllo positivo qualitativo per t(15;17) PML-RARA. Confezione da 25 tests | CONF. | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il kit per la ricerca della t(15;17) PML-RARA deve consentire la contemporanea amplificazione delle varianti bcr1, bcr2 e bcr3. Deve essere confezionato come singole reazioni in formato pronto all’uso con miscela pre-aliquotata all’interno della singola provetta di reazione di 0,2ml.

Importo annuale a base d’asta € 2.100,00

LOTTO 15 LAB. SPECIALISTICO

| Kit per la rilevazione qualitativa di 8 tipi di trascritti di fusione BCR/ABL. Varianti: b2a2, b3a2, e1a2, c3a2, b1a1, b3a3, b2a3, e1a3. Con controllo positivo e sistema per prevenire le contaminazioni (8-MOP). Confezione da 25 tests | CONF. | 4 |
| --- | --- | --- |
| Kit molecolare, per discriminazione allelica, per standardizzare, rilevare in Real Time PCR mutazioni di JAK2 V617F CE (quantitativo secondo il principio Double Dye Hydrolisis Probe) (comprensivo di primer, probe, controlli positivi e standard plasmidici del gene wild type e mutato). Confezione da 24 tests | CONF. | 9 |
| Kit di PCR multiplex completi di primer, master mix e controlli per identificare i riarrangiamenti clonali IgH . Gel Detection. Confezione da 33 tests | CONF. | 1 |
| Kit di PCR multiplex completi di primer, master mix e controlli per identificare le traslocazioni cromosomiche BCL1/JH. CE-IVD secondo protocollo BIOMED2 rivelazione su gel CE. Confezione da 33 test | CONF. | 1 |
| Kit di PCR multiplex completi di primer, master mix e controlli per identificare le traslocazioni cromosomiche BCL2/JH. CE-IVD secondo protocollo BIOMED2 rivelazione su gel CE. Confezione da 33 tests | CONF. | 1 |
| Kit molecolare, per discriminazione allelica, per standardizzare e rilevare mutazioni da DNA genomico di MPL (MPL mutazioni W515L & W515 K). comprensivi di primer e probe per amplificare in duplex Real Time PCR gli alleli mutato e wild type, campione positivo, campione negativo e campione di riferimento (2%) o scala di riferimento (2%, 5%, 12,5%, 31%, 50%, 78%). Confezione da 20 tests. | CONF. | 1 |
| Kit molecolari per standardizzare, rilevare e quantificare in Real Time PCR i trascritti genici di WT-1 a partire da cDNA (comprensivi di primer, probe e curve standard plasmidiche). Comprensivo di controlli e di curve standard. Approvato da ELN e CE. Confezione da 24 tests | CONF. | 1 |
| Kit di PCR multiplex per FLT3 completi di primer, master mix e controlli per identificare le mutazioni ITD (Internal Tandem Duplication) e TKD (Tyrosine Kinase Domain). CE-IVD. Gel Detection. Confezione da 33 tests | CONF. | 1 |
| Kit molecolari esclusivi per standardizzare, rilevare in Real Time PCR mutazioni di NPM1-A a partire da DNA genomico o da cDNA (comprensivi di primer, probe, controlli positivi e standard plasmidici del gene wild type e mutato). Confezione da 24 tests | CONF | 1 |
| Kit molecolari esclusivi per standardizzare, rilevare in Real Time PCR mutazioni di NPM1-B/D a partire da DNA genomico o da cDNA (comprensivi di primer, probe, controlli positivi e standard plasmidici del gene wild type e mutato). Confezione da 24 tests | CONF | 1 |
| Sistema completo di sintesi di cDNA da mRna o RNA totale con l'uso di Reverse Transcriptase M-Mulv con bassa attività RNase con incluso l’inibitore di RNase e Random hexamer primers . Confezione da 100 tests | CONF | 2 |
| Kit molecolare per rilevare in Real Time PCR le mutazioni del gene NPM1(A<B<D e altre) a partire da DNA | CONF | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Deve essere fornito un supporto in loco per l’avviamento e la messa a punto dei test forniti. Tale servizio include l’erogazione di un training dedicato agli specialisti sanitari e la consegna di materiale formativo a supporto. Tutta la documentazione fornita inclusa la modulistica di consenso informato risponde alla normativa ISO.

Importo annuale a base d’asta €  54.500,00

LOTTO 16 LAB. SPECIALISTICO Richiesta campionatura

| Sonda fluorescente per FISH per sequenze centromeriche del cromosoma 8. Marcata CE. SpectrumOrange | test |  | 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sonda locus specifica fluorescente LSID20S108 (20q12). Marcata CE. SpectrumOrange | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente a due colori per FISH locus specifica D7S486/CEP7. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH (dual color, dual fusion) per la rivelazione della traslocazione RUNX1/RUNX1T1 t(8;21). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazioni di riarrangiamenti del locus CBFB (16q22). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumRed / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente a due colori per FISH Locus specifica EGR1/D5S23, D5S721. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti MLL (11q23). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori (dual color single fusion) per la rivelazione della traslocazione PML/RARA t(15;17) (q22;q21.1). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH per sequenze centromeriche del cromosoma 12. Marcata CE. SpectrumOrange | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH Locus specifica ATM/CEP 11. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH Locus specifica P53/CEP 17. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 60 |
| Sonda fluorescente per FISH Locus specifica D13S25. Marcata CE. SpectrumOrange | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH Locus specifica LSI 13 (13q14) (RB1). Marcata CE. SpectrumGreen | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori (dual color single fusion) per la rivelazione della traslocazione BCR/ABL. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori (dual color dual fusion) per la rivelazione della traslocazione BCR/ABL. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti IGH (14q32). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 40 |
| Sonda fluorescente per FISH per la rivelazione dei riarrangiamenti IGH/MYC/CEP 8 Marcata CE. Tri-Color. SpectrumOrange / SpectrumGreen. * | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti ETV6 (12p13). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione della traslocazione TEL/AML1 ES Dual Color t(12;21). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione della traslocazione IGH/CCND1-MYEOV (dual color, dual fusion) t(11;14)(q13;q32). SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione della traslocazione IGH/FGFR3 (dual color, dual fusion) t(4;14)(p16;q32). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione della traslocazione IGH/MAF (dual color, dual fusion) t(14;16)(q32;q23). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente a due colori per FISH locus specifica D13S319/LSI13q34. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Multiprobe multicolor D5S23, D5S721/CEP 9/CEP 15. Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen / SpectrumAqua | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione della traslocazione IGH/BCL2 (dual color, dual fusion) t(14;18)(q32;q21). Marcata CE. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti BCL6 (3q27). Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti MYC (8q24). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH a due colori per la rivelazione dei riarrangiamenti PDGFRB (5q32-q33). Marcata CE. Break Apart Probe. SpectrumOrange / SpectrumGreen | test |  | 20 |
| Sonda fluorescente per FISH per sequenze centromeriche del cromosoma Y (Yp11.1-q11.1). SpectrumOrange | test |  | 20 |
| NP-40. Confezione da 1 ml. | flaconi |  | 12 |
| Controcolorante DAPI II per sonde centromeriche e LSI (125 ng/mL). Confezioni da 2 x 500 uL | conf |  | 3 |
| Antifade combinato con buffer di montaggio. Confezione da 2 x 60 uL | conf |  | 4 |
| 20X SSC. Confezione da 500mg | conf |  | 1 |

* Il locus CEP 8 deve essere marcato SpectrumAqua

Sonde FISH a marcatura diretta che evidenzino le anomalie genetiche non rilevabili mediante tecniche di citogenetica classica. Devono avere elevata specificità e sensibilità e devono essere fornite schede tecniche comprovanti la mappatura precisa della sonda.

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura Il seguente materiale deve essere Compatibile con il processatore dei vetrini ThermoBrite della ditta Abbott Molecular di proprietà aziendale. Il seguente materiale deve essere Compatibile con Microscopio a Fluorescenza Leica DM5000 B fornito di filtri compatibili per sonde Abbott Molecular di proprietà aziendale. Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi diversi , l’impresa aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde.

Nei probe, dove sono presenti miscele di sonde, è definito il tipo di fluorocromo richiesto ma non l’ordine indicato rispetto alla sonda.

Se la Ditta possiede sonde senza regione di controllo può comunque essere ammessa alla gara se offre gratuitamente la sonda centromerica in aggiunta.

Le sonde devono essere utilizzate per uso diagnostico e non solo come scopo di ricerca.

La Ditta deve:

- fornire ogni eventuale reattivo indispensabile ma non richiesto in questo elenco;

- offrire, per ogni lotto, tutti i prodotti indicati;

- deve disporre della consulenza tecnica telefonica e/o  in loco in merito a sonde di nuova produzione oppure per problematiche tecniche che potrebbero insorgere con prodotti specifici.

- sostituire prodotti (per un massimo di 10 prodotti/anno) in seguito a non funzionamento, documentato entro 20 giorni dalla data di recezione del prodotto con comunicazione scritta;

La mancanza di anche solo uno dei sopra indicati requisiti costituisce motivo di esclusione dal proseguo della gara.

Le sonde FISH devono essere necessariamente marcate con fluorocromi standard a causa dell’utilizzo di filtri specifici per la loro evidenziazione.

Per le fasi di denaturazione e di ibridazione, viene usato un processatore ThermoBrite fornito dalla ditta Abbott Molecular (Apparecchiatura N. 6003011303 SIC 00585) di proprietà di codesta Azienda mentre la lettura dei preparati viene eseguita con il microscopio a fluorescenza di  proprietà aziendale (Leica DM 5000B Apparecchiatura N 6003010183 – 6003011027 – 6003010305 SIC 00593 – 00597 - 00596) che dispone dei seguenti filtri specifici:

- Leica A – cod. 11513873 BZ: 00;

- Leica TX2 – cod. 11513885 BZ:01;

- Leica I3 – cod. 11513878 BZ:00;

- Leica N2.1 – cod. 11513882 BZ:00;

- Leica E4 – cod. 11513876 BZ:00;

- Leica FI/RH – cod. 11513891 BZ:01;

- Leica G/R – cod. 11513884 BZ:01;

- Leica Green – cod. 11532223;

- Leica S Orange  – cod. 532204;

- Leica S Aqua – cod. 532203;

- Leica DAPI/FITC/TRIT – cod. 532207.

Il Microscopio a Fluorescenza è collegato ad un Sistema di analisi di immagine con software Leica CW4000 FISH.

Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi non evidenziabili con i filtri sopraelencati, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde (allegare dichiarazione e/o certificazione).

Le metodiche e i materiali proposti devono essere perfettamente compatibili con tutte le strumentazioni e le attrezzature già presenti nel laboratorio richiedente senza rendere necessario alcun adattamento delle metodiche operative e le prestazioni analitiche dichiarate devono corrispondere con quelle effettivamente riscontrate presso il laboratorio richiedente. A tal fine si richiedono specifiche tecniche, protocolli d’esecuzione ed elenco reagenti e materiali necessari non contenuti nel kit

I quantitativi richiesti si riferiscono ad un fabbisogno stimato annuo sulla base del consumo normale dell’Azienda Ospedaliera, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Ospedaliera richiederà.

In caso di dimostrata insufficiente qualità del materiale fornito, la risoluzione del contratto avverrà senza deroghe.

Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda Ospedaliera appaltante, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovo materiale analogo a quello oggetto della gara che presenti migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, di sostituire con detti prodotti quelli aggiudicati.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, una campionatura gratuita e non restituibile in numero non inferiore all’esecuzione di 5 test. La fornitura dovrà essere completa di tutto il materiale necessario per l’esecuzione delle ricerche. Detta campionatura dovrà essere recapitata, in plico separato,  con apposta la dicitura “Procedura aperta reagenti: campionatura sonde e reagenti per procedure di FISH ” presso l’Ufficio Protocollo dell’Azienda di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Ospedale Civico, Di Cristina e Benfratelli, Piazza N. Leotta 4, 90127 Palermo. La mancata o incompleta fornitura della campionatura relativa ai prodotti non ancora conosciuti dall’Azienda Ospedaliera comporterà l’esclusione dalla gara.  Qualora il prodotto offerto sia già in uso presso la suddetta dell’Azienda Ospedaliera non è vincolante fornire la campionatura. Occorre inoltre segnalare se la campionatura vada conservata a temperatura refrigerata.

CARATTERISTICHE RICHIESTE:

La ditta deve essere produttrice e fornitrice diretta delle sonde offerte

- Ampia letteratura su riviste di riferimento nazionali ed internazionali (allegare elenco pubblicazioni in cui ci sia esplicita citazione delle sonde in oggetto)

- Metodica dettagliata in cui sia evidenziata una guida all’individuazione e risoluzione dei problemi ed in cui sono descritti i suggerimenti per migliorare le prestazioni delle sonde nel caso in cui si dovessero ottenere risultati non ottimali.

- Servizio di supporto tecnico scientifico telefonico e on site: deve essere fornito da un Team di specialisti altamente qualificati sui sistemi diagnostici pronti a rispondere alle richieste di assistenza telefonica, ha come obiettivo di dare continuità all’attività del Laboratorio supportando, ove necessario, il cliente nella risoluzione di eventuali problematiche operative dovessero insorgere. Deve essere a disposizione dal lunedì al venerdì di tutti i giorni lavorativi, mese di agosto compreso, dalle ore 08,30 alle 17,30 (orario continuato) per fornire:

- Assistenza telefonica su tutti i sistemi diagnostici

- Informazioni tecnico scientifiche relative ai test e una guida all'interpretazione dei risultati.

- Gestione degli eventuali reclami su Prodotti/Sistemi Coordinamento degli interventi di assistenza tecnica, applicativa, su tutto il territorio nazionale.

- Supporto in loco per l’avviamento e la messa a punto dei test forniti. Tale servizio include l’erogazione di un training dedicato agli specialisti sanitari e la consegna di materiale formativo a supporto. Tutta la documentazione fornita inclusa la modulistica di consenso informato risponde alla normativa ISO.

Importo annuale a base d’asta € 45.000,00

LOTTO 17 LAB. SPECIALISTICO

Il seguente materiale deve essere Compatibile con il processatore dei vetrini ThermoBrite della ditta Abbott Molecular di proprietà aziendale.

| ThermoBrite Humidity Strip. Confezione da 10 pezzi | conf |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |

I quantitativi richiesti si riferiscono ad un fabbisogno stimato annuo sulla base del consumo normale dell’Azienda Ospedaliera, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Ospedaliera richiederà.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 120,00

LOTTO 18 LAB. SPECIALISTICO

| Whole Chromosome Painting per cromosoma 9. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 22. Confezione 5 tests. Marcata CE. Green. | conf |  | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 17. Confezione 5 tests. Marcata CE. Green. | conf |  | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 11. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf |  | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 5. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf |  | 1 |
| Sonda fluorescente per FISH per sequenze che rivelano l'amplificazione di 1q21 (CKS1B). In associazione con sonda 1p36. Confezione 10 tests Marcata CE. Red/Green. | conf |  | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni.

La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il seguente materiale deve essere Compatibile con Microscopio a Fluorescenza Leica DM5000 B fornito di filtri compatibili per sonde Abbott Molecular di proprietà aziendale.

Il seguente materiale deve essere Compatibile con il processatore dei vetrini ThermoBrite della ditta Abbott Molecular di proprietà aziendale.

Il laboratorio dovrà scegliere, in base alle proprie esigenze, il fluorocromo marcante ogni singola sonda. Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi diversi, l’impresa aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde. Sonde FISH a marcatura diretta che evidenzino le anomalie genetiche non rilevabili mediante tecniche di citogenetica classica. Devono avere elevata specificità e sensibilità e devono essere fornite schede tecniche comprovanti la mappatura precisa della sonda.

Nei probe, dove sono presenti miscele di sonde, è definito il tipo di fluorocromo richiesto ma non l’ordine indicato rispetto alla sonda.

Se la Ditta possiede sonde senza regione di controllo può comunque essere ammessa alla gara se offre gratuitamente la sonda centromerica in aggiunta.

Le sonde devono essere utilizzate per uso diagnostico e non solo come scopo di ricerca.

La Ditta deve:

- fornire ogni eventuale reattivo indispensabile ma non richiesto in questo elenco;

- offrire, per ogni lotto, tutti i prodotti indicati;

- deve disporre della consulenza tecnica telefonica e/o  in loco in merito a sonde di nuova produzione oppure per problematiche tecniche che potrebbero insorgere con prodotti specifici.

- sostituire prodotti (per un massimo di 10 prodotti/anno) in seguito a non funzionamento, documentato entro 20 giorni dalla data di recezione del prodotto con comunicazione scritta;

La mancanza di anche solo uno dei sopra indicati requisiti costituisce motivo di esclusione dal proseguo della gara.

Le sonde FISH devono essere necessariamente marcate con fluorocromi standard a causa dell’utilizzo di filtri specifici per la loro evidenziazione.

Per le fasi di denaturazione e di ibridazione, viene usato un processatore ThermoBrite fornito dalla ditta Abbott Molecular (Apparecchiatura N. 6003011303 SIC 00585) di proprietà di codesta Azienda mentre la lettura dei preparati viene eseguita con il microscopio a fluorescenza di  proprietà aziendale (Leica DM 5000B Apparecchiatura N 6003010183 – 6003011027 – 6003010305 SIC 00593 – 00597 - 00596) che dispone dei seguenti filtri specifici:

                - Leica A – cod. 11513873 BZ: 00;

                - Leica TX2 – cod. 11513885 BZ:01;

                - Leica I3 – cod. 11513878 BZ:00;

                - Leica N2.1 – cod. 11513882 BZ:00;

                - Leica E4 – cod. 11513876 BZ:00;

                - Leica FI/RH – cod. 11513891 BZ:01;

                - Leica G/R – cod. 11513884 BZ:01;

                - Leica Green – cod. 11532223;

                - Leica S Orange  – cod. 532204;

                - Leica S Aqua – cod. 532203;

                - Leica DAPI/FITC/TRIT – cod. 532207.

Il Microscopio a Fluorescenza è collegato ad un Sistema di analisi di immagine con software Leica CW4000 FISH.

Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi non evidenziabili con i filtri sopraelencati, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde (allegare dichiarazione e/o certificazione).

Le metodiche e i materiali proposti devono essere perfettamente compatibili con tutte le strumentazioni e le attrezzature già presenti nel laboratorio richiedente senza rendere necessario alcun adattamento delle metodiche operative e le prestazioni analitiche dichiarate devono corrispondere con quelle effettivamente riscontrate presso il laboratorio richiedente. A tal fine si richiedono specifiche tecniche, protocolli d’esecuzione ed elenco reagenti e materiali necessari non contenuti nel kit

I quantitativi richiesti si riferiscono ad un fabbisogno stimato annuo sulla base del consumo normale dell’Azienda Ospedaliera, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Ospedaliera richiederà.

In caso di dimostrata insufficiente qualità del materiale fornito, la risoluzione del contratto avverrà senza deroghe.

Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda Ospedaliera appaltante, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovo materiale analogo a quello oggetto della gara che presenti migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, di sostituire con detti prodotti quelli aggiudicati.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

CARATTERISTICHE RICHIESTE

La ditta deve essere produttrice e fornitrice diretta delle sonde offerte

- Ampia letteratura su riviste di riferimento nazionali ed internazionali (allegare elenco pubblicazioni in cui ci sia esplicita citazione delle sonde in oggetto)

- Metodica dettagliata in cui sia evidenziata una guida all’individuazione e risoluzione dei problemi ed in cui sono descritti i suggerimenti per migliorare le prestazioni delle sonde nel caso in cui si dovessero ottenere risultati non ottimali.

- Servizio di supporto tecnico scientifico telefonico e on site: deve essere fornito da un Team di specialisti altamente qualificati sui sistemi diagnostici pronti a rispondere alle richieste di assistenza telefonica, ha come obiettivo di dare continuità all’attività del Laboratorio supportando, ove necessario, il cliente nella risoluzione di eventuali problematiche operative dovessero insorgere. Deve essere a disposizione dal lunedì al venerdì di tutti i giorni lavorativi, mese di agosto compreso, dalle ore 08,30 alle 17,30 (orario continuato) per fornire:

- Assistenza telefonica su tutti i sistemi diagnostici

- Informazioni tecnico scientifiche relative ai test e una guida all'interpretazione dei risultati.

- Gestione degli eventuali reclami su Prodotti/Sistemi Coordinamento degli interventi di assistenza tecnica, applicativa, su tutto il territorio nazionale.

Importo annuale a base d’asta € 3.000,00

LOTTO 19 LAB. SPECIALISTICO Richiesta Campionatura

| 1 | Sacche per crioconservazione di cellule staminali in EVA per azoto liquido, volume nominale 500ml, 2 accessi perforabili comprese di coprisacca saldabile in singola confezione sterile. Tasca portaetichetta, linea riempimento con connessioni multiple, 2 spike port | confezioni | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sacche per crioconservazione di cellule staminali in EVA per azoto liquido, volume riempimento massimo 180-190ml, 2 accessi perforabili comprese di coprisacca saldabile in singola confezione sterile. Tasca portaetichetta, linea riempimento con connessioni multiple, 2 spike port | confezioni | 60 |
| 3 | Rack di alluminio a 4 livelli per crioconservazione per Espace 331 liquido (air Liquide) | pezzi | 1 |
| 4 | Custodie in alluminio per crioconservazione adeguati al rack richiesto | pezzi | 20 |
| 5 | Perforatore con via attacco Luer-Lok femmina e tappo attacco Luer-Lok maschio con punto di iniezione latex free. Sterile e confezionato singolarmente | pezzi | 250 |
| 6 | Sacca da 300-400ml in PVC per il trasferimento di emocomponenti | pezzi | 150 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Le Sacche per crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le Sacche per crioconservazione dovranno essere:

- In materiale EVA, sterile, e adatto al congelamento in azoto liquido;

- Confezionate singolarmente;

- Materiale trasparente per un’ottima ispezionabilità del prodotto;

- Con volume nominale di 500 ml e volume reale di riempimento da 50 a 150 ml circa (voce 1);

- Con volume nominale compreso tra 650 e 750 ml e volume reale di riempimento massimo 180-190 ml circa (voce 2);

- Con tubo di riempimento multiplo in uno con la sacca e privo di saldature, provvisto di almeno due Luer con chiusura a tappo a vite ( di cui 1 maschio e 1 femmina) e almeno 1 spike port e forniti di clumps di chiusura a scorrimento. Punto di iniezione;

- Dotate di due porte di prelievo in EVA a membrana, saldate ermeticamente in modo da garantire la sterilità durante le fasi di congelamento e scongelamento ed adatte alla connessione con spike perforatore e deflussore;

- Tasca porta etichetta;

- Le Sacche devono essere compatibili con i box dei racks di stoccaggio dei contenitori criogenici  Air Liquide (modelli Espace 331 liquido. Le dimensioni interne dei box sono 15 x 28 x 2 cm circa).

- Si richiede che la sacca proposta riporti sulla propria superficie (anche tramite etichetta) le indicazioni necessarie per la rintracciabilità del lotto.

- Tipo di sterilizzazione : raggi beta o raggi gamma

- Temperatura di utilizzo: da -196°C a + 40°C

- Certificazioni: Marchio CE

- Procedimento di fabbricazione e controllo secondo norme GMP e GLP.

- Confezione con sovrasacca dotata di doppio imbustamento

Le Sacche per il trasferimento di emocomponenti devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le Sacche per il trasferimento di emocomponenti  dovranno essere:

- Sterili, monouso e apirogeno

- In materiale PVC elasticizzato DEHP

- Latex free

- Con perforatore per il trasferimento di emocomponenti

- Clamp di chiusura sul relativo tubatismo di connessione.

- Materiale trasparente per un’ottima ispezionabilità del prodotto

- Certificazioni: Marchio CE e conformità alle normative vigenti

- Perforatori universale con tappo di protezione

- 2 port con copertura asportabile in fase di apertura

- Si richiede che la sacca proposta riporti sulla propria superficie (anche tramite etichetta) le indicazioni necessarie per la rintracciabilità del lotto.

- Tipo di sterilizzazione : raggi beta o raggi gamma

Perforatore

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I perforatori dovranno essere:

- Sterili, monouso e apirogeno

- Confezionato singolarmente

- Con via attacco Luer-Lok femmina e tappo attacco Luer-Lok maschio con punto di iniezione latex free.

- Dotato di cappuccio

- Certificazioni: Marchio CE e conformità alle normative vigenti

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, in service per tutta la durata della fornitura le seguenti apparecchiature:

- nｰ1 saldatore elettrico adeguato per la saldatura termica dei tubatismi della sacca proposta; la saldatura deve essere resistente alle basse temperature (- 196°C) e per un lungo periodo di tempo (10 anni);

- n.1 saldatore elettrico adeguato alla saldatura di sovrasacche per la criopreservazione di cellule emopoietiche. Il saldatore deve essere in grado di creare il vuoto prima della saldatura e la saldatura deve essere resistente alle basse temperature (- 196°C) e per un lungo periodo di tempo (10 anni);

I saldatori offerti devono essere strumentazioni di ultima generazione, ancora in produzione e di fabbricazione nuova (non sono ammesse strumentazioni revisionate). Devono essere corredati dalle certificazioni di conformità dei prodotti alle normative CEE o ad altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Deve essere fornita la disponibilità a sostituire eventuali strumentazioni mal funzionanti, senza ulteriore aggravio economico. Nel caso in cui una strumentazione necessiti di una riparazione, è necessario che la Ditta aggiudicataria sostituisca tale strumentazione con una equivalente fino al termine della riparazione stessa al fine di evitare l’interruzione dell’attività lavorativa.

La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Si richiede campionatura delle sacche per crioconservazione, delle sacche per il trasferimento di emocomponenti  e dei perforatori. Il laboratorio si riserva di verificare la compatibilità delle sacche con il sistema di stoccaggio in dotazione.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Le quantità sono riferite al consumo annuo e meramente orientative, potendo variare in più o in meno, a secondo delle esigenze dell'Azienda, senza che la Ditta possa vantare diritti o indennità di sorta.

Il materiale da fornire nelle quantità richieste dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore all’atto di presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. Se, nel corso della somministrazione, dovessero intervenire nuove norme di legge, la ditta fornitrice, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, è tenuta ad uniformarsi a tali prescrizioni.

Importo annuale a base d’asta € 7.500,00

LOTTO 20 LAB. SPECIALISTICO

| Vetrini coprioggetto specifici per ibridazzione in situ, resistente a temperature fino a 97°C. | conf |  | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

Vetrini coprioggetto specifici per ibridazzione in situ, resistente a temperature fino a 97°C in grado di evitare la perdita di reagente a causa dell’evaporazione. Progettato per l'utilizzo con vetrini portaoggetto standard e in modo che, quando i coverslips adesivi sono rimossi, il vetrino coprioggetto è anch’esso rimosso simultaneamente senza lasciare residui sul vetrino portaoggetto. Confezione comprendente coverslips e telai da 1.7x2.8 cm (125 µl), sterile. Confezione da 100 pezzi.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Importo annuale a base d’asta € 400,00

LOTTO 21 LAB. SPECIALISTICO

| Agarose NuSieve 3:1 conf da 125 gr circa | conf |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Agarosio Electrophoresis Grade conf da 100 gr circa | conf |  | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Ogni lotto inviato deve essere fornito del certificato di analisi.

Importo annuale a base d’asta € 800,00

LOTTO 22 LAB. SPECIALISTICO

| DMSO CRYOPRESERVATIVE SOLUTION . 99% sterile, endotossine free, non pirogenico. Confezioni da 50 ml | conf |  | 30 |
| --- | --- | --- | --- |
| DMSO CRYOPRESERVATIVE SOLUTION . 99% sterile, endotossine free, non pirogenico. Confezioni da 10 ml | conf |  | 48 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il DMSO è destinato ad uso umano (crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche) per cui deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti (EU / US GMP) ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori. In particolare:

- La soluzione deve essere trasparente;

- La sua concentrazione deve essere non inferiore al 99%;

- Sterile;

- Esente da micoplasmi;

- Apirogeno;

- Endotossine free.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Ogni lotto inviato deve essere fornito del certificato di analisi.

Importo annuale a base d’asta € 2.400,00

LOTTO n. 23  - terreno di coltura per citogenetica costituzionale post natale

Terreno pronto all’uso  in confezioni da 500ml e deve contenere almeno questi componenti:

- RPMI 1640

- 10-20% Siero Fetale Bovino

- Fitoemoagglutinina (PHA)

- Glutamina

- Antibiotici

- HEPES

Quantità annuale n. 5 bottiglie da 500 ml

Importo annuale a base d’asta € 800,00

Prodotti richiesti dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia ( lotti n.24 e n. 25)

LOTTO N.24

Reagenti per la diagnosi della minaccia di parto prematuro tipo Actim Partus

n. 3000 determinazioni (n. 300Kit da 10 det)

Importo annuale a base d’asta € 21.900

LOTTO N.25

Reagenti per la diagnosi di rottura prematura delle membrane  tipo Actim Prom

n. 3000 determinazioni (n. 300Kit da 10 det)

Importo annuale a base d’asta €  21.900

LOTTO N.26

Test IGFBP---1 tipo o equivalente AMNIOSING.  Test immunocromatografico a sandwich e per cattura. Esso combina un anticorpo monoclinale legato a particelle d’oro colloidali e anticorpi monoclinali fissati sulla membrana. Durante la migrazione del fluido  l’anticorpo monoclonale legato alle particelle d’oro colloidali fissa l’IGFBP---1 presente nel campione.

Il secondo anticorpo monoclonale che è specifico per l’anticorpo dell’IGFBP---1 cattura il complesso antigene-anticorpo generando una colorazione porpora della banda del test: il test sarà positivo

n. 30 confezioni da 10 determinazioni

Importo annuale a base d’asta €  6.000

=========================================================================

Prodotti richiesti dall’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina ( lotti n.26 - n. 27 – n.28)

LOTTO 27 - materiale dedicato alla strumentazione Amminotac JLC_/V –ubicata presso l’U.O. Patologia Clinica P.O. Di Cristina.

| CODICE PRODOTTO | PRODOTTO | PRESUNTO CONSUMO ANNUO |
| --- | --- | --- |
| 91000 | KIT LI CITRATE BUFFER P-21 (2LT) B1 | 9 |
| 91001 | KIT LI CITRATE BUFFER P-12 (2LT) B2 | 10 |
| 91002 | KIT LI CITRATE BUFFER P-13 (2LT) B3 | 3 |
| 91003 | KIT LI CITRATE BUFFER P-14 (2LT) B4 | 4 |
| 91004 | KIT LI CITRATE BUFFER P-15 (2LT) B5 | 7 |
| 91005 | KIT LI CITRATE BUFFER P-19 (2LT) LIOH | 3 |
| 91006 | KIT NINHYDRIN SOLUTION (2LT) | 16 |
| 91064 | KIT STANDARD SOLUTION B (1 ML) | 2 |
| 91065 | KIT STANDARD SOLUTION AN2 (1 ML) | 2 |
| 91007 | FILTRI PER BUFFER (50 PEZZI) | 2 |
| 91008 | FILTRI PER NINHYDRINE (3 PEZZI) | 2 |
| 91012 | HALOGEN LAMPS (6V-20W) (2 PEZZI) | 1 |
| 91018 | INSERT 200 UL (1.000 PEZZI) | 3 |

Importo annuale a base d’asta € 15.400 comprensiva di spese di spedizione per circa 5 spedizioni

LOTTO 28  - Kit pronti all'uso in HPLC con metodiche “gold standard”.

Il presente lotto prevede l’esecuzione dei seguenti test in HPLC/fluorimetria o HPLC/UV-Vis:

| Test in HPLC/fluorimetria o HPLC/UV-Vis | Numero Esami annui | Costo a determinazione posto a base d’asta |
| --- | --- | --- |
| Catecolamine Urinarie e Plasmatiche con metodo FAST | 300 | € 6,00 |
| Acido Vanilmandelico, Acido 5-Idrossiindolacetico, Acido Omovanillico urinari con metodo FAST | 600 | € 6,00 |
| Citrati urinari | 1000 | € 6,00 |
| Ossalati urinari | 1000 | € 6,00 |
| Omocisteina plasmatica con metodo FAST | 600 | € 6,00 |
| TOTALE ANNUO |  | € 21.000 |

Il numero degli esami annui corrisponde alle determinazioni da eseguire all inclusive (colonne, fase mobile, controlli, calibratori, consumabili, ecc...)

Caratteristiche dei kit pronti all’uso:

I kit dovranno:

- essere pronti all’uso, CE/IVD;

- essere corredati di fase mobile, di standard liofili di calibrazione, di standard interni, e di quant’altro fosse necessario per l’esecuzione dei test.

- presentare un elevato grado di risoluzione, un’ottima capacità di separazione degli interferenti e ampio intervallo di misura;

- possedere uno standard elevato di sensibilità, precisione, accuratezza, linearità e recupero.

- Essere utilizzati sulla strumentazione di proprietà del Laboratorio: UHPLC Agilent 1200 series.

Dovrà essere offerto un numero di kit sufficiente per eseguire tutte le analisi, le calibrazioni (un livello di concentrazione) ed i controlli (due livelli di concentrazione, normale e patologico) in base al numero di sedute indicate nella tabella sopra riportata.e in ogni caso una seduta settimanale per gli analiti più richiesti.

Dovranno essere offerte incluse nel prezzo anche le colonne analitiche, i sistemi di protezione colonne e gli accessori (vials, etc…) in quantità adeguate alla numerosità dei test, calibratori e controlli di qualità interni liofili, necessari per monitorare l’accuratezza di ogni seduta analitica.

Indicare per ogni analita soggetto a gara i seguenti parametri:

CV intraserie, CV interserie, Recupero %, Accuratezza, Linearità, Sensibilità, Volume di campione necessario per effettuare il dosaggio

Caratteristiche dei metodi HPLC:

Si richiedono le seguenti caratteristiche obbligatorie:

- Catecolamine urinarie e plasmatiche

- Fase di estrazione SPE;

- Derivatizzazione e lettura in fluorescenza;

- Unica preparativa ed unica corsa cromatografica per adrenalina, noradrenalina e dopamina;

- Presenza di uno standard interno;

- Corsa cromatografica non superiore ai 6 minuti;

- Possibilità di eseguire con un unico kit la determinazione delle catecolamine sia urinarie che plasmatiche, utilizzando la medesima colonna.

- Acido Vanilmandelico, 5-Idrossiindolacetico, Omovanillico urinari

- Preparativa che consiste nella semplice diluizione dell’urina con opportuno reagente;

- Lettura in fluorescenza;

- Possibilità di dosare l’acido vanilmandelico, il 5-idrossiindolacetico e l’omovanillico in un’unica corsa cromatografica e con la medesima preparativa;

- Corsa cromatografica non superiore ai 8 minuti;

- Citrati urinari

- Dosaggio in HPLC con rivelazione in UV;

- Presenza di uno standard interno;

- Utilizzo di una colonna dedicata che permetta un’ottima risoluzione dei picchi.

- Ossalati Urinari

- Dosaggio in HPLC con rivelazione in UV e/o fluorimetria;

- Corsa cromatografica non superiore ai 10 minuti;

- Omocisteina plasmatica

- Dosaggio in HPLC con rivelazione in fluorimetria;

- Fase di preparazione del campione che consiste nella semplice deproteinizzazione del plasma e derivatizzazione;

- Presenza di uno standard interno;

- Corsa cromatografica non superiore ai 5 minuti;

La ditta aggiudicataria dovrà fornire anche:

- La formazione e l’addestramento per gli operatori (sia all’avvio che nel corso della fornitura) ed ogni forma didattica utile al buon funzionamento della fornitura e l’affiancamento applicativo per il tempo necessario alla messa a punto delle metodiche relative a tutti gli analiti richiesti ed eventuali nuovi analiti che si potrebbero aggiungere nel corso del tempo contrattuale e che dovranno essere offerti alle stesse condizioni dell’offerta economica aggiudicata in gara.

- Un piano di assistenza applicativa sui metodi analitici esteso a tutto il periodo di durata della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 21.000,00

LOTTO n.29 - Kit attivazione basofili+set di allergeni liquidi o liofili (almeno 30 statisticamente rilevanti)

Si richiede la fornitura di :

Kit attivazione basofili+set di allergeni liquidi o liofili (almeno 30 statisticamente rilevanti) quotati separatamente.

Fabbisogno annuale n. 3 kit + 5 set di allergeni.

La ditta aggiudicataria dovrà fornire anche:

- La formazione e l’addestramento per gli operatori (sia all’avvio che nel corso della fornitura) ed ogni forma didattica utile al buon funzionamento della fornitura e l’affiancamento applicativo per il tempo necessario alla messa a punto delle metodiche relative a quanto richiesto.

Importo annuale a base d’asta € 12.150,00

=========================================================================

Prodotti richiesti dall’U.O. Semplice dipartimentale – Laboratorio di Genetica molecolare – (Lotti dal n. 30 al n.41)

LOTTO 30 - kit per l’identificazione di 18 mutazioni responsabili di Emocromatosi ereditaria

Si richiede un unico kit, con caratteristiche equivalenti a quello attualmente commercializzato dalla ditta Nuclear Laser, che mediante tecnica di ibridazione su striscia con reagenti pronti all’uso, permetta l’identificazione di 12 mutazioni del gene HFE (V53M, V59M, H63D, H63H, S65C, Q127H, P160delC, E168Q, E168X, W169X, C282Y, Q283P), 4 mutazioni nel gene TFR2 (Y250X, E60X, M172K, AVAQ594-597del) e 2 mutazioni nel gene FPN1 (N144H, V162del) mediante ibridazione inversa su striscia (tecnica già utilizzata nel nostro laboratorio). Sequenze specifiche di oligonucleotidi sintetici sono immobilizzate come bande parallele su una strip. Durante l’amplificazione il DNA è marcato con biotina e successivamente un’aliquota del prodotto amplificato viene utilizzato per la reazione di ibridazione. La presenza di complementarietà tra la sequenza del DNA amplificato e gli oligonucleotidi permette la formazione di un ibrido svelato dopo incubazione con streptavidina coniugata con fosfatasi alcalina e un appropriato substrato che produce un precipitato di colore viola.

Il Kit deve essere confome con quanto dettato dalle linee guida per i test genetici. Il Laboratorio richiedente (Laboratorio di Genetica molecolare) partecipa al progetto Nazionale per la Standardizzazione e l’Assicurazione di Qualità dei Test Genetici, organizzato dall’I.S.S.. La scelta di un kit da utilizzare per uso diagnostico deve rispettare le linee guida per i test genetici, pubblicate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. Tali linee precisano che i metodi selezionati devono essere resi idonei all’uso clinico attraverso protocolli standardizzati, che ne siano valutati i criteri di applicazione e che vengano definiti i criteri per la realizzazione di un sistema permanente di assicurazione di qualità.

L’acquisto di tale sistema permette di procedere con lo studio di 12 mutazioni del gene HFE, 4 mutazioni del gene TFR2 e 2 mutazioni del gene FPN1. La necessità di acquistare questo kit nasce sia dall’esigenza di soddisfare le richieste degli utenti esterni afferenti al laboratorio, sia  di quelle delle diverse U.UOO dell’Azienda. L’erogazione di tale prestazione ha permesso di   raccordare in modo sistemico risorse umane e strumentali in atto esistenti presso l’U.O.s.d. Laboratorio di Genetica Molecolare. In questo senso, quindi, l’obiettivo è di qualità, tenendo a garantire buone prestazioni sanitarie, secondo criteri di alta qualità laboratoristica, nel rispetto delle evidenze scientifiche e della qualità percepita dall’utenza.

La finalità raggiunta con tale obiettivo è la possibilità di effettuare una diagnosi quanto più precoce al fine di migliorare la prognosi della malattia, permettendo altresì la diagnosi ad eventuali altri membri della famiglia, in considerazione del carattere congenito ed ereditario della malattia. Oggi l’uso di test genetici per lo studio di  mutazioni associate a malattie sono di fondamentale importanza per individuare i portatori e per la diagnosi presintomatica della malattia. Una diagnosi precoce della malattia, associata ad un efficace trattamento terapeutico (flebotomia) per rimuovere l’eccesso di ferro, può prevenire infatti danni irreversibili degli organi e garantire alle persone affette normali aspettative di vita.

FABBISOGNO ANNUALE:

- n° 6 confezioni Kit  su striscia (20 test);

Importo annuale a base d’asta €  12.500,00

LOTTO n.31  kit per analisi delle principali delezioni coinvolte nella Fibrosi Cistica

Si richiede l’acquisto del Kit FC DEL (Analisi delle principali delezioni coinvolte nella Fibrosi Cistica), con caratteristiche equivalenti al kit commercializzato dalla ditta Nuclear Laser, che mediante tecnica di ibridazione su striscia con reagenti pronti all’uso (Analisi delle principali delezioni coinvolte nella Fibrosi Cistica) sia possibile identificare 7 delezioni (Ex 2 DEl; Ex 1 IN DEL; 22,23,24 DEL; 22,23 DEL; 2,3 DEL; 3120+1Kb DEL (8,6) denominata anche 17a-17b-18 DEL; 14b-17b DEL ). Il kit utilizza il principio dell’ibridazione inversa (tecnica già utilizzata nel  laboratorio di genetica molecolare). Sequenze specifiche di oligonucleotidi sintetici sono immobilizzate come bande parallele su una strip. Durante l’amplificazione il DNA è marcato con biotina e successivamente un’aliquota del prodotto amplificato viene utilizzato per la reazione di ibridazione. La presenza di complementarietà tra la sequenza del DNA amplificato e gli oligonucleotidi permette la formazione di un ibrido svelato dopo incubazione con streptavidina coniugata con fosfatasi alcalina e un appropriato substrato che produce un precipitato di colore viola.

Il Kit richiesto deve essere conforme con quanto dettato dalle linee guida per i test genetici, in quanto il laboratorio richiedente: il laboratorio di Genetica Molecolare partecipa al progetto Nazionale per la Standardizzazione e l’Assicurazione di Qualità dei Test Genetici, organizzato dall’I.S.S.., deve rispettare le linee guida per i test genetici, pubblicate dal Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie. Tali linee precisano che i metodi selezionati devono essere resi idonei all’uso clinico attraverso protocolli standardizzati, che ne siano valutati i criteri di applicazione e che vengano definiti i criteri per la realizzazione di un sistema permanente di assicurazione di qualità.

L’utilizzo di tale sistema permette di procedere con lo studio di alcune delezioni del gene CF, prima di sequenziare l’intero gene CF, consentendo così una riduzione dei tempi di lavoro “nel caso in cui si individua il difetto, che con tale kit può essere rilevato in 1 giorno, non si procederà alla sequenza di tutto il gene che implica un lavoro di circa 20 giorni”, una minore possibilità di individuare falsi negativi con il sequenziamento e di conseguenza di una riduzione della spesa sanitaria.

FABBISOGNO ANNUALE:

n° 6 confezioni Kit FC del – delezioni della Fibrosi Cistica su striscia (25 test) o con caratteristiche equivalenti;

Importo annuale a base d’asta €  11.000,00

LOTTO n.32 - reagenti per diagnostica della Fibrosi cistica, equivalente al Kit CYSTIC FIBROSIS GENOTYPING, della ditta Abbott e consumabili da utilizzare su Apparecchiatura di proprietà dell’Azienda

Si richiedono i reagenti e consumabili di produzione per la  diagnostica fibrosi cistica, che con un unico kit, come quello fino ad ora utilizzato della ditta Abbott, consentano di ricercare le 32 mutazioni più frequenti,  da utilizzare con apparecchiatura  analizzatore genetico ABI PRISM AVANT 3100 di proprietà dell’azienda.

l contratto che si instaura decade automaticamente, qualora in caso di sopraggiunte nuove esigenze del laboratorio che inducono a cambiamenti dei protocolli, ovvero se vengono messe in commercio nuove tecnologie migliorative, la ditta aggiudicataria non sia in grado di assicurare la  fornitura,con riferimento alla tipologia dei reagenti e/o all’importo aggiudicato.

FABBISOGNO ANNUALE

N° 15 Kit CYSTIC FIBROSIS GENOTYPING  assay da 48 tests o con caratteristiche equivalenti

N° 3 conf . Micro Amp QTy: 1000 (0,2 ml) o con caratteristiche equivalenti

N° 2 conf . 3100 Matrix Standard FAMTM – HEXTM –TAMRATM- ROXTM  o con caratteristiche equivalenti

Importo annuale a base d’asta € 73.000,00

#### Lotto n. 33  - Acquisto urgente Kit per estrazione di DNA

L’U.O.s.d richiedente  eroga solo prestazioni di genetica molecolare e  pertanto l’estrazione del DNA è alla base di tutte le indagini erogate. Il metodo oggi utilizzato è un salting-out modificato.

Si richiedono  Kits aventi le caratteristiche equivalenti a  quelli fino ad ora utilizzati: Kit  Gentra Puregene Blood Kit e QIAamp DNA Micro Kit  forniti dalla ditta Qiagen, il DNA ottenuto ha una purezza compresa  tra 1,7-2.

Il Kit richiesto avente caratteristiche equivalenti al Kit Gentra Puregene Blood Kit  permette di estrarre grandi quantità di DNA  e a secondo le necessità di utilizzare diverse quantità di sangue;

L’altro kit richiesto avente caratteristiche equivalenti al QIAamp DNA Micro Kit è possibile invece estrarre DNA da 1 a 100 l. di sangue. Riusciamo così ad estrarre DNA da piccole quantità di sangue, abbiamo estratto DNA e studiato le 32 mutazioni della Fibrosi Cistica partendo da  3 mm di carta recuperata dallo screening neonatale, studi che sono stati necessari a bambini ricoverati in rianimazione:

I Kits di estrazione devono, pertanto, consentire di effettuare quanto dettagliato,

Il kit richiesto con caratteristiche equivalenti al predetto kit Gentra Puregene Blood permette l'estrazione di DNA genomico da sangue intero trattato con EDTA, citrato o eparina  a partire da 300l , 3 ml o da 10 ml di campione. Analogamente, l’altro Kit avente caratteristiche equivalenti al  QIAamp DNA Micro Kit permette l'estrazione del DNA da spot di sangue.

L’utilizzo di un metodo che permetta di estrarre DNA da sangue trattato con diversi anticoagulanti è fondamentale per il nostro laboratorio. Infatti con la messa a punto della nuova procedura del chimerismo ematologico, dobbiamo estrarre DNA da aspirato midollare, prelievo che viene fatto utilizzando provette in citrato.

Con i Kits richiesti , aventi come detto caratteristiche equivalenti a quelli della ditta Qiagen le cellule sono lisate con un detergente anionico in presenza di uno stabilizzatore di DNA. Lo stabilizzatore del DNA limita l'attività delle DNasi presenti, mentre l'RNA viene rimosso con un enzima che digerisce l'RNA. Gli altri contaminanti, come le proteine, sono rimosse con la precipitazione con sale. Il DNA genomico viene recuperato mediante precipitazione con alcool e sciolto in una soluzione contenente uno stabilizzatore di DNA. Inoltre il kit con caratteristiche equivalenti al Gentra puregene Blood , può  essere utilizzato per estrarre il DNA da cellule buccali, in quanto sono presenti tutti i buffer necessari ad eccezione del glicogeno (che serve per la precipitazione delle piccole quantità di DNA derivante da tamponi) e degli buccal brushes (che servono per il prelievo delle cellule buccali).

Il kit richiesto con caratteristiche equivalenti al kit Gentra Puregene Blood, deve essere rapido ed efficiente e in meno di due ore lavorative deve consentire di ottenere un DNA pulito per essere utilizzato per le successive applicazioni quali PCR, digestione con enzimi di restrizione, sequenziameto, ibridazione inversa.

FABBISOGNO ANNUALE:

- n° 10 confezioni Gentra Puregene Blood Kit  o equivalente (120ml);

- n° 3 confezioni QIAamp DNA Micro Kit (50) o equivalente;

- n° 2 Glycogen Solution (500l) o equivalente ;

##### Importo annuale a base d’asta € 2.500,00

LOTTO n.34 - colorante per la rilevazione degli acidi nucleici.

Colorante per Acidi Nucleici,10.000x in water,  un agente intercalante che si lega a DNA a doppio filamento utilizzato per la rilevazione degli acidi nucleici. Non è pericoloso ed è: 
- Molto sensibile e stabile
- Non può oltrepassare i guanti
- Non può oltrepassare le membrane cellulari
- L'eventuale ciclo catalitico comprende composti che non hanno interazione  con il DNA
- Utilizzabile con la strumentazione già presente in laboratorio (Transilluminatore    UV)

FABBISOGNO ANNUALE:

Confezioni per un fabbisogno annuale di 800 preparazioni di gel d’agarosio (   4000 l)

Importo a base d’asta € 576,00

LOTTO n.35 -MarKer per  acidi nucleici.

Viene utilizzato per stabilire la lunghezza di frammenti di DNA che sono stati amplificati  e che vengono  separati su gel d’agarosio.

Raffrontando tali frammenti al Marker è possibile  effettuare la quantizzazione, verificare se si è amplificato il frammento di dimensioni attese e se è puro.

Scheda Tecnica:

- Marker : E’ costituito da frammenti di DNA di lunghezza nota, a noi occorre la seguente miscela:  50, 100, 200, 300, 400, 500, 700, 1.000, 1.500 e 2000 bp. Ogni frammento ha una concentrazione di 10 ng/banda/ l.

FABBISOGNO ANNUALE:

- Confezioni per un fabbisogno annuale di 2500 l

Importo a base d’asta € 2.000,00

LOTTO n.36 - Richiesta acquisto purificatori di prodotti di PCR

Si richiede quanto necessario per purificare prodotti di PCR (DNA amplificato) e rimuovere velocemente primer e dTNPs non incorporati prima di usare il DNA amplificato per ulteriori applicazioni.

Caratteristiche:

- Purificatori di prodotti di PCR: I dispositivi sono dotati di una membrana in grado di trattenere il prodotto e lasciare passare lo scarto. Si hanno ottimi recuperi dei prodotti della PCR ad elevata purezza e con eccellente capacità.

I nostri protocolli prevedono la purificazione di frammenti di dimensione compresa tra 137-1159 bp. con   un recupero non meno del  90% del prodotto.

FABBISOGNO ANNUALE:

- Confezioni per un fabbisogno annuale di 1344 dispositivi.

Importo annuale a base d’asta € 6.000,00

LOTTO n.37 - Tampone TBE  per corsa elettroforetica

TBE: Tris Borato EDTA  concentrato 10x in polvere per biologia molecolare, utilizzato come tampone per la corsa elettroforetica su gel d’agarosio.

E’ preferibile comprare TBE in polvere perché verrà risospeso al momento dell’utilizzo, evitando la sua precipitazione cosa che si può verificare con la confezione del prodotto già risospeso. La confezione in polvere deve essere risospesa in un volume di almeno  200 ml

FABBISOGNO ANNUALE:

- Confezioni per un fabbisogno annuale di 80000 ml di TBE 10x.

Importo annuale a base d’asta € 4.000,00

LOTTO  n.38 - Richiesta acquisto H2O  purificata in HPLC.

H20 HPLC: H2O purificata in HPLC per biologia molecolare, priva di fluorescenza.

FABBISOGNO ANNUALE:

- 10 confezioni  da 2,5 litri .

Importo annuale a base d’asta €  450,00

LOTTO n. 39  Richiesta acquisto Taq DNA polimerase.

1) Prodotto richiesto: AmpliTaq Gold DNA Polimerase 5 U/l

L’AmpliTaq Gold DNA Polimerase  necessaria per i nostri protocolli deve essere a concentrazione  di almeno 5U/l ,  fornita in uno stato inattivo con un tempo di attivazione di 5-10 minuti a 95°C , inoltre deve  presentare due buffer,  uno contenente MgCl2 e uno senza.

2) Prodotto richiesto: AmpliTaq DNA Polymerase 5U/l

L’AmpliTaqDNA Polimerase  necessaria per i nostri protocolli deve essere a concentrazione di almeno 5U/l e presentare due buffer,  uno contenente MgCl2 e uno senza.

FABBISOGNO ANNUALE:

- 45000 U AmpliTaq Gold DNA Polimerase

- 4000 U  AmpliTaq DNA Polymerase

Importo annuale a base d’asta € 25.500,00

LOTTO n.40 - Richiesta acquisto dNTPs.

Prodotto richiesto: GeneAmp dNTPs

Per i protocolli dell’U.O. richiedente è previsto l’uso di un prodotto  in cui i 4 nucleotidi sono in  4 tubi diversi, dATP, dCTP, dGTP and dTTP ,contenente ognuno un dNTP diverso a concentrazione 10mM.

FABBISOGNO ANNUALE:

- 50 Confezioni .

Importo annuale a base d’asta € 1.500,00

LOTTO n.41 - Enzimi di restrizione Hph E nco I

Gli enzimi di restrizione sono endonucleasi che riconoscono una particolare sequenza di DNA, sequenza in genere palindrome, ed effettuano all'interno di essa o nelle sue vicinanze dei tagli. Nel nostro laboratorio la ricerca di mutazioni responsabili di alfa talassemia quali 2 IVS I splicing -5 nt (HphI) ; 2 ATG>ACG  (NcoI ); 1 ATG>GTG  (NcoI ) viene eseguita con la digestione enzimatica poiché la delezione di cinque nucleotidi nel primo caso e la sostituzione di una base nel caso della seconda e terza mutazione aboliscono il sito per i relativi enzimi di restrizione.

Enzimi richiesti:

- HpH I:

- Nco I :

Questi enzimi devono essere ricombinanti, funzionare a 37°C e conservati in glicerolo.

FABBISOGNO ANNUALE:

- Nco I: Confezioni per un fabbisogno annuale di 2,000 units .

- Hph I: Confezioni per un fabbisogno annuale di 2,000 units .

Importo annuale a base d’asta € 600,00

=========================================================================

FABBISOGNO ANNUALE

Prodotti richiesti dall’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico (Lotti dal n.42 al n.55)

Così come da richiesta dell’utilizzatore saranno accettate le offerte delle ditte DASIT, DID, EUROIMMUN, MERIDIAN, BIORAD, BECTON DICKINSON, BIOMERIEUX, EUROSPITAL, SIEMENS, ALERE, ALIFAX, NUCLEAR-LASER, DELTABIOLOGICAL, DADE-BEGRING, DIAFARM in quanto di provata affidabilità tecnico scientifica.

LOTTO 42

Voce A :

TEST per esame parassitologico delle feci con metodo formalina /acetato tipo o equivalente

PARA-PAK PLUS 120 TEST 				10 conf. anno

ETHIL-ACETATO 225 ml  					10 conf. anno

CONTRATE FUNNELS BULK 400 pezzi			 3 conf. anno

Voce B

TEST per la determinazione delle agglutinine eterofile della Mononucleosi tipo o equivalente Meridian

MONOSPOT LATEX 50 TEST 				3 KIT

Voce C

TEST per la ricerca di Pneumocystis con metodo di immunofluorescenza diretta tipo o equivalente

MERIFLUOR PNEUMOCYSTIS 30 TEST 				4 KIT

Voce D

TEST per la ricerca di anticorpi EBV con metodo immunofluorescenza indiretta

EBV IGG IFA 100 TEST 						6 KIT

EBV IGM IFA 100 TEST 						6 KIT

Voce E

Reagente per la rimozione del fattore reumatoide tipo o equivalente

GULL SORB 100 TEST 						8 KIT

Importo annuale a base d’asta € 11.000,00

LOTTO 43

Voce A

TEST rapido per identificazione 4 plasmodi malarici tipo o equivalente Corediagnostics

MALARIA TEST RAPIDO 25 TEST 					3 KIT

Voce B

TEST RAPIDO per l'identificazione di Streptococcus agalactiae tipo o equivalente LTA

50 TEST								8 KIT

Voce C

Test per la ricerca di IgG di Aspergillus in immunoblot 250 test       3KIT

Importo annuale a base d’asta € 5.400,00

LOTTO 44

Voce A

TEST rapido al latice per l'identificazione dell'antigene capsulare di criptococco neoformans su sangue siero csf urine tipo o equivalente Biorad

PASTOREX CRYPTOCOCCUS PLUS 60 TEST 			2 conf

Voce B

TEST per la ricerca di antigene Aspergillus e Candida con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente

PLATELIA ANTIGENE ASPERGILLUS 96 TEST 			10 KIT

PLATELIA ANTIGENE PLUS CANDIDA 96 TEST 			10KIT

Voce C

TEST per la ricerca di Leishmania con metodo immunocromatografico tipo o equivalente Biorad

LEISHMANIA RAPID TEST 40 TEST 				6 KIT

Importo annuale a base d’asta € 17.200,00

LOTTO 45

TEST per la determinazione degli anticorpi anti yersinia enterocolitica con metodo immuno enzimatico

YERSINIA ENTEROCOLITICA IGG 96 TEST 			6 KIT

YERSINIA ENTEROCOLITICA IGA 96 TEST 			6 KIT

Importo annuale a base d’asta € 3.700,00

LOTTO 46

Voce A

TEST rapido immunocromatografico per la ricerca di Leg. pneumoniae nelle urine tipo o equivalente Coris

LEGIONELLA PNEUMOPHILA 20 TEST 				15 KIT

Voce B

TEST per la ricerca di anticorpi anti Bartonella con metodo di immunofluorescenza indiretta  tipo o equivalente Focus

CAT SCRATCH DISEASE IGG IFA 10*8 VETRINI 			5 KIT

CAT SCRATCH DISEASE IGM IFA 10*8 VETRINI 		5 KIT

Voce C

TEST per la ricerca degli anticorpi HHV6 con metodo di immunofluorescenza indiretta tipo o equivalente Scimedx

HHV6 IGG IFA 10*10 VETRINI 					8 KIT

HHV6 IGM IFA 10*10 VETRINI 					8 KIT

Voce D

TEST per la determinazione degli anticorpi ECHO con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Virion

ECHOVIRUS IGG 96 TEST 						4 KIT

ECHOVIRUS IGM 96 TEST 			4 KIT

ECHOVIRUS IGA 96 TEST 						4 KIT

Voce E

TEST per la determinazione degli anticorpi anti Coxsackie Virus con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Virion

COXSACKIE VIRUS IGG 96 TEST 					8 KIT

COXSACKIE VIRUS IGM 96 TEST 					8 KIT

COXSACKIE VIRUS IGA 96 TEST 					8 KIT

Voce F

TEST per la determinazione degli anticorpi anti Leptospira con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Panbio

LEPTOSPIROSIS IGM 96 TEST 					2 KIT

Voce G

TEST per la ricerca degli anticorpi anti Rickettsia conori con metodo immuno enzimatico tipo o equivalente Vircell

RICKETTSIA CONORI IGG 48 TEST 				12 KIT

RICKETTSIA CONORI I GM 48 TEST 				12 KIT

Voce H

TEST per la ricerca degli anticorpi anti Morbillo nel liquor con metodo immuno enzimatico tipo o equivalente Virion

MORBILLO VIRUS IGG (96 TEST)					 1 kit

Voce I

TEST per la ricerca degli anticorpi anti Parotite nel liquor con metodo immuno enzimatico tipo o equivalente Virion

PAROTITE VIRUS IGG EIA (96 TEST) 				1 kit

Voce L

TEST per la ricerca degli anticorpi anti FSME nel liquor con metodo immuno enzimatico tipo o equivalente Virion

FSME (TBE) VIRUS IGG EIA (96 TEST)				1 KIT

FSME (TBE) VIRUS IGM EIA (96 TEST) 				1 KIT

Voce M

TAQ HOT START THERMOSTABLE DNA POLYM. (250X2 U) 	3 kit

Voce N

LEISHMANIA OLIGOC-TEST(20 TEST) tipo o equivalente Coris  3 kit

Importo annuale a base d’asta € 51.000,00

LOTTO 47

Voce A

TEST per ricerca anticorpi anti Rubella avidity con metrodo immunoenzimatico tipo o equivalente Delta-Biologicals

RUBEO IGG AVIDITY 24 TEST 					1 KIT

Voce B

TEST per la ricerca di anticorpi anti Treponema pallidum con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Delta-Biologicals

SIFILIDE IGG EIA 96 TEST 						3 KIT

SIFILIDE IGM EIA 96 TEST 						3 KIT

Voce C

TEST per la ricerca di anti corpi anti Legionella pneumophila con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Delta-Biologicals

LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG 96 TEST 			6 KIT

LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM 96 TEST 			6 KIT

Importo annuale a base d’asta € 6.000,00

LOTTO 48

Test in biologia molecolare Real Time PCR per la diagnosi 	50 test

della Brucella Melitensis

Importo annuale a base d’asta € 500,00

LOTTO 49

Voce A

TEST per sierodiagnosi Widal-Wright con metodo agglutinazione in micropiastra tipo o equivalente Sclavo

ANTIGEN SET 80 TEST 						15 KIT

Voce B

TEST per la determinazione degli anticorpi anti Proteus tipo o equivalente Sclavo

SOSP.COLOR.(PLATE TEST) PROTEUS 80 TEST 		8 KIT

Voce C

TEST per la ricerca di anticorpi anti Listeria tipo o equivalente Sclavo

SOSPENSIONE INCOLORE (TUBE TEST ) LISTERIA PLUS 20 TEST  1KIT

Importo annuale a base d’asta € 1.700,00

LOTTO 50

Voce A

TEST per la ricerca di anticorpi totali di HGV con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Accudiag

HGV -Ab 96 TEST 							2 KIT

Voce B

TEST per la ricerca di anticorpi totali di HEV con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Diapro

HEV (IGG+IGM) EIA 96 TEST 					2 KIT

Voce C

TEST per la ricerca di anticorpi totali di HDV con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Diapro

HDV AB (96 TEST) 							4 kit

Voce D

TEST per la ricerca di anticorpi HEV con metodo immunoenzimatico tipo o equivalente Diapro

HEV IGM (96 TEST) 							2 kit

Importo annuale a base d’asta € 5.600,00

LOTTO 51

TEST per determinazione di DNA batterico in campioni biologici tipo o equivalente

EUSEP SCREEN LATTANTI 24 TEST 				2 kit

EUSEP SCREEN ADULTI 24 TEST 				2kit

Importo annuale a base d’asta € 7.000,00

LOTTO 52

Voce A

TEST per la sensibilità agli antimicotici

ANTIMICOGRAMMA tipo SENSITITRE 				5 kit

Voce B

YEAST ONE Broth 							5 kit

Voce C

M4RT 100 TEST 							4 KIT

Voce D

TEST di identificazione al latice di Legionella pneumophila 50 test 1 kit

Importo annuale a base d’asta € 2.000,00

LOTTO 53

Voce A

TEST DI AGGLUTINAZIONE AL LATICE PER L'IDENTIFICAZIONE SIEROLOGICA DI  NEISSERIA MENINGITIDIS

| Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO A | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO B | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO C | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO D | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO W | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO X | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO Y | 50 test |
| NEISSEIA MENINGITIS GRUPPO Z | 50 test |

Voce B

ANTISIERI PER L'IDENTIFICAZIONE DI S.FLEXNERI, S.BOIDII, S.SONNEI

POLIVALENTE ANTI -SHIG. BOYDII (C1+C2+C3) 120 test 	1 kit

POLIVALENTE ANTI -SHIG. FLEXNERI 120 test 			1 kit

POLIVALENTE ANTI -SHIG. SONNEI 120 test 			1 kit

Voce C

PNEUMOCYSTIS JIROVECLI (CARINII) REAL-TM 50 test 	3 kit

Importo annuale a base d’asta € 7.000,00

LOTTO 54

TEST QUANTIFERON TB GOLD ELISA 1000 test			5 kit

completo di:

TEST QUANTIFERON TB GOLD BLOOD COLL.TUBES

TEST QUANTIFERON MITOGEN BLOOD COLL.TUBES

Importo annuale a base d’asta € 60.000,00

LOTTO 55

SERODIA TPPA (4X55 TEST) 					11 kit

Importo annuale a base d’asta € 1.700,00

Altri materiali

Lotto n.56

Kit per l’analisi chimica di 2 parametri (LEUCOCITI E NITRITI). Tipo COMBUR -2TEST, da usare sul liquido peritoneale, per la determinazione delle infezioni del peritoneo in pazienti dializzati peritoneali - in confezione da 50 pezzi.

Quantità richiesta 250 strisce

Importo annuale a base d’asta € 90,00

Lotto n. 57

Sistema in acciaio per la puntura dell’avambraccio per la determinazione, attraverso la carta bibula, del tempo di sanguinamento del paziente, tipo surgicut - in confezione da 50 pezzi

Quantità richiesta 200 pezzi

Importo annuale a base d’asta € 950,00

Allergeni richiesti dall’U.O. Dermatologia - Allergologia p.o. Civico e dall’U.O Pediatria/allergologia P.O. di Cristina ( lotti dal n. 58 al n.116)

| 58 | Prich test Acari |  | fabbisogno in ml | fabbisogno in ml | Base d’asta annuale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DERMATOPHAGOIDES PTERONYSSINUS |  | 70 | 40 |  |
| 2 | DERMATOPHAGOIDES FARINAE |  | 70 | 40 |  |
|  | totale |  | 140 | 80 | 1.100,00 |
| 59 | Prich test Acari |  |  |  |  |
| 1 | TYROPHAGUS PUTRESCIENTIAE |  | 70 | 0 |  |
| 2 | ACARUS SIRO |  | 70 | 5 |  |
| 3 | GLYCYPHAGUS DOMESTICUS |  | 0 | 5 |  |
|  | totale |  | 140 | 10 | 810,00 |
| 60 | MICOFITI MIX |  | 0 | 40 | 200,00 |
| 61 | Prick test micofiti |  |  |  |  |
| 1 | ALTERNARIA ALTERNATA |  | 70 | 40 |  |
| 2 | ASPERGILLUS FUMIGATUS |  | 70 | 10 |  |
| 3 | CLADOSPORIUM |  | 0 | 10 |  |
| 4 | CANDIDA ALBICANS |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 140 | 70 | 1.000,00 |
| 62 | DERMATOPHAGOIDES MIX |  | 0 | 20 | 130,00 |
| 63 | LEPIDOGLYPHUS DESTRUCTOR |  | 70 | 0 | 450,00 |
| 64 | SACCHAROMYCES CEREVISIAE |  | 0 | 10 | 40,00 |
| 65 | GOHIERA FUSCA |  | 70 | 0 | 400,00 |
| 66 | Prick test Pollini gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | GRAMINACEE MIX (MISCELA DI 5 POLLINI) |  | 70 | 40 |  |
| 2 | ERBA CANINA |  | 70 | 10 |  |
| 3 | ERBA MAZZOLINA |  | 0 | 10 |  |
| 4 | LOGLIARELLO |  | 0 | 10 |  |
| 5 | AMBROSIA |  | 70 | 10 |  |
| 6 | OLEA EUROPEA |  | 70 | 40 |  |
| 7 | BETULLA |  | 70 | 10 |  |
| 8 | CIPRESSO |  | 70 | 40 |  |
| 9 | NOCCIOLO |  | 70 | 10 |  |
| 10 | PLATANO |  | 0 | 20 |  |
| 11 | SEGALE |  | 70 | 0 |  |
|  | TOTALE |  | 560 | 200 | 3.300,00 |
| 67 | Prick test Pollini gruppo B |  |  |  |  |
| 1 | POA PRATENSIS |  | 0 | 10 |  |
| 2 | ARTEMISIA VULGARIS- assenzio |  | 70 | 40 |  |
|  | TOTALE |  | 70 | 50 | 550,00 |
| 68 | Prick test Pollini gruppo C |  |  |  |  |
| 1 | PALEO ODOROSO |  | 0 | 10 |  |
| 2 | MARGHERITA |  | 0 | 40 |  |
| 3 | MIMOSA Acacia |  | 70 | 20 |  |
| 4 | PINO |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 70 | 80 | 610,00 |
| 69 | Prick test Pollini gruppo D |  |  |  |  |
| 1 | PIOPPO |  | 0 | 10 |  |
| 2 | QUERCIA |  | 0 | 10 |  |
| 3 | ORZO |  | 70 | 0 |  |
| 4 | GRANO |  | 70 | 0 |  |
| 5 | AVENA |  | 70 | 0 |  |
|  | TOTALE |  | 210 | 20 | 900,00 |
|  | Prick test Pollini gruppo E |  |  |  |  |
| 70 | PARIETARIA MIX |  | 70 | 0 | 300,00 |
| 71 | Prick test Pollini gruppo F |  |  |  |  |
|  | CASTAGNO |  | 0 | 10 | 40,00 |
| 72 | Prick test Pollini gruppo G |  |  |  |  |
|  | SALSOLA |  | 70 | 0 | 310,00 |
| 73 | Prick test Pollini gruppo H |  |  |  |  |
|  | FICUS BENJAMINA |  | 70 | 20 | 400,00 |
| 74 | Prick test insetti |  |  |  |  |
|  | ZANZARA |  | 0 | 10 | 40,00 |
| 75 | Prick test allergeni professionali |  |  |  |  |
|  | LATEX |  | 105 | 40 | 650,00 |
| 76 | Prick test derivati epidermici – GRUPPO A |  |  |  |  |
| 1 | BLATTELLA GERMANICA |  | 70 | 20 |  |
| 2 | PIUME MIX |  | 0 | 20 |  |
|  | TOTALE |  | 70 | 40 | 540,00 |
| 77 | Prick test derivati epidermici- GRUPPO B |  |  |  |  |
| 1 | GATTO |  | 70 | 40 |  |
| 2 | CANE |  | 70 | 40 |  |
| 3 | CAVALLO |  | 70 | 20 |  |
| 4 | CONIGLIO |  | 70 | 20 |  |
| 5 | CRICETO |  | 0 | 20 |  |
|  | TOTALE |  | 280 | 140 | 1.900,00 |
| 78 | Prick test derivati del latte gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | LATTOALBUMINA |  | 70 | 40 |  |
| 2 | BETA-LATTOGLOBULINA |  | 70 | 40 |  |
| 3 | CASEINA DI CAPRA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 140 | 90 | 1.000,00 |
| 79 | Prick test derivati del latte gruppo B |  |  |  |  |
|  | CASEINA DI MUCCA |  | 70 | 40 | 550,00 |
| 80 | Prick test derivati del latte gruppo C |  |  |  |  |
|  | LATTE MIX (vacca) |  | 70 | 20 | 400,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 81 | Prick test Alimenti origine animale gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | BIANCO UOVO |  | 70 | 40 |  |
| 2 | TUORLO |  | 70 | 40 |  |
| 3 | MAIALE |  | 70 | 10 |  |
| 4 | POLLO |  | 70 | 20 |  |
| 5 | MERLUZZO |  | 70 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 350 | 120 | 2.000,00 |
| 82 | Prick test Alimenti origine animale gruppo B |  |  |  |  |
| 1 | UOVO MIX |  | 70 | 20 |  |
| 2 | COZZA o mitillo |  | 70 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 140 | 30 | 750,00 |
| 83 | Prick test Alimenti origine animale gruppo C |  |  |  |  |
| 1 | ORATA |  | 0 | 10 |  |
| 2 | SEPPIA |  | 0 | 10 |  |
| 3 | POLPO |  | 0 | 10 |  |
| 4 | DENTICE |  | 0 | 10 |  |
| 5 | SGOMBRO |  | 0 | 10 |  |
| 6 | BUE |  | 70 | 10 |  |
| 7 | MANZO |  | 0 | 10 |  |
|  |  |  | 70 | 70 | 600,00 |
| 84 | Prick test Alimenti origine animale gruppo D |  |  |  |  |
| 1 | SOGLIOLA |  | 0 | 10 |  |
| 2 | TACCHINO |  | 0 | 10 |  |
| 3 | CONIGLIO |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 0 | 30 | 120,00 |
| 85 | Prick test Alimenti origine animale gruppo E |  |  |  |  |
|  | SARDINA |  | 70 | 10 | 320,00 |
| 86 | Prick test Alimenti origine animale gruppoF |  |  |  |  |
| 1 | TONNO |  | 70 | 10 |  |
| 2 | ARAGOSTA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 70 | 20 | 350,00 |
| 87 | Prick test Alimenti origine animale gruppo D |  |  |  |  |
|  | GAMBERETTO |  | 70 | 10 | 330,00 |
| 88 | GRANCHIO |  | 0 | 5 | 25,00 |
| 89 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | ARACHIDE |  | 70 | 40 |  |
| 2 | ARANCIA |  | 0 | 20 |  |
| 3 | BANANA |  | 70 | 30 |  |
| 4 | NOCCIOLA |  | 70 | 40 |  |
| 5 | NOCE |  | 70 | 20 |  |
| 6 | PATATA |  | 0 | 5 |  |
| 7 | PESCA |  | 70 | 10 |  |
| 8 | POMODORO |  | 70 | 30 |  |
| 9 | SEDANO |  | 70 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 490 | 205 | 3.000,00 |
| 90 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo B |  |  |  |  |
| 1 | CACAO |  | 70 | 40 |  |
| 2 | CAROTA |  | 70 | 20 |  |
| 3 | FRAGOLA |  | 70 | 0 |  |
| 4 | LIMONE |  | 0 | 5 |  |
| 5 | MANDORLA |  | 70 | 30 |  |
| 6 | MELA |  | 70 | 20 |  |
| 7 | OLIVA |  | 0 | 5 |  |
| 8 | SOYA |  | 70 | 20 |  |
|  | TOTALE |  | 420 | 140 | 2.500,00 |
| 91 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo C |  |  |  |  |
| 1 | FRUMENTO FARINA |  | 70 | 40 |  |
| 2 | MAIS FARINA |  | 84 | 20 |  |
| 3 | PISELLO |  | 70 | 5 |  |
|  | TOTALE |  | 224 | 65 | 1.100,00 |
| 92 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo D |  |  |  |  |
| 1 | KIWI |  | 70 | 20 |  |
| 2 | MELONE |  | 0 | 5 |  |
| 3 | CIPOLLA |  | 70 | 5 |  |
| 4 | GRANO |  | 70 | 0 |  |
| 5 | FAGIOLO |  | 70 | 5 |  |
| 6 | RISO |  | 0 | 20 |  |
| 7 | SESAMO |  | 70 | 10 |  |
| 8 | AGLIO |  | 70 | 5 |  |
| 9 | ALBICOCCA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 420 | 80 | 2000,00 |
| 93 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo C |  |  |  |  |
|  | CILIEGIA |  | 0 | 20 | 100,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 94 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo D |  |  |  |  |
|  | alfa AMILASI |  | 0 | 10 | 40,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 95 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo E |  |  |  |  |
|  | ANANAS |  | 0 | 10 | 45,00 |
| 96 | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo F |  |  |  |  |
| 1 | CASTAGNA |  | 70 | 10 |  |
| 2 | VANIGLIA |  | 0 | 5 |  |
| 3 | FINOCCHIO |  | 0 | 5 |  |
| 4 | LENTICCHIA |  | 70 | 20 |  |
| 5 | LIEVITO DI BIRRA |  | 70 | 20 |  |
| 6 | PERA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 210 | 70 | 1.100,00 |
| 97 | Controlli |  |  |  |  |
| 1 | CONTROLLO POSITIVO istamina |  | 140 | 50 |  |
| 2 | CONTROLLO NEGATIVO |  | 140 | 50 |  |
|  |  | TOTALE | 280 | 100 | 1300,00 |
| 98 | Altri prick |  |  |  |  |
| 1 | ANISAKIS |  | 10 | 20 |  |
| 2 | PROFILINA |  | 10 | 20 |  |
| 3 | LTP (Pesca) |  | 10 | 20 |  |
|  |  | TOTALE | 30 | 60 | 400,00 |
| 99 | Prick test per Imenotteri |  |  |  |  |
| 1 | COLLEZIONE DIAGNOSTICA VELENO DI IMENOTTERI ( SERIE COMPLETE) |  | N. 2 SERIE | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 190,00 |
| 100 | Prick test per Imenotteri voci singole |  |  |  |  |
| 1 | APIS MELLIFERA |  | 15 | 0 |  |
| 2 | POLISTES |  | 15 | 0 |  |
| 3 | VESPULA GERMANICA (GIALLONE) |  | 15 | 0 |  |
|  | TOTALE |  | 45 |  | 1200,00 |
|  | Patch test |  |  |  |  |
| 101 | SERIE SIDAPA O EUROPEA (Serie completa) da almeno 26 apteni in siringhe da 5ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 5 serie complete | 0 | 1900,00 |
| 102 | SERIE ODONTOIATRICA (Serie completa) da almeno 21 apteni in siringa ga 5 ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 2 serie complete | 0 | 800,00 |
| 103 | SERIE METALLI (Serie completa) da almeno 22 apteni in siringhe da 5 ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 1 serie completa | ------------- | 400,00 |
| 104 | Apteni Patch Test gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | BALSAMO DEL PERU’ |  | 0 | 5 |  |
| 2 | POTASSIO BICROMATO |  | 20 | 5 |  |
| 3 | NEOMICINA SOLFATO |  | 20 | 10 |  |
| 4 | ALCOLI DELLA LANOLINA |  | 20 | 5 |  |
| 5 | COLOFONIA |  | 20 | 5 |  |
| 6 | DISPERSO GIALLO |  | 20 | 5 |  |
| 7 | DISPERSO ROSSO |  | 0 | 5 |  |
| 8 | DISPERSO BLU |  | 0 | 5 |  |
| 9 | RESINA-P-TER-BUTILFENOLFORMALDEIDE |  | 25 | 5 |  |
| 10 | PROFUMI MIX |  | 25 | 5 |  |
| 11 | SORBITAN SESQUIOLFATO |  | 0 | 5 |  |
| 12 | MERCAPTOBENZOTIAZOLO |  | 0 | 5 |  |
| 13 | NICHEL SOLFATO |  | 50 | 10 |  |
| 14 | RESINA EPOSSIDICA |  | 25 | 5 |  |
| 15 | PARABENS MIX |  | 25 | 5 |  |
| 16 | TIURAM MIX |  | 25 | 5 |  |
| 17 | P-FENILENDIAMINA BASE |  | 25 | 5 |  |
| 18 | KATHON CG |  | 50 | 5 |  |
| 19 | COBALTO CLORURO |  | 25 | 5 |  |
| 20 | DIBROMOCIANOBUTANO |  | 0 | 5 |  |
| 21 | BENZOCAINA |  | 25 | 5 |  |
| 22 | FORMALINA |  | 25 | 5 |  |
| 23 | TRICLOSAN |  | 0 | 5 |  |
| 24 | N-ISOPROPIL-N-FENIL-P-FENILENDIAMINA |  | 25 | 5 |  |
| 25 | LYRAL |  | 25 | 5 |  |
| 26 | BUTILIDROSSIANISOLO |  | 25 | 5 |  |
| 27 | MERCURIO |  | 0 | 5 |  |
| 28 | VASELINA |  | 25 | 10 |  |
| 29 | BENZOILE PEROSSIDO |  | 0 | 5 |  |
| 30 | BACITRACINA |  | 0 | 5 |  |
| 31 | CLORANFENICOLO |  | 0 | 5 |  |
| 32 | GENTAMICINA |  | 0 | 5 |  |
| 33 | CINCOCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 34 | TETRACICLINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 35 | LIDOCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 36 | SODIO BISOLFITO |  | 0 | 5 |  |
| 37 | PROCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 38 | ACIDO SORBICO |  | 0 | 5 |  |
| 39 | ERITROMICINA |  | 0 | 5 |  |
| 40 | DICLOFENAC |  | 0 | 5 |  |
| 41 | BENZOCAINA |  | 0 | 5 |  |
| 42 | ATROPINA SOLFATO |  | 0 | 5 |  |
| 43 | BENZACONIO CLORURO |  | 0 | 5 |  |
| 44 | GLUTARALDEIDE |  | 0 | 5 |  |
| 45 | IDROCORTISONE |  | 25 | 0 |  |
| 46 | CARBAMIX |  | 25 | 0 |  |
| 47 | PRIMIN |  | 50 | 0 |  |
|  |  |  | 625 | 235 | 2.400,00 |
| 105 | Apteni Patch Test gruppo B |  |  |  |  |
| 1 | TIMEROSAL |  | 25 | 5 |  |
| 2 | LATEX |  | 25 | 5 |  |
| 3 | DESOSIMETASONE |  | 0 | 10 |  |
| 4 | MBT MIX |  | 25 | 5 |  |
| 5 | CORTICOSTEROIDE MIX |  | 0 | 5 |  |
| 6 | PARACETAMOLO |  | 0 | 5 |  |
| 7 | AMPICILLINA |  | 0 | 5 |  |
| 8 | MEPIVACAINA |  | 0 | 5 |  |
| 9 | IBUPROFENE |  | 0 | 5 |  |
| 10 | PIROXICAM |  | 0 | 5 |  |
| 11 | QUATERNIUM |  | 25 | 0 |  |
|  |  |  | 100 | 55 | 350,00 |
| 106 | Apteni Patch Test gruppo C |  |  |  |  |
|  | CORTISONE MIX |  | 0 | 10 | 20,00 |
| 107 | Apteni Patch Test gruppo D |  |  |  |  |
| 1 | DERMATOPHAGOIDES MIX |  | 0 | 4 |  |
| 2 | ASA |  | 0 | 5 |  |
| 3 | PROPIFENAZONE |  | 0 | 5 |  |
| 4 | AMALGAMA METALLI |  | 0 | 5 |  |
|  |  | TOTALE |  | 19 | 400,00 |
| 108 | Apteni patch test alimenti |  |  |  |  |
| 1 | ARACHIDE |  | 0 | 2 |  |
| 2 | MERLUZZO |  | 0 | 2 |  |
| 3 | POMODORO |  | 0 | 2 |  |
| 4 | AVENA |  | 0 | 2 |  |
| 5 | FRUMENTO |  | 0 | 2 |  |
| 6 | MAIS |  | 0 | 2 |  |
| 7 | ORZO |  | 0 | 2 |  |
| 8 | UOVO ALBUME |  | 0 | 2 |  |
| 9 | UOVO TUORLO |  | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 18 | 800,00 |
| 109 | Apteni patch test alimenti |  |  |  |  |
| 1 | CEREALI MIX |  | 0 | 2 |  |
| 2 | LATTE INTERO |  | 0 | 2 |  |
| 3 | SOIA |  | 0 | 2 |  |
| 4 | UOVO MIX |  | 0 | 2 |  |
| 5 | VASELINA |  | 0 | 5 |  |
| 6 | CASEINA DI MUCCA |  | 0 | 2 |  |
| 7 | RISO |  | 0 | 2 |  |
|  |  |  |  | 17 | 700,00 |
| 110 | METACOLINA CLORURO |  |  |  |  |
| 1 | METACOLINA 0,2% con tampone ( 5 fiale liofilo + 5 fiale tampone) |  | 0 | 50 flaconi |  |
| 2 | METACOLINA 1% con tampone( 5 fiale liofilo + 5 fiale tampone) |  | 0 | 50 flaconi |  |
|  |  | TOTALE |  | 100 flaconi | 1800 |
| 111 | Test dose additivi |  |  |  |  |
| 1 | SODIO BENZOATO |  | 0 | 50mg 1 blister |  |
| 2 | SODIO BENZOATO |  | 0 | 200mg 1 blister |  |
| 3 | SODIO GLUTAMMATO |  | 0 | 100mg 1 blister |  |
| 4 | SODIO GLUTAMMATO |  | 0 | 200mg 1 blister |  |
| 5 | NICHEL SOLFATO |  | 0 | 1,25mg 1 blister |  |
|  | TOTALE |  |  | 5 Blister | 250 |
| 112 | Test dose alimenti |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | UOVO ALBUME |  | 0 | 0,05mg 1 blister |  |
| 2 | UOVO ALBUME |  | 0 | 0,2mg 1 blister |  |
| 3 | UOVO ALBUME |  | 0 | 1mg 1 blister |  |
| 4 | UOVO ALBUME |  | 0 | 5mg 1 blister |  |
| 5 | UOVO ALBUME |  | 0 | 20mg 1 blister |  |
| 6 | MERLUZZO |  | 0 | 65mg 1 blister |  |
| 7 | MERLUZZO |  | 0 | 130mg 1 blister |  |
| 8 | MERLUZZO |  | 0 | 195mg 1 blister |  |
| 9 | POMODORO |  | 0 | 11mg 1 blister |  |
| 10 | POMODORO |  | 0 | 22mg 1 blister |  |
| 11 | POMODORO |  | 0 | 44mg 1 blister |  |
| 12 | POMODORO |  | 0 | 66mg 1 blister |  |
| 13 | ARACHIDE |  | 0 | 0,2mg 1 blister |  |
| 14 | ARACHIDE |  | 0 | 0,8mg 1 blister |  |
| 15 | ARACHIDE |  | 0 | 4mg 1 blister |  |
| 16 | ARACHIDE |  | 0 | 20mg 1 blister |  |
| 17 | ARACHIDE |  | 0 | 80mg 1 blister |  |
| 18 | CONTROLLO TALCO |  | 0 | 350mg 30 blister |  |
|  | TOTALE |  |  | 47 blister | 950 |
| 113 | LANCETTE in metallo sterili monuso |  | ------------- | 40.000 (4000x10) | 3.200,00 |
| 114 | LANCETTE IN POLIMETACRILATO |  | 40.000 (4000x10) | ------------- | 3.300,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 115 | Dischetti per test Epicutanei patch test |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | DISCHETTI PER TEST EPICUTANEI |  | 4.000 (400 x 10) | 4.000 (400 x 10) | 950,00 |
| 116 | Lattosio in polvere |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | LATTOSIO |  | 6 Kg | 1Kg | 77 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |

=========================================================================

Materiale richiesto dall’U.O. Anatomia Patologica

Lotto n.117 - Sonde FISH per Diagnostica da utilizzare per indagine su preparati istologici paraffinati

| Voci costituenti il lotto | Descrizione | Quantità annuale |
| --- | --- | --- |
| Voce 1 | Sonda FISH IVD break apart per identificare i riarrangiamenti del gene ALK, con regioni marcate in orange e green. | 20 test |
| Voce 2 | Sonda FISH IVD break apart per identificare i riarrangiamenti di ROS1, marcata in orange e green | 5 test |
| Voce 3 | Sonda FISH IVD per identificare l’amplificazione del gene MET, marcata in orange e green | 5 test |
| Voce 4 | Sonda FISH IVD break apart per identificare i riarrangiamenti del gene RET marcata in orange e green | 5 test |
| Voce 5 | Sonda FISH IVD break apart per identificare i riarrangiamenti del gene VHL, marcata in orange e green | 5 test |
|  | Sonda FISH IVD per identificare i riarrangiamenti del gene VHL e dei cromosomi 1, 7 e 17. | 5 test |
| Voce 6 | Sonda FISH IVD per identificare le alterazioni a carico del gene p16 e del centromero dei cromosomi 3, 7 e 17. | 5 test |
| Voce 7 | Sonda FISH IVD break apart per identificare i riarrangiamenti del gene Ciclina D1, marcata in orange e green | 5 test |
| Voce 8 | Sonda FISH IVD a 4 colori per identificare le traslocazioni del gene Ciclina D1 e le alterazioni a carico dei cromosomi 2 e 6. | 5 test |
| Voce 9 | Sonda FISH IVD break apart per determinare le traslocazioni del gene C-MYC, marcata in orange e green | 5 test |
| Voce 10 | Sonda FISH IVD break apart per determinare il numero di copie del gene MDM2, marcata in green ed orange | 5 test |
| Voce 11 | Kit unico di implementazione della metodica FISH | 20 test |
| Voce 12 | Ibridizzatore per FISH di nuova generazione | 1 unità da fornire in uso gratuito |
| Voce 13 | Bagno termostatato per le fasi di pretrattamento del campione nella metodica di FISH | 1 unità da fornire in uso gratuito |

Le sonde devono essere rigorosamente CE IVD per scopi diagnostici, devono potersi adattare al sistema di microscopia a fluorescenza in uso al laboratorio modello LEICA DM6000B, essere costituite da un volume di sonda a test non inferiore a 0,01 ml.

Base d’asta  annuale € 20.000,00