SCHEDA TECNICA

DISPOSITIVO ANTI X  PER ANGIOGRAFO INNOVA 4100

PER U.O.C. NEURORADIOLOGIA

DISPOSITIVO ANTI X PER LA PROTEZIONE DELLE ESTREMITA' INFERIORI DEI LAVORATORI ESPOSTI, COMPATIBILE AL TAVOLO DELL'ANGIOGRAFO “INNOVA 4100”, COMPLETO DI EVENTUALI ACCESSORI PER L' ISTALLAZIONE