## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO ANNUALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Sistema di monitoraggio neurofisiologico intraoperatorio composto sa apparecchiatura di monitoraggio, accessori, dispositivi e materiale di consumo che consenta l'acquisizione di SEEP e MEP deglia arti superiori e inferiori, BAER e potenziali tronco-encefalici, VEP registrazione e stimolazione da scalpo o tramite elettrodo a piattina corticale, stimolaziobne diretta dei nervi cranici (incluso nervo vago), registrazione D ware con elettrodo in linea, EEG.
Elettrodi per registrazione ad ago SEP e MEP da sclpo, EMG da gruppi muscolari diversi arti superiori ed inferiori e nervi cranici, corde vocali, elettrodo laringeo a sticker/tubo con sticker integrato (minimo 4 CH) , sonda di aspirazione e mappaggio nelle seguenti misure:
lunghezza 130 mm con diametro 3 e 2 mm; lunghezza 90 mm. con diametro 3 e 2 mm, kit monitoraggio sacrale comprensivo di catetere, elettrodi.
il sistema frve essere dotato di un software completo per il moitoraggio in chirurgia craniale, spinale e sacrale, chirurgia funzionale.
il sistema si deve poter interfacciare con il microscopio opeeratorio (ZEISS) in dotazione del'U.O.C. di Neurochirurgia,
il sistema deve disporre di cip Soring.
il sistema deve essere completo di dispositivi e del materiale di consumo nessuno escluso, utile all'esecuzione della procedura.
E' obbligatoria, entro 1H dalla richiesta dell'ARNAS, la presenza di uno specialist, durante l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Tale presenza devee essere disponibile h24 e 365 giorni l'anno
QUANTITA' ANNUALE PREVISTA | N. | 8O