## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO BIENNALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
sorgente multigamma in geometria Marinelli da 1 litro, diametro 77mm, di attività totale nominale pari a 40kBq e con miscela di radionuclidi: NG3 (60-1836 keV) per il controllo della catena spettrometrica dell'impianto di smaltimento reflui a servizio della Medicina Nucleare caratteristiche descrittive: | nr | 1 |  |  |  | €.
attività totale nominale pari a 40kBq
miscela di radionuclidi: NG3 (60-1836 keV
diametro interno 77mm,
volume attivo: 1 litro
densità: 1 g/cm3
certificato: DakkS
Sorgente beta "Wide Area" di 90 SR di attività totale nominale pari a 3 kBq, calibrata in attività ed emissione superficiale, dimensione parte attiva: 100 mm x 100 mm. classificazione ISO/12/C34645, per il controllo della strumentazione di radioprotezione caratteristiche descrittive: | nr | 1 |  |  |  | €.
attività totale nominale pari a 3 kBq +/- 30%
dimensione parte attiva: 100 mm x 100 mm.
densità: 1 g/cm3
certificato: EZN
La fornitura delle sorgenti sopra elencate dovrà comprendere il ritiro, trasporto e smaltimento finle, attestato da idonea certificazione, della sorgente multigamma in geometria Marinelli in dotazione, decaduta e non più idonea all'utilizzo, type QCRB1155 s.n. BC-4557.
Le sorgenti dovranno essere munite di certificato di calibrazione, in particolare, per la sorgente Beta il certificato dovrà riportare il rateo di emissione superficiale (β-cm2 - S1)