## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO TRIENNALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Noleggio Con assistenza Full Risk Sistemi per insufflazione AIRSEAL Cod. 326/IAS-IFS2 | nr | 36 |  |  |  | €.
Materiale dedicato: | [5 empty] | €.
Trocar AIRSEAL ottico 12mm. Cod. 326/IAS12-100LPI | pz | 188 |  |  |  | €.
Trocar AIRSEAL ottico 5mm. Cod. 326/IAS5-100LP | pz | 54 |  |  |  | €.
Set Tubi e Filtro cod. 326/ASM-EVAC1 | pz | 222 |  |  |  | €.
Kit Disposable AIR SEAL comprensivo di Trocar da 12mm e set tubi Cod. ABM2144 | pz | 204 |  |  |  | €.
Set strumentario pluriuso per chirurgia laparoscopica compatibile col sistema Air Seal da 3,5mm per gli interventi di chirurgia mininvasiva.
cosi composto:
Cannula pluriuso per trocars con rubinetto da 10cm | pz | 3 |  |  |  | €.
Mandrino trocar pluriuso da 10cm di diam.3,5mm; | pz | 3 |  |  |  | €.
Ago da prelievo diametro 3,5 lungh.33cm | pz | 1 |  |  |  | €.
Inserti pinze fenestrate, morso 30mm, diam.3,5mm,lungh.33cm | pz | 2 |  |  |  | €.
Impugnatura per pinza fenestrata | pz | 2 |  |  |  | €.
Uncino classico diam. 3,5mm lunghezza 33cm | pz | 2 |  |  |  | €.
Portaghi retto diam.3,5mm, lungh.33cm | pz | 2 |  |  |  | €.
Inserti pinza a presa forte (tipo Maanhes), diam. 3,5mm lungh. 33 cm | pz | 2 |  |  |  | €.
Tubo per pinza diam. 3,5mm; lunghezza 33cm | pz | 4 |  |  |  | €.
Impugnature in acciaio senza cremagliera; | pz | 3 |  |  |  | €.
Tubo forbici diam.3,5mm, lunghezza 33cm | pz | 1 |  |  |  | €.
Lame forbici monouso sterili da 3,5mm curve; | pz | 20 |  |  |  | €.
Pinza Bipolare Evolap diametro 3,5mm,composta da: impugnatura, tubo, inserti fenestrati; | pz | 2 |  |  |  | €.
Cavi per pinza bipolare, cavi compatibili con gli elettrodi in dotazione | pz | 2 |  |  |  | €.
Cannula pluriuso per irrigazione /aspirazione lunghezza 31cm - diametro 3mm. | pz | 1 |  |  |  | €.
valvole per trocar conf. Da 25 pz | pz | 75 |  |  |  | €.