## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO BIENNALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Noleggio Con assistenza Full Risk di una unità elettrochirurgica dotata di : | nr | 24 |  |  |  | €.
regolazione automatica della potenza in tutte le modalità operative disponibili
due diverse modalità specifiche per sintesi vascolare
modalità tripolare per strumenti da dissezione a RF
modulo argon
sistema integrato per evacuazioni fumi
sistema modulare per idrodissezione
bipedale e monopedale
apposito carrello