## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO BIENNALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
Sistema anastomosi microvasculare Gem Coupler costituito da una coppia di anelli per anastomosi in polietilene ad alta densità con perni in acciaio di grado chirurgico precaricati su un gruppo di ganasce da connettere ad una pinza speciale per l'approssimazione e la chiusura. Gli anelli devono essere disponibili in varie misure sterili e pronti all'uso. | nr | 1 |  |  |  | €.
il sistema deve essere composto da:
strumento anastomico in titanio pluriuso | pz | 1 |  |  |  | €.
vassoio di sterilizzazione in alluminio anodizzato | pz | 1 |  |  |  | €.
calibro per misurazione vasi a doppia estremità in acciaio inossidabile medicale satinato | pz | 1 |  |  |  | €.
pinza Coupler (2 pezzi), 18 cm. per l'eversione dei vasi sui micro aghi degli anelli Coupler | pz | 1 |  |  |  | €.
anello Coupler 1.0 mm (grigio) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 1.5 mm (blu) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 2.0 mm (verde) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 2.5 mm (rosso) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 3.0 mm (giallo) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 3.5 mm (viola) | pz | 12 |  |  |  | €.
anello Coupler 4.0 mm (arancio) | pz | 12 |  |  |  | €.
Flow Coupler 2.0 mm. | pz | 2 |  |  |  | €.
Flow Coupler 2.5 mm. | pz | 2 |  |  |  | €.
Flow Coupler 3.0 mm. | pz | 2 |  |  |  | €.
Flow Coupler 3.5 mm. | pz | 2 |  |  |  | €.
Flow Coupler 4.0 mm. | pz | 2 |  |  |  | €.
Monitor Flow Coupler | pz | 1 |  |  |  | €.
kit alimentazione EU | pz | 1 |  |  |  | €.
cavo estensore (4/CF) | pz | 1 |  |  |  | €.