## Foglio1
REGIONE SICILIA Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione “Civico - Di Cristina - Benfratelli” Piazza Nicola Leotta, 4 90127 PALERMO
CAPITOLATO TECNICO/SCHEDA FABBISOGNO
QUALORA LA DESCRIZIONE DI QUALCUNO DEI PRODOTTI DOVESSE INDIVIDUARE UNA FABBRICAZIONE O PROVENIENZA DETERMINATA O UN PROCEDIMENTO PARTICOLARE , UN MARCHIO O UN BREVETTO DETERMINATO, UN TIPO O UN’ORIGINE O UNA PRODUZIONE SPECIFICA CHE AVREBBERO COME EFFETTO DI FAVORIRE O ELIMINARE TALUNE IMPRESE O PRODOTTI DETTA INDICAZIONE DEVE INTENDERSI INTEGRATA DALLA FORMULA “O EQUIVALENTE L’IMPRESA INTERESSATA CHE PROPONE PRODOTTI EQUIVALENTI AI REQUISITI DEFINITI DALLE SPECIFICHE TECNICHE È OBBLIGATO A SEGNALARLO CON SEPARATA DICHIARAZIONE DA ALLEGARE ALLA RELATIVA SCHEDA TECNICA
LOTTO 1 | U.M | FABBISOGNO BIENNALE | numero di unità di prodotto relativo al modello proposto | possesso di tutte le certificazioni necessarie . Indicare SI/NO | EVENTUALI OSSERVAZIONI | informazioni su elementi economici riferiti ai prezzi di mercato in essere presso altre SA con rif. Atti aggiudicazione
A) Sistema monouso per la terapia a pressione negativa privo di canister totalmente sterile (pompa e kit), per I’utilizzo sia su campo operatorio in prevenzione delle SSC e SSl, sia per le ferite chirurgiche deiescenti moderatamente essudative, in grado di gestire almeno 1,98 g/cm2/24h di essudato. sistema sterile costituito da pompa e kit di medicazione con soft-port di circa 25 cm per I’utilizzo, se necessario, anche sotto bendaggio.
Il sistema deve erogare - 80 mmHg nominali sulla superficie della ferita, fino ad un massimo di sette giorni (168 ore), privo di contenitore di raccolta liquidi, ma comunque in grado di gestire mediamente 1,98 g/cm2/24h di essudato. Costituito da una piccola pompa sterile portatile di piccole dimensioni 6,5 cm x 7 cm circa e dal peso inferiore a 1209 , dotato di quattro indicatori luminosi indicanti: 1) terapia in erogazione; 2) batteria in esaurimento; 3) perdita d'aria;4) Cambio medicazione. Funzionante con 2 batterie al litio, contenute all'interno di ciascun Kit, in grado di garantire I'intera durata della terapia 7 giorni, oltre a 12 strisce di fissaggio in film di poliuretano, tubicino per prolunga, clip per cintura, 2 medicazioni con almeno quattro strati di cui uno, costituito da fibre di poliestere intrecciate che consente alla pressione negativa la trasmissione del vuoto sulla ferita, soft-port antidecubito ed antibloccaggio per I'utilizzo, se necessario, anche sotto bendaggio.
Misure Kit:
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 10X20 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. '10X30 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni mis" 10X40 cm | pz. | 120
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 15X15 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 15X20 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 15X30 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 20X20 cm | pz. | 80
Kit 1 pompa e due medicazioni mis. 25X25 cm | pz. | 80
Kit 1 pompa e due medicazioni multisite conformata per aree difficili mis. 15X20 cm | pz. | 200
Kit 1 pompa e due medicazioni multisite conformata per aree difficili mis. 20X25 cm | pz. | 40
Kit 1 Pompa sterile con raccordo a Y e 2 medicazioni multisite mis. 20x25 cm | pz. | 80
medicazione per sistema a pressione negativa a scelta tra le misure indicate | pz. | 200
Medicazione NPWT in schiuma di potiuretano per ferite cavitarie 10x13 | pz. | 200
Sistema per il trattamento di ferite difficili mediante la somministrazione controllata di pressione negativa sulla lesione, necessitante di Unica pompa validata sia per l'utilizzo in ospedale anche nell'eventuale utilizzo su addome aperto, sia per I'utilizzo presso il domicilio del paziente, con display touchscreen, guida risoluzione allarmi, storico terapia dettagliato, controllo pressione a letto di ferita full line, predisposizione alla Piattaforma Connect funzionalità telemedicina, gancio letto asta, alimentata a rete elettrica e con batteria ricaricabile. Il tempo di ricarica della batteria non dovrà superare le tre ore e dovrà garantire una durata di autonomia fino a 16h.
ll dispositivo sarà fornito dalla Ditta aggiudicataria in uso gratuito ed è costituito da:
KIT MEDTCAZIONE sterile costituito da garza conformabile antimicrobica con PHMB (PoliesametilenBiguanide), drenaggio antidecubito ed antibloccaggio non inferiore a 55 cm, onde evitare decubiti ed ostruzioni, film trasparente in poliuretano, salviettina protettiva cute integra, flacone da 30 ml di soluzione salina 0,9% sterile non iniettabile e righello centimetrato in carta per la misurazione della ferita. Misure:
Kit small | pz. | 80
Kit medium | pz. | 200
Kit Iarge | pz. | 200
Kit extralarge | pz. | 120
Kit medicazione con medicazione di schiuma di poliuretano a celle aperte, drenaggio antidecubito ed antibloccaggio non inferiore a 55 cm., onde evitare decubiti ed ostruzioni, film trasparente in poliuretano. Misure small, medium, large,extralarge
Kit small | pz. | 80
Kit medium | pz. | 200
Kit Iarge | pz. | 200
Kit extralarge | pz. | 120
Cannister raccogli fluidi con bustina solidificante da:
capacità da 300 ml circa | pz. | 300
capacità da 800 ml circa | pz. | 300
Piastra biadesiva conformabile, traspirante e ritagliabile per un'efficace sigillatura della medicazione NPWT on aree anatomicamente difficili come quella sacrale , composta da un foglio di idrogel adesivo che riveste una sottile struttura di supporto a matrice in poliestere. La piastra deve essere racchiusa tra due fogli semirigidi di poliestere siliconato che facilitano l'applicazion del prodotto e anche il suo eventuale modellamento misure:
cm 10x7 cm circa | pz. | 200
connettore a Y per NPWT con connessione a scatto | pz. | 120
Drenaggio antibloccagio ed antidecubito con film adesivo in poliuretano e connettore a scatto. Si precisa che la proprietà antidecubito deve essere garantita per una lunghezza almeno 55 cm. | pz | 120 |  |  |  | 0
C) Sistema per il trattamento di ferite addominali aperte con visceri esposti, inclusa, a titolo esemplificativo, la sindrome compartimentale addominale. mediante la somministrazione controllata di pressione negativa sulla lesione, necessitante di pompa validata per I'utilizzo in ospedale su addome aperto, con display touchscreen, guida risoluzione allarmi, storico terapia dettagliato, controllo pressione a letto di ferita full-line, predisposizione alla Piattaforma Connect funzionalità telemedicina, gancio letto asta, alimentata a rete elettrica e con batteria ricaricabile. Il tempo di ricarica della batteria non dovrà superare le tre ore e dovrà garantire una durata di autonomia fino a 16h.
Il dispositivo sarà fornito dalla Ditta aggiudicataria in uso gratuito ed è costituito da:
Kit medicazione sterile per ferite addominali con visceri esposti in schiuma dl poliuretano a celle aperte, con drenaggio antidecubito ed antibloccaggio, film trasparente in poliuretano composto da:
membrane di contatto a protezione degli organi (OPL), in poliuretano termoplastico, forma ellittica, di dimensioni 80 cm x 66 cm 66 cm, perforato; | pz. | 4
drenaggio antidecubito ed antibloccaggio; | pz. | 4
n. 2 medicazioni in schiuma di poliuretano a celle aperte, sterile, misura 43 cm x 30 x 2,5 cm, pretagliate | pz. | 8
n. 6 Film trasparenti in poliuretano, adesivo, sterile, misura 30 cm x 20 cm | pz. | 80
CANISTER raccogli fluidi con bustina solidificante da:
Capacità da 800 ml circa | pz. | 80