## Table 1
ALLEGATO “A” CAPITOLATO GARA CHIRURGIA PLASTICA PROTESI, MATRICI E ALTRO
LOTTO 1 | Consumo annuo presunto | Consumo annuo presunto protesi prova | Prezzo orientativo di mercato | Prezzo orientativo di mercato protesi prova | Eventuali motivi che comportano la mancata partecipazione
Voce 1A: Protesi mammarie di forma anatomica e superficie microtesturizzata, con pori compresi tra 30 e 80 micron (classificazione ISO 14607: 2018), riempite con gel di silicone, di grado medicale altamente coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e differenti proiezioni. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 50 | 50
Voce 1B: Protesi mammarie di forma rotonda e superficie microtesturizzata (classificazione ISO 14607: 2018), con pori compresi tra 30 e 80 micron, riempite con gel di silicone coesivo, involucro in elastomero di silicone in triplo strato. Disponibili in almeno tre proiezioni. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 10 | 10
Voce 1C: Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata, ricoperte di schiuma di micropoliuretano, riempite con gel di silicone di grado medicale coesivo, involucro in elastomero di silicone con punti di repere per un corretto posizionamento. Disponibili in almeno tre altezze e differenti proiezioni. Almeno quattro tipologie. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 6 differenti misure. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 10 | 10
Voce 1D: Protesi mammarie di forma rotonda e superficie testurizzata, ricoperte di schiuma di micropoliuretano, riempite con gel di silicone di grado medicale, involucro in elastomero di silicone. Disponibili in almeno tre proiezioni. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 18 misure differenti. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 10 | 10
Voce 1E: Espansori mammari di forma anatomica e superficie testurizzata, con pori compresi tra 30 e 80 micron, involucro in elastomero di silicone con punto di repere per corretto posizionamento e repere perivalvolare. Valvola di riempimento integrata a rilevamento magnetico; base perivalvolare autosigillante. Disponibili in almeno due altezze con proiezione extra. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno sei musre diverse. Compatibili con protesi anatomiche dello stesso lotto. Rilevatore magnetico incluso. | 10
LOTTO 2
Voce 2A: Espansore mammario anatomico liscio secondo normativa EN ISO 14607:2018, con valvola integrata non magnetica rilevabile a Radiofrequenze compatibile con Risonanza Magnetica (tecnologia RFID). Base rinforzata. Disponibilità di diverse altezze e volumi. Dispositivo Bluetooth a Radiofrequenza per il rilevamento della valvola integrata non magnetica. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE:  Dotato di alette di fissaggio.  Dotato di linee radiopache per il corretto posizionamento.  Involucro esterno a bassa rugosità prodotto tramite tecnologia con imprinting negativo in una sola fase senza utilizzo di sali. | 10
Voce 2B: Protesi mammarie con base rotonda e superficie liscia secondo la normativa EN ISO 14607:2018, riempite in gel di silicone coesivo progressivo a basso trasudamento, disponibili in almeno 4 proiezioni diverse e ampia varietà di volumi da fornire con protesi di prova monouso dedicate. CARATTERISTICHE MIGLIORATIVE:  Disponibili con e senza dispositivo a radiofrequenza all’interno della protesi per consentire l’identificazione e la tracciabilità della stessa.  Involucro esterno a bassa rugosità prodotto tramite tecnologia con imprinting negativo in una sola fase senza utilizzo di Sali.  Barriera per l’identificazione cromatica della protesi per consentire l’ispezione visiva e verificare l’uniformità del gel su tutta l’area dell'involucro. | 10 | 10
Voce 2C: Protesi Mammarie con base rotonda che forniscono una silohuette naturale in piedi. Riempite di gel di silicone medicale coesivo a basso trasudamento. Involucro esterno con superficie a bassa rugosità che minimizza il fenomeno di contrattura capsulare. Disponibili in 4 proiezioni diverse e con ampia varietà di volumi fissi. Misure richieste da 100 cc a 700 cc circa con intervallo tra le misure di 25 - 50 cc circa. Sterili, monouso, latex free. Disponibilità di "Sizers" di prova sterili monouso o risterilizzabili che coprano ogni misura e ogni tipologia di profilo. | 14 | 14
LOTTO 3
Voce 3A: Protesi mammarie di forma anatomica e superficie testurizzata con sale con grado medicale che, favorisca l’adesione ai tessuti circostantie a basso indice di infiammazione che si basa non solo sulla valutazione della rugosità superficiale media ma anche della topografia di superficie e senza formazione di spigoli o punte. Con poso superiore fisso e sottile per il mantenimento della forma e proiezione superiore per un maggiore sollevamento. Riempita al 100% con gel di silicone di grado medicale altamente coesivo di ultima generazione 6a. Involucro con 7 punti di repere per un corretto posizionamento. Bordi affusolati e per una minore visibilità e palpabilità e parte posteriore concava per una migliore adattabilità alla parete toracica e patch ad alta resistenza che supera i requisiti di integrità meccanica. Disponibile in almeno 102 varianti e 9 profili. Approvazione MDR. Disponibilità di protesi di prova sterili monouso o risterilizzabili che coprano ogni misura e ogni tipologia di profilo. | 80 | 80
varianti e 9 profili. Approvazione MDR. Disponibilità di protesi di prova sterili monouso o risterilizzabili che coprano ogni misura e ogni tipologia di profilo.
Voce 3B: Protesi mammarie di forma rotonda con superficie liscia riempita con gel di silicone di grado medicale altamente coesivo di ultima generazione che, favorisca l’adesione ai tessuti circostanti ed a basso indice di infiammazione. Riempite al 100%. Disponibili in almeno 76 varianti e 6 profili. Disponibilità di protesi di prova sterili monouso o risterilizzabili che coprano ogni misura e ogni tipologia di profilo. | 10 | 10
Voce 3C: Espansori mammari con valvola integrata di forma anatomica testurizzato in elastomero di silicone, con superficie con sale con grado medicale. Involucro resistente sigillato con patch discoidale di chiusura e strato inferiore rafforzato per garantire un’espansione unidirezionale. Involucro in elastomero di silicone in triplo strato più la testurizzazione. Disponibile in almeno tre profili e 16 varianti. Rilevatore magnetico incluso. | 10 | 10
LOTTO 4
Voce 4A: Protesi mammarie di forma rotonda a basso peso con superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato disponibili in diverse altezze e proiezioni. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 6 misure differenti. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 10 | 10
Voce 4B: Protesi mammarie di forma anatomica a basso peso con superficie testurizzata, riempite con gel di silicone di grado medicale unito a microsfere di borosilicato disponibili in diverse altezze e proiezioni. Per ogni tipologia devono essere presenti almeno 6 misure differenti. Da fornire con protesi di prova dedicate autoclavabili. | 10 | 10
LOTTO 5
Strumento sterile monouso per l'inserimento di protesi in gel di silicone, realizzato con materiale morbido e flessibile progettato per facilitare l'inserimento di tutti gli impianti in gel di silicone. Rivestimento interno di acido ialuronico estremamente scivoloso quando idratato con soluzione salina sterile, apertura sufficientemente ampia da accogliere impianti di dimensioni maggiori e con una punta di erogazione sigillata per trattenere impianti più piccoli prima del taglio e dell'inserimento. | 50
LOTTO 6
Membrana in pericardio bovino non-crosslinkata per ricostruzione prepettorale, per copertura selettiva della superficie anteriore dei dispositivi protesici.  Superficie a rete suddivisa in 4 settori centrifughi per ottimizzare l'espansione e la capacità di avvolgimento, NON fenestrata  Disponibile in versione Kit (compresa di fili di sutura riassorbibili con ago retto) oppure NON Kit (membrana solamente)  Disponibile in versione doppia confezione in alluminio senza o con vassoio sterile per reidratazione compreso nel packaging.  Disponibile in quattro misure: S cm 14 X 18 cm X 0,5 mm M cm 16 X 20 cm X 0,5 mm L cm 18 X 22 cm X 0,5 mm XL cm 20 X 23 cm X 0,5 mm | 40
LOTTO 7
Matrice dermica acellulata, di origine suina, non cross-link (non trattata chimicamente), 100% naturale, senza conservanti, pressata meccanicamente, a superficie continua, sterilizzata ad ossido di etilene, disidratata. Conservabile a temperatura ambiente.  Disponibile in due spessori 0,8mm e 1,5mm  Disponibile in differenti misure: 15x10 cm, 21x12 cm, 26x18cm, 30x21cm | 10
LOTTO 8
Voce 8A: Matrice dermica di origine suina in grado di promuovere la rigenerazione tessutale, a struttura continua e conformazione tridimensionale a cupola che consenta l'alloggiamento e l'avvolgimento completo della protesi (fino a 750cc) con un unico dispositivo nella ricostruzione mammaria prepettorale: - Il prodotto è biocompatibile e anallergico, opportunamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico; - Completamente naturale, privo di sostanze chimiche conservanti e agenti crosslinkanti; - A struttura continua, non traforata per l'obliterazione degli spazi morti che consente il completo avvolgimento della protesi in modo da evitare il contatto tra l'impianto in silicone e il sottocute con un unico dispositivo; - Spessore matrice da 0,6 mm; - Latex free; - In confezione singola, sterile, monouso, disidratata; - Indicazione specifica per la ricostruzione mammaria prepettorale su IFU; - Validità di sterilizzazione 5 anni; - Disponibilità di almeno tre taglie per diverse misure di protesici | 20
Voce 8B: Matrice in derma porcino dalla conformozione emicupolare (a spicchio) per la ricostruzione mammaria one-stage, che consenta l’alloggiamento su un piano parzialmente retromuscolare dell’impianto protesico in silicone. -Non fenestrata; - Latex free; - In confezione singola, sterile, monouso, disidratata; - Il prodotto è biocompatibile e anallergico, opportunamente trattato in modo da ridurre il rigetto xenogenico; - Spessore matrice da 0,6 mm; - Disponibilità di almeno due taglie per diverse misure protesiche. | 20
LOTTO 9
Espansori tissutali temporanei (per chirurgia ricostruttiva), in forma rettangolare e mezzaluna, con valvola integrata e con valvola a distanza. Rilevatore magnetico incluso. In tutte le misure disponibili fino a 1000cc circa. | 15
LOTTO 10
Sistema per il prelievo di grasso autologo per rigenerazione tessutale composto da:
Voce 10A: Set monouso per il prelievo e la processazione del tessuto adiposo senza l’ausilio di centrifuga, composto da: kit sterile monouso assemblato per isolare la frazione vasculo stromale (SVF) da tessuto adiposo, comprendente 1 cannula di infiltrazione della soluzione di klein, 1 cannula per il prelievo del tessuto adiposo, 2 siringhe luer-lock da 20 ml; filtri graduati per la processazione meccanica da siringa- siringa, di dimensioni micrometriche da 2.4 - 1.4 - 1.2 e dimensioni nanometriche nanofat da 400 nm; 2 siringhe da 10 ml con cono luer-lock per la raccolta ed infiltrazione della svf. | 40
Voce 10B: - Set tubo aspirazione (Consumo annuo presunto: 150) - Set Lipofilter aspiration Canister (Consumo annuo presunto: 70) - Cannule di aspirazione pluriuso modelli disponibili: Mercedes diam. 3-4-5mm lungh. 30cm; Doppia mercedes diam. 4mm lungh. 4mm; tri-port II diam. 3-4mm lungh. 22cm; tri-port elittica diam. 4mm lungh. 30cm; Mercedes flared diam. 5mm lungh. 30cm; bent flared Mercedes diam. 4mm lungh. 30cm. | 5
I dispositivi della VOCE 10.B devono poter essere utilizzati con una centralina elettrica dotata di display “touch-screen” a colori per regolazione di tutti i parametri degli strumenti con possibilità di modificarli senza o solo con una minima interruzione della procedura chirurgica. Possibilità di collegare due manipoli contemporaneamente attraverso due uscite con controllo simultaneo. Deve poter effettuare 4000 cicli al minuto e 3 mm di escursione per una procedura atraumatica e miniinvasiva. Dotazione di Manipolo per il prelievo di grasso autologo con sistema di controllo della potenza e della velocità. Corpo in allumino anodizzato e sistema di aspirazione tramite movimento reciproco di 3mm a 4000 cicli al minuto. Cavo di connessione. Case alloggiamento e sterilizzazione.
LOTTO 11
Microclip emostatica temporanea in policarbonato con albero e molla in acciaio inossidabile per vena e per arteria in forma sia singola che doppia (con approssimatore) per l’emostasi temporanea clampando piccoli vasi venosi e arteriosi durante l’esecuzione della sutura microvascolare. Con calibrazione pressione applicata a secondo della misura e disposizione dei denti superiori e inferiori alternata. Numero 4 diametri per vaso arterioso o diametro venoso e numero 4 dimensioni disponibili per ciascun diametro del vaso arterioso o venoso. Disponibilità di 16 misure. Pressione appropriata per ogni uso, diametro e misura. Codice colore, sterili. Monouso e latex free. Pressione di clampaggio e diametro del vaso così disposte: - Pressione di clampaggio per vena 0,15N (15GF) per diametro da 0,2mm a 1mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per vena 0,20N (20GF) per diametro da max 1mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per vena 0,29N (30GF) per diametro da 1mm a 2mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per vena 0,59N (60GF) per diametro da 2mm a 4mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per arteria 0,29N (30GF) per diametro da 0,2mma 1mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per arteria 0,39N (40GF) per diametro da max 1mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per arteria 0,59N (60GF) per diametro da 1 mm a 2mm (Consumo annuo presunto: 10); - Pressione di clampaggio per arteria 1,18N (120GF) per diametro da 2mma 4mm (Consumo annuo presunto: 10). | 30
LOTTO 12
Spugna e pellicola di collagene di origine equina con gentamicina, deve essere emostatica, modellabile e completamente riassorbibile. Spugna Misure 2.5x2.5cm; 5.0x5.0cm; 10x10cm; 5x20cm, spessore 0.5cm. Pellicola mis. 2.5x2.5cm; 2.5x5cm;10x10cm. | 25
LOTTO 13
Voce 13A: Viti a compressione troncoconiche senza testa in titanio con filettatura totale a passo continuamente variabile diametri da 2,5 mm a 7,5 mm, lunghezze varie. | 10
Voce 13B: Sistema di chiodi endomidollari completamente filettati per il trattamento mini-invasivo delle fratture delle falangi. Il sistema è costituito da chiodi cannulati in acciaio inossidabile con diametro di 2,0 mm e lunghezze comprese tra 12 mm e 48 mm, con incrementi di 2 mm. Il sistema deve prevedere uno specifico strumentario per l’inserimento guidato mediante filo guida a doppio diametro, senza necessità di alesatori. Il sistema è fornito sterile. | 10
Voce 13C: Sistema di chiodi endomidollari completamente filettati per il trattamento delle fratture metacarpali e metatarsali. Il sistema comprende chiodi cannulati in acciaio inossidabile con design a doppio diametro: 3,6/3,2 mm e 4,5/4,0 mm. Le lunghezze disponibili variano da 25 mm a 75 mm, con incrementi di 5 mm. Il sistema deve includere lo strumentario dedicato per l’inserimento. Il sistema è fornito sterile. | 10
LOTTO 14
Protesi 3D di collagene murino per la cartilagine articolare, derivato da tessuti tendinei secondo standard GMP. Impianto acellulare di collagene tipo I, biocompatibile ed auto rigenerativo per il riempimento one- step, completo e veloce del difetto cartilagineo in tutte le articolazioni sino a 3cm. Deve consentire una ripopolazione di cellule autologhe del paziente attraverso sintesi di proteine specifiche della matrice extra cellulare che permette di ottenere un impianto con collagene di tipo II e una cartilagine ialina simile a quella circostante. Utilizzabile in miniartrotomia ed in artroscopia. Deve essere in siringhe doppia camera pronta all’uso con cannula di mescolamento. Richiesti studio scientifico sulla cura della rizoartrosi. Misure disponibili 1.0 – 1.5 – 2.3ml. | 20
LOTTO 15
Placca sterile monouso con incorporato vetro bioattivo, one-step per la chirurgia cranio-maxillo-facciale e la ricostruzione orbitale. La placca deve essere batteriostatica e favorire la crescita interna dell’osso. La placca deve essere impiantata e fissata in sede con viti in titanio. Il sistema deve essere in materiale composito formato da una struttura laminata di fibre di biovetro, resina e particelle di biovetro. Le particelle di biovetro sono poste nello spazio tra due strati dí fibre intrecciate di biovetro. Il sistema viene progettato e stampato in 3D seguendo i dettagli dello studio tomodensitometrico del paziente. | 5
LOTTO 16
Protesi articolare trapezio-metacarpale anallergica composta da: stelo metacarpale rivestito con spray al plasma di titanio in 5 lunghezze; testina modulare dritta ed angolata con 2 lunghezze; cupola per trapezio filettata da avvitare, rivestita con spray al plasma di titanio, disponibile in 2 misure; inserto in PE con vitamina E per cupola; cupola per trapezio cementata disponibile in 2 misure. | 30
LOTTO 17
Sistema di chiodi elastici endomidollari, pin e viti riassorbibili, in PLGA 85L/15G, superficie scanalata ad ingranaggio. Dimensioni disponibili chiodo: diam. 2.0 - 2.7 - 3.2 mm, lungh. 200 – 300 - 400 mm. Dimensioni Pin diam. 1.5 - 2.0 - 2.7 - 3.2 mm, lungh. da 20 a 70 mm. Dimensioni viti diam. 2.0 - 2.7 - 3.5 - 4.5 mm, lungh. da 12 a 90 mm. Consumo presunto annuo chiodo: 20 - Consumo presunto annuo Pin: 20 - Consumo presunto annuo viti: 20
LOTTO 18
Sostituto osseo in pasta composto da microsfere di doppia dimensione di vetro bioattivo 45S5 combinate con carrier fosfolipidico riassorbibile. Deve garantire ottima manipolazione e resistenza all’irrigazione e deve sostenere la crescita ossea con la formazione di uno strato di idrossiapatite. Pronto all’uso in siringa dispenser. Utilizzabile da solo o combinato ad altro sostituto autologo od omologo. Misure disponibili: Voce A Siringa da 1,0cc. Voce B Siringa da 2,5cc. Voce C Siringa da 5,0cc. Voce D Siringa da 10cc. | 20 per voce