CARATTERISTICHE TECNICHE IMPEDENZOMETRO

- impedenzometro automatico con display a cristalli liquidi

- stampante termica incorporata e interfaccia USB

- timpanometria automatica con tono sonda da 226 a 85 dB SPL

- range di pressione da + 200 a – 400 da Pa con esecuzione test in meno di 3 secondi

- riflesso IPSI laterale e controlaterale

- range di frequenza IPSI da 500 Hz – 1 Khz – 2 Khz – 4 Khz

- range di intensità IPSI laterale da 70 a 110 dB

- range du frequenza CONTRA da 125 Hz a 8 Khz

- range di intensità CONTRA da 70 110 dB HL con cuffia TDH39

CARATTERISTICHE TECNICHE APPARECCHIATURA PER OTOEMISSIONI ACUSTICHE DPOAE/TEOAE/ABR

- range di frequenza da 2 Khz a 5 Khz

- intensità di stimolazione da 40 dB a 65 dB SPL

- abbattimento rumore del microfono: - 15 dB SPL a 1 Khz

- monitor LCD incorporato

- alimentazione a batteria

- peso inferiore ai 500 grammi (batterie incluse)

- mini probe esterno