REGIONE SICILIANA

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA  SPECIALIZZAZIONE

OSPEDALI CIVICO G. DI CRISTINA E BENFRATELLI

PALERMO

N° di gara per AVCP  5894817

Procedura aperta per la fornitura triennale in somministrazione di reagenti in manuale, allergeni, reagenti dedicati ad apparecchiature di proprietà aziendale.

VOCI NON AGGIUDICATE NELLE PRECEDENTE PROCEDURA NONCHE’ VOCI NUOVE

VOCI    IN    GARA – SCHEDA FABBISOGNO

Materiale richiesto dall’U.O.s.d. Laboratorio specialistico di oncologia ematologia e colture cellulari per uso clinico –

LOTTO 1 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 2)

| Collagenasi I da Clostridium Histolyticum conf. da 50mg sterile | conf | 5 |
| --- | --- | --- |
| Idrocortisone non sterile per colture cellulari conf. da 1g | conf | 3 |
| Insulina estratta da pancreas bovino non sterile per colture cellulari conf. da 50mg | conf | 3 |
| Epidermal Growth Factor(EGF) umano non sterile per colture cellulari conf. da 0,2mg | conf | 3 |
| 3,3’,5-Triiodio-tironina non sterile per colture cellulari conf. da 100mg | conf | 4 |
| Apo- Transferrina umana non sterile per colture cellulari conf. da 100mg | conf | 3 |
| Phytolacca Americana (POKEWEED) Sterile conf da 5mg | conf | 20 |
| trypan blue 0,4%, liquida Sterile conf. da 20ml | conf | 2 |
| Tween 20 liquido testato per colture cellulari conf da 100 ml | conf | 1 |
| Carta tessuto WHATMAN (100 x 150mm). Conf. 25 wallets di 25 sheets | conf | 1 |
| Triton X-100 per biologia molecolare Dnase e Rnase Free conf. da 50 ml | conf | 1 |
| Etidio Bromuro ultra puro conf da 10 mg/ml. Confezione da 10ml circa | conf | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta € 5.200,00

LOTTO 2 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 3)

| Dulbecco’s MEM liquido, Con 3,7 g/L di NaHCO3 e 4,5g/L di D-Glucosio Senza L-glutamina, Na-piruvato e HEPES Sterile flacone da 500ml | flaconi | 100 |
| --- | --- | --- |
| Ham’s F12 liquido, Con 1,176 g/L di NaHCO3 e con 10mg di rosso fenolo Senza L-glutamina, Sterile flacone da 500ml | flaconi | 20 |
| Tripsina/EDTA 0,05%/0,02%(v/v) liquido, in PBS senza Ca2+ e Mg2+ Sterile flaconi da 100ml | flaconi | 30 |
| PBS(Phosphate Buffered Saline) Dulbecco, liquido senza Ca2+ e Mg2+ Sterile flaconi da 500ml | flaconi | 40 |
| L-Glutamina (200mM) Sterile flacone da 100ml | flaconi | 10 |
| Penicillina/Streptomicina (10000IU/10000µg/ml) Sterile flacone da 100ml | flaconi | 10 |
| Sodio piruvato (100mM) Sterile flacone da 100ml | Flacone | 10 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  3.500,00

LOTTO 3 LAB. SPECIALISTICO  -  (ex lotto 4) Richiesta campionatura

| Siero fetale bovino(FBS) approvato EU e USDA per colture cellulari Sterile flacone da 500ml | flaconi | 10 |
| --- | --- | --- |
| Siero fetale bovino(FBS) Pharma Grade per colture cellulari Sterile flacone da 500ml | flaconi | 5 |
| Kit per la sincronizzazione del ciclo cellulare dei linfociti e cellule del midollo osseo, (Celbio - Syncroset o equipollente) atto ad ottenere preparati cromosomici ad elevato numero di metafasi e pro metafasi con bandeggio ad alta risoluzione, di qualità ottimale consentendo un bandeggio cromosomico adeguato anche in colture ad elevato grado di criticità. Marcato CE/IVD. Flaconi da 1,5 ml | Flaconi | 4 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Relativamente al siero fetale bovino le Ditte concorrenti dovranno presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, una campionatura gratuita e non restituibile di almeno 50ml.. La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  4.500,00

LOTTO 4 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 5)

| Hyalograft matrice tridimensionale a base di acido ialuronico | pezzi | 100 |
| --- | --- | --- |
| Laserskin membrana laser-perforata a base di acido ialuronico | pezzi | 50 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 35.000,00

LOTTO 5 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 6)

| Gel d'agarosio per sistema elettroforetico E-Gel al 2%. Confezioni da 18-20 pezzi. | CONF. | 2 |
| --- | --- | --- |
| Gel d'agarosio per sistema elettroforetico E-Gel al 4%. Confezioni da 18-20 pezzi. | CONF. | 1 |

Per Sistema Elettroforetico di Proprietà Aziendale  E-Gel Invitrogen(Life Technologies).

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

Importo annuale a base d’asta €  650,00

LOTTO 6 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 7)

| DNA LADDER 100BP | flaconi | 2 |
| --- | --- | --- |
| Trascriptasi inversa in soluzione con ridotta attività r-nasica e aumentata stabilità termica per la produzione di cDNA di lunghezza maggiore di 12kb da RNA | flaconi | 1 |
| Acqua per biologia molecolare Dnase e Rnase free da 50ml | flaconi | 2 |
| DNA Polimerasi termostabile per PCR non Hot Start più tampone e cloruro di magnesio 25mM (250U, 5U/ul) | flaconi | 2 |
| Miscela di nucleotidi trifosfati 10mM disciolti in acqua deionizzata,ultrafiltrata, autoclavata a pH 7.0 da 1ml | flaconi | 2 |
| Inibitore della rnasi ricombinante in soluzione da 2000U, 20U/ul | flaconi | 1 |
| Oligonucleotidi esameri (50uM) in soluzione per reazioni di trascriptasi inversa da 5nmol | flaconi | 1 |
| Tampone di caricamento in soluzione (10X) contenente blu di bromofenolo per corse elettroforetiche su gel d’agarosio formato da 1ml | pezzi | 3 |
| TaqMan ® Universal PCR Master Mix in concentrazione 2X formato da 5ml | pezzi | 6 |
| Buffer TAE (10X) Ultra-puro, senza attività Dnasica. Bottiglia da 1L | pezzi | 1 |
| Buffer TBE (10X) Ultra-puro, compatibile per gel elettroforetico in polyacryllamide e agarosio. Bottiglia da 1L | pezzi | 1 |
| Soluzione pronta all’uso per la rimozione di contaminazione di rnasi flacone da 250ml | flacone | 2 |
| Soluzione pronta all’uso per la rimozione di contaminazione di dnasi flacone da 250ml | flacone | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

La Ditta concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligata a segnalarla con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi sopra indicati non impegnano l’Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

Importo annuale a base d’asta € 4.500,00

LOTTO 7 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 10)

| Uvette per analisi spettrofotometrica 50/2000μL, sterili, RNase/DNA/Protein-free confezionate singolarmente in confezioni da 80 pezzi | CONF. | 5 |
| --- | --- | --- |

Per Sistema Biofotometro Eppendorf di Proprietà Aziendale. Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 400,00

LOTTO 8 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 12)

| Reattivo per centrifugazione per gradiente di densità per granulociti, sterile pronto per l'uso, densità 1,113, flacone da 250ml | flaconi | 3 |
| --- | --- | --- |
| Reattivo per centrifugazione per gradiente di densità per cellule mononucleate, sterile pronto per l'uso, densità 1,077, flacone da 250ml | flaconi | 2 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Importo annuale a base d’asta € 700,00

LOTTO 9 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 14)

| Kit per l’estrazione mediante cloroformio-fenolo di RNA con lisi in guanidina (CE IVD) CONFEZIONE DA 50 ESTRAZIONI | CONF. | 3 |
| --- | --- | --- |
| Kit per la ricerca del cDNA t(15;17) PML-RARA bcr1, bcr2 e bcr3 con lo stesso protocollo termico di reazione. Con provette da 200ul prealiquotate. Amplificazione nested, completo di controllo di idoneità del campione (gene RARA) (CE IVD). CONFEZIONE DA 25 TESTS | CONF. | 1 |
| Kit per la ricerca del cDNA t(9;22) BCR-ABL che consente la contemporanea amplificazione delle varianti p210, p190, p230 con lo stesso protocollo termico di reazione. Con provette da 200ul prealiquotate. Amplificazione nested, completo di controllo di idoneità del campione (gene ABL) (CE IVD). CONFEZIONE DA 25 TESTS | CONF. | 1 |
| DNA polymerase 2U/ul (CE IVD). Confezione da 70ul | CONF. | 4 |
| Controllo positivo qualitativo per t(15;17) PML-RARA. Confezione da 25 tests | CONF. | 1 |
| Controllo positivo qualitativo per Cromosoma Philadelphia. Confezione da 25 tests | CONF. | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il kit per la ricerca della t(15;17) PML-RARA deve consentire la contemporanea amplificazione delle varianti bcr1, bcr2 e bcr3 con lo stesso protocollo termico di reazione. Deve essere confezionato come singole reazioni in formato pronto all’uso con miscela pre-aliquotata all’interno della singola provetta di reazione di 0,2ml.

Il kit per la ricerca della t(9;22) BCR-ABL deve consentire la contemporanea amplificazione delle varianti p210, p190, p230 con lo stesso protocollo termico di reazione. Deve essere confezionato come singole reazioni in formato pronto all’uso con miscela pre-aliquotata all’interno della singola provetta di reazione di 0,2ml.

Base d’asta Euro 4.000,00

LOTTO 10 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 18)

| Whole Chromosome Painting per cromosoma 9. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf | 1 |
| --- | --- | --- |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 22. Confezione 5 tests. Marcata CE. Green. | conf | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 17. Confezione 5 tests. Marcata CE. Green. | conf | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 11. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf | 1 |
| Whole Chromosome Painting per cromosoma 5. Confezione 5 tests. Marcata CE. Red. | conf | 1 |
| Sonda fluorescente per FISH per sequenze che rivelano l'amplificazione di 1q21 (CKS1B). In associazione con sonda 1p36. Confezione 10 tests Marcata CE. Red/Green. | conf | 1 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni.

La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il seguente materiale deve essere Compatibile con Microscopio a Fluorescenza Leica DM5000 B fornito di filtri compatibili per sonde Abbott Molecular di proprietà aziendale.

Il seguente materiale deve essere Compatibile con il processatore dei vetrini ThermoBrite della ditta Abbott Molecular di proprietà aziendale.

Il laboratorio dovrà scegliere, in base alle proprie esigenze, il fluorocromo marcante ogni singola sonda. Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi diversi, l’impresa aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde.

Sonde FISH a marcatura diretta che evidenzino le anomalie genetiche non rilevabili mediante tecniche di citogenetica classica. Devono avere elevata specificità e sensibilità e devono essere fornite schede tecniche comprovanti la mappatura precisa della sonda.

Nei probe, dove sono presenti miscele di sonde, è definito il tipo di fluorocromo richiesto ma non l’ordine indicato rispetto alla sonda.

Le sonde devono essere utilizzate per uso diagnostico e non solo come scopo di ricerca.

La Ditta deve:

- fornire ogni eventuale reattivo indispensabile ma non richiesto in questo elenco nelle quantità necessarie all’esecuzione dei tests richiesti;

- offrire, per ogni lotto, tutti i prodotti indicati;

- deve disporre della consulenza tecnica telefonica e/o  in loco in merito a sonde di nuova produzione oppure per problematiche tecniche che potrebbero insorgere con prodotti specifici.

- sostituire prodotti (per un massimo di 10 prodotti/anno) in seguito a non funzionamento, documentato entro 20 giorni dalla data di recezione del prodotto con comunicazione scritta;

La mancanza di anche solo uno dei sopra indicati requisiti costituisce motivo di esclusione dal proseguo della gara.

Le sonde FISH devono essere necessariamente marcate con fluorocromi standard a causa dell’utilizzo di filtri specifici per la loro evidenziazione.

Per le fasi di denaturazione e di ibridazione, viene usato un processatore ThermoBrite fornito dalla ditta Abbott Molecular (Apparecchiatura N. 6003011303 SIC 00585) di proprietà di codesta Azienda mentre la lettura dei preparati viene eseguita con il microscopio a fluorescenza di  proprietà aziendale (Leica DM 5000B Apparecchiatura N 6003010183 – 6003011027 – 6003010305 SIC 00593 – 00597 - 00596) che dispone dei seguenti filtri specifici:

                - Leica A – cod. 11513873 BZ: 00;

                - Leica TX2 – cod. 11513885 BZ:01;

                - Leica I3 – cod. 11513878 BZ:00;

                - Leica N2.1 – cod. 11513882 BZ:00;

                - Leica E4 – cod. 11513876 BZ:00;

                - Leica FI/RH – cod. 11513891 BZ:01;

                - Leica G/R – cod. 11513884 BZ:01;

                - Leica Green – cod. 11532223;

                - Leica S Orange  – cod. 532204;

                - Leica S Aqua – cod. 532203;

                - Leica DAPI/FITC/TRIT – cod. 532207.

Il Microscopio a Fluorescenza è collegato ad un Sistema di analisi di immagine con software Leica CW4000 FISH.

Nell’eventuale utilizzo di sonde marcate con fluorocromi non evidenziabili con i filtri sopraelencati, la Ditta aggiudicataria si impegna a fornire i filtri singoli specifici per i fluorocromi con i quali sono marcate le sonde (allegare dichiarazione e/o certificazione).

Le metodiche e i materiali proposti devono essere perfettamente compatibili con tutte le strumentazioni e le attrezzature già presenti nel laboratorio richiedente senza rendere necessario alcun adattamento delle metodiche operative e le prestazioni analitiche dichiarate devono corrispondere con quelle effettivamente riscontrate presso il laboratorio richiedente. A tal fine si richiedono specifiche tecniche, protocolli d’esecuzione ed elenco reagenti e materiali necessari non contenuti nel kit

I quantitativi richiesti si riferiscono ad un fabbisogno stimato annuo sulla base del consumo normale dell’Azienda Ospedaliera, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze cliniche e tecnico- scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l’Azienda Ospedaliera richiederà.

In caso di dimostrata insufficiente qualità del materiale fornito, la risoluzione del contratto avverrà senza deroghe.

Ferme restando le condizioni di fornitura stabilite, la ditta aggiudicataria può proporre all’Azienda Ospedaliera appaltante, qualora ponga in commercio durante il periodo di fornitura nuovo materiale analogo a quello oggetto della gara che presenti migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità, di sostituire con detti prodotti quelli aggiudicati.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

CARATTERISTICHE RICHIESTE

- Ampia letteratura su riviste di riferimento nazionali ed internazionali (allegare elenco pubblicazioni in cui ci sia esplicita citazione delle sonde in oggetto)

- Metodica dettagliata in cui sia evidenziata una guida all’individuazione e risoluzione dei problemi ed in cui sono descritti i suggerimenti per migliorare le prestazioni delle sonde nel caso in cui si dovessero ottenere risultati non ottimali.

- Servizio di supporto tecnico scientifico telefonico e on site: deve essere fornito da un Team di specialisti altamente qualificati sui sistemi diagnostici pronti a rispondere alle richieste di assistenza telefonica, ha come obiettivo di dare continuità all’attività del Laboratorio supportando, ove necessario, il cliente nella risoluzione di eventuali problematiche operative dovessero insorgere. Deve essere a disposizione dal lunedì al venerdì di tutti i giorni lavorativi, mese di agosto compreso, dalle ore 08,30 alle 17,30 (orario continuato) per fornire:

- Assistenza telefonica su tutti i sistemi diagnostici

- Informazioni tecnico scientifiche relative ai test e una guida all'interpretazione dei risultati.

- Gestione degli eventuali reclami su Prodotti/Sistemi Coordinamento degli interventi di assistenza tecnica, applicativa, su tutto il territorio nazionale.

Importo annuale a base d’asta € 5.000,00

LOTTO 11 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 19) Richiesta Campionatura

| 1 | Sacche per crioconservazione di cellule staminali in EVA per azoto liquido, volume di riempimento da 60 a 160 ml circa, 2 accessi perforabili comprese di coprisacca saldabile in singola confezione sterile. Tasca portaetichetta, linea riempimento con connessioni multiple, 2 spike port | pezzi | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sacche per crioconservazione di cellule staminali in EVA per azoto liquido, volume di riempimento da 80 a 180 ml circa circa, 2 accessi perforabili comprese di coprisacca saldabile in singola confezione sterile. Tasca portaetichetta, linea riempimento con connessioni multiple, 2 spike port | pezzi | 60 |
| 3 | Rack di alluminio a 4 livelli per crioconservazione per Espace 331 liquido (air Liquide) | pezzi | 1 |
| 4 | Custodie in alluminio per crioconservazione adeguati al rack richiesto | pezzi | 20 |
| 5 | Perforatore con via attacco Luer-Lok femmina e tappo attacco Luer-Lok maschio con punto di iniezione latex free. Sterile e confezionato singolarmente | pezzi | 250 |
| 6 | Sacca da 300-400ml in PVC per il trasferimento di emocomponenti | pezzi | 150 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Le Sacche per crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le Sacche per crioconservazione dovranno essere:

- In materiale EVA, sterile, e adatto al congelamento in azoto liquido;

- Confezionate singolarmente;

- Materiale trasparente per un’ottima ispezionabilità del prodotto;

- Con volume di riempimento da 60 a 160 ml circa (voce 1);

- Con volume di riempimento da 80 a 180 ml circa circa (voce 2);

- Con tubo di riempimento multiplo in uno con la sacca e privo di saldature, provvisto di almeno due Luer con chiusura a tappo a vite ( di cui 1 maschio e 1 femmina) e almeno 1 spike port e forniti di clumps di chiusura a scorrimento. Punto di iniezione;

- Dotate di due porte di prelievo in EVA a membrana, saldate ermeticamente in modo da garantire la sterilità durante le fasi di congelamento e scongelamento ed adatte alla connessione con spike perforatore e deflussore;

- Tasca porta etichetta;

- Le Sacche devono essere compatibili con i box dei racks di stoccaggio dei contenitori criogenici  Air Liquide (modelli Espace 331 liquido. Le dimensioni interne dei box sono 15 x 28 x 2 cm circa).

- Si richiede che la sacca proposta riporti sulla propria superficie (anche tramite etichetta) le indicazioni necessarie per la rintracciabilità del lotto.

- Tipo di sterilizzazione : raggi beta o raggi gamma

- Temperatura di utilizzo: da -196°C a + 40°C

- Certificazioni: Marchio CE

- Procedimento di fabbricazione e controllo secondo norme GMP e GLP.

- La sovrasacca può essere fornita anche in confezione separata e comunque ogni fornitura deve prevedere un invio del 20% di sovrasacche in più rispetto al numero di sacche ordinate.

Le Sacche per il trasferimento di emocomponenti devono rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

Le Sacche per il trasferimento di emocomponenti  dovranno essere:

- Sterili, monouso e apirogeno

- In materiale PVC elasticizzato DEHP

- Latex free

- Con perforatore per il trasferimento di emocomponenti

- Clamp di chiusura sul relativo tubatismo di connessione.

- Materiale trasparente per un’ottima ispezionabilità del prodotto

- Certificazioni: Marchio CE e conformità alle normative vigenti

- Perforatori universale con tappo di protezione

- 2 port con copertura asportabile in fase di apertura

- Si richiede che la sacca proposta riporti sulla propria superficie (anche tramite etichetta) le indicazioni necessarie per la rintracciabilità del lotto.

- Tipo di sterilizzazione : raggi beta o raggi gamma

Perforatore

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME

I perforatori dovranno essere:

- Sterili, monouso e apirogeno

- Confezionato singolarmente

- Con via attacco Luer-Lok femmina e tappo attacco Luer-Lok maschio con punto di iniezione latex free.

- Dotato di cappuccio

- Certificazioni: Marchio CE e conformità alle normative vigenti

La Ditta Aggiudicataria dovrà fornire, in service ( uso gratuito) per tutta la durata della fornitura le seguenti apparecchiature:

- n.1 saldatore elettrico adeguato per la saldatura termica dei tubatismi della sacca proposta; la saldatura deve essere resistente alle basse temperature (- 196°C) e per un lungo periodo di tempo (10 anni);

- n.1 saldatore elettrico adeguato alla saldatura di sovrasacche per la criopreservazione di cellule emopoietiche. Il saldatore deve essere in grado di creare il vuoto prima della saldatura e la saldatura deve essere resistente alle basse temperature (- 196°C) e per un lungo periodo di tempo (10 anni). Possono essere considerati idonei anche saldatori con protocolli che riducano la presenza d’aria.

I saldatori offerti devono essere strumentazioni di ultima generazione, ancora in produzione e di fabbricazione nuova (non sono ammesse strumentazioni revisionate). Devono essere corredati dalle certificazioni di conformità dei prodotti alle normative CEE o ad altre analoghe disposizioni internazionalmente riconosciute, e alle vigenti norme legislative relative alla sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento al D.L.626/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Deve essere fornita la disponibilità a sostituire eventuali strumentazioni mal funzionanti, senza ulteriore aggravio economico. Nel caso in cui una strumentazione necessiti di una riparazione, è necessario che la Ditta aggiudicataria sostituisca tale strumentazione con una equivalente fino al termine della riparazione stessa al fine di evitare l’interruzione dell’attività lavorativa.

La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Le Ditte concorrenti dovranno presentare, entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta, una campionatura di sacche e sovrasacche gratuita e non restituibile in numero non inferiore a 5 pezzi con relative apparecchiature (saldatore dei tubatismi della sacca e saldatore della sovrasacca come sopra elencate) in visione per 30 giorni. Si richiede inoltre campionatura delle sacche per il trasferimento di emocomponenti (5 pezzi)  e dei perforatori (10 pezzi) gratuita e non restituibile. Il laboratorio si riserva di verificare la compatibilità delle sacche con il sistema di stoccaggio in dotazione.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Le quantità sono riferite al consumo annuo e meramente orientative, potendo variare in più o in meno, a secondo delle esigenze dell'Azienda, senza che la Ditta possa vantare diritti o indennità di sorta.

Il materiale da fornire nelle quantità richieste dovrà corrispondere ai requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore all’atto di presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. Se, nel corso della somministrazione, dovessero intervenire nuove norme di legge, la ditta fornitrice, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, è tenuta ad uniformarsi a tali prescrizioni.

Importo annuale a base d’asta € 10.500,00

LOTTO 12 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 20)

| Vetrini coprioggetto specifici per ibridazzione in situ, resistente a temperature fino a 97°C. | conf | 3 |
| --- | --- | --- |

Vetrini coprioggetto specifici per ibridazzione in situ, resistente a temperature fino a 97°C in grado di evitare la perdita di reagente a causa dell’evaporazione. Progettato per l'utilizzo con vetrini portaoggetto standard e in modo che, quando i coverslips adesivi sono rimossi, il vetrino coprioggetto è anch’esso rimosso simultaneamente senza lasciare residui sul vetrino portaoggetto. Confezione comprendente coverslips e telai da 1.7x2.8 cm (125 µl), sterile. Confezione da 100 pezzi.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Importo annuale a base d’asta € 400,00

LOTTO 13 LAB. SPECIALISTICO (ex lotto 22)

| DMSO CRYOPRESERVATIVE SOLUTION . 99% sterile, endotossine free, non pirogenico. Flaconi da 50 ml | Flaconi | 30 |
| --- | --- | --- |
| DMSO CRYOPRESERVATIVE SOLUTION . 99% sterile, endotossine free, non pirogenico. Flaconi da 10 ml | Flaconi | 48 |

Il materiale deve essere fornito con il necessario supporto scientifico (datasheet) per le relative applicazioni e in confezioni tali da garantire l’integrità del prodotto. La scadenza dei prodotti non deve avvenire prima di 1 anno dal momento della fornitura.

Il DMSO è destinato a procedure per la crioconservazione di cellule staminali ematopoietiche per cui deve rispondere ai requisiti previsti dalle normative vigenti ivi inclusi quelli in materia di sicurezza per gli operatori. In particolare:

- La soluzione deve essere trasparente;

- La sua concentrazione deve essere non inferiore al 99%;

- Sterile;

- Esente da micoplasmi;

- Apirogeno;

- Endotossine free.

Nel caso in cui la ditta proponga soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle caratteristiche tecniche, lo deve segnalare con separata dichiarazione.

Ogni lotto inviato deve essere fornito del certificato di analisi.

Importo annuale a base d’asta € 3.500,00

Prodotti richiesti dall’U.O.Ostetricia e Ginecologia

LOTTO N.14 (ex lotto 24)

Reagenti per la diagnosi della minaccia di parto prematuro tipo Actim Partus

n. 3000 determinazioni (n. 300Kit da 10 det)

Importo annuale a base d’asta € 60.000,00

=========================================================================

Prodotti richiesti dall’U.O s.d. Laboratorio di Genetica Molecolare

LOTTO n.15 - Tampone TBE  per corsa elettroforetica (ex lotto 37)

TBE: Tris Borato EDTA in polvere per biologia molecolare, utilizzato come tampone per la corsa elettroforetica su gel d’agarosio.

E’ preferibile comprare TBE in polvere perché verrà risospeso al momento dell’utilizzo, evitando la sua precipitazione cosa che si può verificare con la confezione del prodotto già risospeso. La confezione in polvere deve essere risospesa in un volume di almeno  200 ml

FABBISOGNO ANNUALE:

- Confezioni per un fabbisogno annuale di 80000 ml di TBE 10x.

Importo annuale a base d’asta € 5.000,00

LOTTO n.16 - Richiesta acquisto dNTPs. (ex lotto 40)

Prodotto richiesto: GeneAmp dNTPs

Per i protocolli dell’U.O. richiedente è previsto l’uso di un prodotto  in cui i 4 nucleotidi sono in  4 tubi diversi, dATP, dCTP, dGTP and dTTP ,contenente ognuno un dNTP diverso a concentrazione 10mM.

FABBISOGNO ANNUALE:

- 50 Confezioni .

Importo annuale a base d’asta € 4.000,00

=========================================================================

Prodotti richiesti dall’U.O. Microbiologia e Virologia P.O. Civico

LOTTO 17  (ex lotto 43)

Voce A

TEST rapido per identificazione 4 plasmodi malarici , P.falciparum, P.Vivax e per esclusione P.malariae e P.ovale tipo o equivalente Corediagnostics

MALARIA TEST RAPIDO 25 TEST 					5 KIT

Voce B

TEST RAPIDO per l'identificazione di Streptococcus agalactiae tipo o equivalente LTA

50 TEST								9 KIT

Voce C

Test per la ricerca di IgG di Aspergillus in immunoblot 250 test       	3KIT

Voce D

Ricerca di anticorpi anti TOXO IgG ed IgM per la diagnosi

precoce di Toxoplasmosi congenita in Immunoblot mediante

comparazione di profilo immunologico madre-figlio				2kit

Importo annuale a base d’asta € 14.200,00

LOTTO 18 (ex lotto 49)

Voce A

TEST per sierodiagnosi Widal-Wright con metodo agglutinazione in micropiastra tipo o equivalente Sclavo

ANTIGEN SET 80 TEST 						15 KIT

Voce B

TEST per la determinazione degli anticorpi anti Proteus tipo o equivalente Sclavo

SOSP.COLOR.(PLATE TEST) PROTEUS 80 TEST 		8 KIT

Voce C

TEST per la ricerca di anticorpi anti Listeria tipo o equivalente Sclavo

SOSPENSIONE INCOLORE (TUBE TEST ) LISTERIA PLUS 20 TEST  1KIT

Importo annuale a base d’asta € 1.500,00

LOTTO 19 (ex lotto 51)

TEST per determinazione di DNA batterico in campioni biologici tipo o equivalente

Voce A

EUSEP SCREEN LATTANTI 24 TEST 				2 kit

EUSEP SCREEN ADULTI 24 TEST 				2kit

Voce B

Ricerca DNA Legionella Pneumophila in PCR Real Time		1 Kit

Importo annuale a base d’asta € 15.000,00

LOTTO 20 (ex lotto 53)

PNEUMOCYSTIS JIROVECLI (CARINII) PCR REAL-TIME 50 test 	3 kit

Importo annuale a base d’asta € 1.600,00

LOTTO 21 (ex lotto 55)

SERODIA TPPA (4X55 TEST) 					11 kit

Importo annuale a base d’asta € 1.700,00

Altri materiali richiesti dall’U.O. Nefrologia e Dialisi

Lotto n.22 (ex lotto 56)

Kit per l’analisi chimica di 2 parametri (LEUCOCITI E NITRITI). Tipo COMBUR -2TEST, da usare sul liquido peritoneale, per la determinazione delle infezioni del peritoneo in pazienti dializzati peritoneali - in confezione da 50 pezzi.

Quantità richiesta 250 strisce

Importo annuale a base d’asta € 100,00

Lotto n. 23 (ex lotto 57)

Sistema in acciaio per la puntura dell’avambraccio per la determinazione, attraverso la carta bibula, del tempo di sanguinamento del paziente, tipo surgicut - in confezione da 50 pezzi

Quantità richiesta 200 pezzi

Importo annuale a base d’asta € 1.050,00

=========================================================================

Allergeni richiesti dall’U.O. Dermatologia - Allergologia P.O. Civico e dall’U.O Pediatria/allergologia P.O. di Cristina

|  | Prich test Acari |  | P.O. Civico fabbisogno in ml | P.O. Di Cristina fabbisogno in ml | Base d’asta annuale |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 (ex lotto 60) | MICOFITI MIX |  | 0 | 40 | 200,00 |
| 25 (ex lotto 62) | DERMATOPHAGOIDES MIX |  | 0 | 20 | 150,00 |
| 26 (ex lotto 65) | GOHIERA FUSCA |  | 70 | 0 | 550,00 |
| 27 (ex lotto 73) | Prick test Pollini gruppo H |  |  |  |  |
|  | FICUS BENJAMINA |  | 70 | 20 | 450,00 |
| 28 (ex lotto 76) | Prick test derivati epidermici – GRUPPO A |  |  |  |  |
| 1 | BLATTELLA GERMANICA |  | 70 | 20 |  |
| 2 | PIUME MIX |  | 0 | 20 |  |
|  | TOTALE |  | 70 | 40 | 800,00 |
| 29 (ex lotto 78) | Prick test derivati del latte gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | LATTOALBUMINA |  | 70 | 40 |  |
| 2 | BETA-LATTOGLOBULINA |  | 70 | 40 |  |
| 3 | CASEINA DI CAPRA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 140 | 90 | 1.050,00 |
| 30 (ex lotto 79) | Prick test derivati del latte gruppo B |  |  |  |  |
|  | CASEINA DI MUCCA |  | 70 | 40 | 500,00 |
| 31 (ex lotto 70) | Prick test derivati del latte gruppo C |  |  |  |  |
|  | LATTE MIX (vacca) |  | 70 | 20 | 400,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 32 (ex lotto 83) | Prick test Alimenti origine animale gruppo C |  |  |  |  |
| 1 | ORATA |  | 0 | 10 |  |
| 2 | SEPPIA |  | 0 | 10 |  |
| 3 | POLPO |  | 0 | 10 |  |
| 4 | DENTICE |  | 0 | 10 |  |
| 5 | SGOMBRO |  | 0 | 10 |  |
| 6 | BUE |  | 70 | 10 |  |
| 7 | MANZO |  | 0 | 10 |  |
| 8 | SOGLIOLA |  | 0 | 10 |  |
| 9 | TACCHINO |  | 0 | 10 |  |
|  |  |  | 70 | 90 | 750,00 |
| 33 (ex lotto 84) | Prick test Alimenti origine animale gruppo D |  |  |  |  |
|  | CONIGLIO |  | 0 | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 50,00 |
| 34 (ex lotto 93) | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo C |  |  |  |  |
|  | CILIEGIA |  | 0 | 20 | 100,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |
| 35 (ex lotto 95) | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo E |  |  |  |  |
|  | ANANAS |  | 0 | 10 | 50,00 |
| 36 (ex lotto 96) | Prick test Alimenti origine vegetale Gruppo F |  |  |  |  |
| 1 | CASTAGNA |  | 70 | 10 |  |
| 2 | VANIGLIA |  | 0 | 5 |  |
| 3 | FINOCCHIO |  | 0 | 5 |  |
| 4 | LENTICCHIA |  | 70 | 20 |  |
| 5 | LIEVITO DI BIRRA |  | 70 | 20 |  |
| 6 | PERA |  | 0 | 10 |  |
|  | TOTALE |  | 210 | 70 | 1.300,00 |
| 37 (ex lotto 98) | Altri prick |  |  |  |  |
| 1 | ANISAKIS |  | 10 | 20 |  |
| 2 | PROFILINA |  | 10 | 20 |  |
| 3 | LTP (Pesca) |  | 10 | 20 |  |
|  |  | TOTALE | 30 | 60 | 700,00 |
|  | Patch test |  |  |  |  |
| 38 (ex lotto 101) | SERIE SIDAPA O EUROPEA (Serie completa) da almeno 26 apteni in siringhe da 5ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 5 serie complete | 0 | 3.000,00 |
| 39 (ex lotto 102) | SERIE ODONTOIATRICA (Serie completa) da almeno 21 apteni in siringa ga 5 ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 2 serie complete | 0 | 800,00 |
| 40 (ex lotto 103) | SERIE METALLI (Serie completa) da almeno 22 apteni in siringhe da 5 ml - indicare elenco allergeni presenti nella serie |  | 1 serie completa | ------------- | 400,00 |
| 41 (ex lotto 104) | Apteni Patch Test gruppo A |  |  |  |  |
| 1 | BALSAMO DEL PERU’ |  | 0 | 5 |  |
| 2 | POTASSIO BICROMATO |  | 20 | 5 |  |
| 3 | NEOMICINA SOLFATO |  | 20 | 10 |  |
| 4 | ALCOLI DELLA LANOLINA |  | 20 | 5 |  |
| 5 | COLOFONIA |  | 20 | 5 |  |
| 6 | DISPERSO GIALLO |  | 20 | 5 |  |
| 7 | DISPERSO ROSSO |  | 0 | 5 |  |
| 8 | DISPERSO BLU |  | 0 | 5 |  |
| 9 | RESINA-P-TER-BUTILFENOLFORMALDEIDE |  | 25 | 5 |  |
| 10 | PROFUMI MIX |  | 25 | 5 |  |
| 11 | SORBITAN SESQUIOLFATO |  | 0 | 5 |  |
| 12 | NICHEL SOLFATO |  | 50 | 10 |  |
| 13 | RESINA EPOSSIDICA |  | 25 | 5 |  |
| 14 | PARABENS MIX |  | 25 | 5 |  |
| 15 | TIURAM MIX |  | 25 | 5 |  |
| 16 | P-FENILENDIAMINA BASE |  | 25 | 5 |  |
| 17 | KATHON CG |  | 50 | 5 |  |
| 18 | COBALTO CLORURO |  | 25 | 5 |  |
| 19 | DIBROMOCIANOBUTANO |  | 0 | 5 |  |
| 20 | BENZOCAINA |  | 25 | 5 |  |
| 21 | TRICLOSAN |  | 0 | 5 |  |
| 22 | N-ISOPROPIL-N-FENIL-P-FENILENDIAMINA |  | 25 | 5 |  |
| 23 | LYRAL |  | 25 | 5 |  |
| 24 | BUTILIDROSSIANISOLO |  | 25 | 5 |  |
| 25 | MERCURIO |  | 0 | 5 |  |
| 26 | VASELINA |  | 25 | 10 |  |
| 27 | BENZOILE PEROSSIDO |  | 0 | 5 |  |
| 28 | BACITRACINA |  | 0 | 5 |  |
| 29 | CLORANFENICOLO |  | 0 | 5 |  |
| 30 | GENTAMICINA |  | 0 | 5 |  |
| 31 | CINCOCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 32 | TETRACICLINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 33 | LIDOCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 34 | SODIO BISOLFITO |  | 0 | 5 |  |
| 35 | PROCAINA CLORIDRATO |  | 0 | 5 |  |
| 36 | ACIDO SORBICO |  | 0 | 5 |  |
| 37 | ERITROMICINA |  | 0 | 5 |  |
| 38 | DICLOFENAC |  | 0 | 5 |  |
| 39 | BENZOCAINA |  | 0 | 5 |  |
| 40 | ATROPINA SOLFATO |  | 0 | 5 |  |
| 41 | BENZACONIO CLORURO |  | 0 | 5 |  |
| 42 | GLUTARALDEIDE |  | 0 | 5 |  |
| 43 | IDROCORTISONE |  | 25 | 0 |  |
| 44 | PRIMIN |  | 50 | 0 |  |
| 45 | TIMEROSAL |  | 25 | 5 |  |
| 46 | QUATERNIUM |  | 25 | 0 |  |
|  |  |  | 625 | 235 | 3.100,00 |
| 42 (ex lotto 105) | Apteni Patch Test gruppo B |  |  |  |  |
| 1 | MERCAPTOBENZOTIAZOLO |  | 0 | 5 |  |
| 2 | FORMALINA |  | 25 | 5 |  |
| 3 | CARBAMIX |  | 25 | 0 |  |
| 4 | LATEX |  | 25 | 5 |  |
| 5 | DESOSIMETASONE |  | 0 | 10 |  |
| 6 | MBT MIX |  | 25 | 5 |  |
| 7 | CORTICOSTEROIDE MIX |  | 0 | 5 |  |
| 8 | PARACETAMOLO |  | 0 | 5 |  |
| 9 | AMPICILLINA |  | 0 | 5 |  |
| 10 | MEPIVACAINA |  | 0 | 5 |  |
| 11 | IBUPROFENE |  | 0 | 5 |  |
| 12 | PIROXICAM |  | 0 | 5 |  |
|  |  |  | 100 | 60 | 600,00 |
| 43 (ex lotto 107) | Apteni Patch Test gruppo D |  |  |  |  |
| 1 | DERMATOPHAGOIDES MIX |  | 0 | 4 |  |
| 2 | ASA |  | 0 | 5 |  |
| 3 | PROPIFENAZONE |  | 0 | 5 |  |
| 4 | AMALGAMA METALLI |  | 0 | 5 |  |
|  |  | TOTALE | 0 | 19 | 400,00 |
| 44 (ex lotto 108) | Apteni patch test alimenti |  |  |  |  |
| 1 | ARACHIDE |  | 0 | 2 |  |
| 2 | MERLUZZO |  | 0 | 2 |  |
| 3 | POMODORO |  | 0 | 2 |  |
| 4 | AVENA |  | 0 | 2 |  |
| 5 | FRUMENTO |  | 0 | 2 |  |
| 6 | MAIS |  | 0 | 2 |  |
| 7 | ORZO |  | 0 | 2 |  |
| 8 | UOVO ALBUME |  | 0 | 2 |  |
| 9 | UOVO TUORLO |  | 0 | 2 |  |
|  |  |  | 0 | 18 | 800,00 |
| 45 (ex lotto 109) | Apteni patch test alimenti |  |  |  |  |
| 1 | CEREALI MIX |  | 0 | 2 |  |
| 2 | LATTE INTERO |  | 0 | 2 |  |
| 3 | SOIA |  | 0 | 2 |  |
| 4 | UOVO MIX |  | 0 | 2 |  |
| 5 | VASELINA |  | 0 | 5 |  |
| 6 | CASEINA DI MUCCA |  | 0 | 2 |  |
| 7 | RISO |  | 0 | 2 |  |
|  |  |  | 0 | 17 | 550,00 |
| 46 (ex lotto 110) | METACOLINA CLORURO |  |  |  |  |
| 1 | METACOLINA 0,2% con tampone ( 5 fiale liofilo + 5 fiale tampone) |  | 0 | 50 flaconi |  |
| 2 | METACOLINA 1% con tampone( 5 fiale liofilo + 5 fiale tampone) |  | 0 | 50 flaconi |  |
|  |  | TOTALE | 0 | 100 flaconi | 1.100,00 |
| 47 (ex lotto 111) | Test dose additivi |  |  |  |  |
| 1 | SODIO BENZOATO |  | 0 | 50mg 1 blister |  |
| 2 | SODIO BENZOATO |  | 0 | 200mg 1 blister |  |
| 3 | SODIO GLUTAMMATO |  | 0 | 100mg 1 blister |  |
| 4 | SODIO GLUTAMMATO |  | 0 | 200mg 1 blister |  |
| 5 | NICHEL SOLFATO |  | 0 | 1,25mg 1 blister |  |
|  | TOTALE |  | 0 | 5 Blister | 250,00 |
| 48 (ex lotto 112) | Test dose alimenti |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | UOVO ALBUME |  | 0 | 0,05mg 1 blister |  |
| 2 | UOVO ALBUME |  | 0 | 0,2mg 1 blister |  |
| 3 | UOVO ALBUME |  | 0 | 1mg 1 blister |  |
| 4 | UOVO ALBUME |  | 0 | 5mg 1 blister |  |
| 5 | UOVO ALBUME |  | 0 | 20mg 1 blister |  |
| 6 | MERLUZZO |  | 0 | 65mg 1 blister |  |
| 7 | MERLUZZO |  | 0 | 130mg 1 blister |  |
| 8 | MERLUZZO |  | 0 | 195mg 1 blister |  |
| 9 | POMODORO |  | 0 | 11mg 1 blister |  |
| 10 | POMODORO |  | 0 | 22mg 1 blister |  |
| 11 | POMODORO |  | 0 | 44mg 1 blister |  |
| 12 | POMODORO |  | 0 | 66mg 1 blister |  |
| 13 | ARACHIDE |  | 0 | 0,2mg 1 blister |  |
| 14 | ARACHIDE |  | 0 | 0,8mg 1 blister |  |
| 15 | ARACHIDE |  | 0 | 4mg 1 blister |  |
| 16 | ARACHIDE |  | 0 | 20mg 1 blister |  |
| 17 | ARACHIDE |  | 0 | 80mg 1 blister |  |
| 18 | CONTROLLO TALCO |  | 0 | 350mg 30 blister |  |
|  | TOTALE |  | 0 | 47 blister | 950,00 |
| 49 (ex lotto 115) | Dischetti per test Epicutanei patch test |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | DISCHETTI PER TEST EPICUTANEI |  | 4.000 (400 x 10) | 4.000 (400 x 10) | 1.100,00 |
| 50 (ex lotto 116) | Lattosio in polvere |  | P.O. Civico | P.O. Di cristina |  |
| 1 | LATTOSIO |  | 6 Kg | 1Kg | 80,00 |
|  | TOTALE |  |  |  |  |

Lotto 51 – richiesta campionatura n. 1 confezione

Strisce reattive per l’analisi visuale, nell’urine, di 10 parametri cioè:

1)glucosio, 2)proteine, 3)PH, 4)corpi che tonici, 5)bilirubina, 6)urobilinogeno, 7)nitriti, 8)peso specifico, 9)leucociti ,10)sangue.

Occorre una confezione che preservi dall’umidità le strisce ad ogni apertura.

Quantità n.35.000 strisce all’anno

Importo annuale a base d’asta per il lotto n. 52 € 3.500,00