SCHEDA TECNICA

TABELLA A: SISTEMA DI MONITORAGGIO PER 7 POSTI LETTO

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CARATTERISTICA RICHIESTA | Casella dove la ditta deve inserire rispettivamente SI se possiede la caratteristica richiesta e NO nell’ipotesi in cui la funzione non sia posseduta e l’indicazione della eventuale funzione equivalente |
| --- | --- | --- |
| SISTEMA DI MONITORAGGIO PER 7 POSTI LETTO: |  |  |
| software universale per pazienti adulti, bambini e neonati; |  |  |
| software universale per pazienti adulti, bambini e neonati; |  |  |
| monitor con display di almeno 18” ad alata risoluzione a colori; |  |  |
| configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro; |  |  |
| diversi livelli di allarme sui parametri rilevati; |  |  |
| trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo; |  |  |
| memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati ed eventi con relativi dati durante il trasporto e al posto in modo automatico e manuale; |  |  |
| implementazione moduli integrati come BIS/NMT/EEG; |  |  |
| i monitor devono essere completi di accessori per l’uso; |  |  |
| visualizzazione traccia ECG con cavo di collegamento 3 terminali; |  |  |
| misurazione e visualizzazione pressione arteriosa non invasiva (adulti, bambini, neonati); |  |  |
| visualizzazione tracce pressione invasiva (pressione arteriosa, PVC, Pawc, PIC) con relativi cavi di collegamento al monitor; |  |  |
| misurazione e visualizzazione due temperature con relative sonde rettali e cutanee e cavi di collegamento al monitor; |  |  |
| misurazione e visualizzazione SpO2 con sistema Nellcor e relative sonde di collegamento al monitor; |  |  |
| misurazione e visualizzazione ETCO2 e relativi cavi di collegamento al monitor; |  |  |
| completo di accessori per l’uso; |  |  |
| Nel sistema di monitoraggio devono essere compresi almeno 3 sistemi di misurazione e visualizzazione TcpO2 e TcpCO2 (ppo2 /pco2 transcutanea) con cavi di collegamento al monitor e relativi sistemi necessari all’effettivo funzionamento (sensori, kit fissaggio, calibrazione Gas, Kit di supporto elettrodi ed unità di calibrazione; |  |  |
| Nel sistema deve essere anche compreso un sistema per la rilevazione non invasiva di parametri emodinamici (CO, CI,SVI,RVP etc) con monitor di almeno 8” ed utilizzabile su pazienti adulti, pediatrici e neonatali; |  |  |
| Deve inoltre essere presente la possibilità di trasporto dalla Rianimazione alla Sala Operatoria, alla sala Terapia Post-operatoria e/o alla Sala di Osservazione pre e post operatoria di tutti i parametri richiesti tramite modulo/montor dotato di display TFT da almeno 10” a colori ed almeno 5canali con le seguenti caratteristiche: autonomia batteria di almeno 3 ore peso inferiore a 7 kg; configurabilità delle schermature visualizzate; aggiornamenti software tramite scheda; trend grafici e tabellari per almeno 24 h memorizzazione di eventi d’allarme; |  |  |

TABELLA B: 4 MONITOR SALA OSSERVAZIONE PRE-POST OPERATORIA INTERFACCIABILI CON I MONITOR DELLA RIANIMAZIONE

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CARATTERISTICA RICHIESTA | Casella dove la ditta deve inserire rispettivamente SI se possiede la caratteristica richiesta e NO nell’ipotesi in cui la funzione non sia posseduta e l’indicazione della eventuale funzione equivalente |
| --- | --- | --- |
| interfacciabilità con i monitor della Rianimazione; |  |  |
| display TFT-LCD da almeno 10 pollici ad alta risoluzione a color minimo 5 canali; |  |  |
| software universale per pazienti adulti, bambini e neonati; |  |  |
| funzionamento a rete e batteria ricaricabile con autonomia della batteria di almeno 3 ore; |  |  |
| pesi/dimensioni ridotti e grande robustezza ( non superiore a 7KG); |  |  |
| ergonomico e di facile utilizzo ed impostazione; |  |  |
| configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro; |  |  |
| semplice aggiornamento software tramite scheda; |  |  |
| visualizzazione dei seguenti parametri ECG con un unico cavo SpO2, NIBP, 2 IBP etCO2, 2 temperature; |  |  |
| diversi livelli di allarme sui parametri rilevati; |  |  |
| trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo; |  |  |
| memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati ed eventi con relativi in modo automatico e manuale; |  |  |
| possibilità futura di implementazione moduli integrati BIS/NMT/EEG; |  |  |
| completi di accessori per l’uso; |  |  |

TABELLA C:  4 MONITOR PRE E POST OPERATORIA INTERFACCIABILI CON I MONITOR DELLA RIANIMAZIONE

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CARATTERISTICA RICHIESTA | Casella dove la ditta deve inserire rispettivamente SI se possiede la caratteristica richiesta e NO nell’ipotesi in cui la funzione non sia posseduta e l’indicazione della eventuale funzione equivalente |
| --- | --- | --- |
| software universale per pazienti adulti, bambini e neonati; |  |  |
| funzionamento a rete e batteria ricaricabile con autonomia della batteria di almeno 3 ore; |  |  |
| pesi/dimensioni ridotti e grande robustezza ( non superiore a 7KG); |  |  |
| ergonomico e di facile utilizzo ed impostazione; |  |  |
| configurazione del monitor automatica con presentazione della curva e dei dati alfanumerici al rilievo del parametro; |  |  |
| semplice aggiornamento software tramite scheda; |  |  |
| visualizzazione dei seguenti parametri ECG con un unico cavo SpO2, NIBP, 2 IBP etCO2, 2 temperature; |  |  |
| diversi livelli di allarme sui parametri rilevati; |  |  |
| trend grafici e tabellari con finestre impostabili nel tempo; |  |  |
| memorizzazione e richiamo di almeno 50 tracciati ed eventi con relativi in modo automatico e manuale; |  |  |
| completi di accessori per l’uso; |  |  |

TABELLA D: 1 CENTRALE DI MONITORAGGIO

| TIPO DI APPARECCHIATURA | CARATTERISTICA RICHIESTA | Casella dove la ditta deve inserire rispettivamente SI se possiede la caratteristica richiesta e NO nell’ipotesi in cui la funzione non sia posseduta e l’indicazione della eventuale funzione equivalente |
| --- | --- | --- |
| centrale unica da almeno 16” per i monitor da terapia intensiva e sub intensiva; |  |  |
| dotata di 2 display TFT ad alta risoluzione da almeno 19”; |  |  |
| inserimento note libere per ogni paziente; |  |  |
| configurazione in diverse schermate dei posti letto; |  |  |
| stampante laser; |  |  |
| trends grafici e tabellari dei posti letto collegati e stampa; |  |  |
| richiamo dei singoli monitor posto letto senza perdita degli monitor collegati in rete nella videata principale; |  |  |
| visualizzazione on line dei posti letto, schermata dedicata ai parametri; |  |  |
| configurabilità manuale o automatica delle curve da visualizzare dei singoli pazienti; |  |  |
| tacitamento e impostazione allarmi su diversi livelli; |  |  |
| visualizzazione dalla centrale di tutte le derivazioni attualmente monitorate ai singoli posti letto; |  |  |
| full e event disclosure; storicizzazione continua di almeno 4 forme d’onda per due h espandibili ed eventi fino a 1000; |  |  |
| analisi dei capilers tracciato ECG del paziente; |  |  |
| generazione di varie tipologie di report dedicati con diverse finestre temporali; |  |  |
| rete ethernet con protocollo di comunicazione TCP/IP |  |  |