SCHEDA TECNICA SPIROMETRO

Spirometro per i quesiti diagnostici inerenti ai disturbi respiratori dei soggetti asmatici completo con schermo a colori alta risoluzione e stampante integrata:

- FVC, VC con schema respiratorio

- Test MVV con curve in tempo reale –

- Più di 30 parametri con interpretazione automatica e test di controllo qualità

- Test provocazione bronchiale PRE/POST con comparazione loop F/V

- Possibilità di visualizzare fino a 8 curve flusso-vol in un'unica schermata

- Data base Interno con circa 6000 test

- Valori predetti con vari autori di riferimento

- Stampante integrata più collegamento a stampante esterna.

- Batteria ricaricabile e alimentazione a rete 220V, 50-60 Hz

- Tastiera di facile utilizzo con tasti funzione

- Sensore di temperatura interna per conversione automatica BTPS

- Software interno selezionabile (GB, FR, IT)

Funzione ossimetria

- Misurazione Sp02 a breve e lungo termine e misurazione della frequenza cardiaca

- ODI, NOD, T90%, T89%, T88%, T87.

SCHEDA TECNICA BOCCAGLI

Filtro per esami di funzionalità respiratoria studiato e realizzato per proteggere il paziente e l’apparecchiatura durante gli esami di funzionalità polmonare, assicura un’efficace protezione dai microrganismi inspiratori o esalati dal paziente durante le prove, evitando le contaminazioni crociate, monouso.

Vantaggi, protezione completa ed efficace, membrana interna rinforzata, utilizzabile con qualsiasi apparecchio, riduce drasticamente il rischio di contaminazioni crociate, bassa resistenza ai flussi per non influenzare i risultati delle prove.

EFFICIENZA DI RITENZIONE BATTERICO/VIRALE>99,9%, SUPERFICIE FILTRANTE 57 cm2 RESISTENZA AL FLUSSO a 12 l/s, 0,9 cm/H2O, VOLUME FILTRO 56 ml, PESO 14 g, CONNESSIONI da 30F/33M.