AZIENDA OSPEDALIERA Dl RILIEVO NAZI0NALE E Dl ALTA SPECIALIZZAZIONE

Unita Operativa Rinnovo Tecnologico

Impianti ed Attrezzature

Telefono: 091- 6662262

Fax: 091 - 6662301

E-mail: contocapitale@ospedalecivicopa.org

Web: www.ospedalecivicopa.org

CAPITOLATO SPECIALE

Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di n. 1 Gamma Camera da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare.

Procedura articolata in un unico lotto: Importo a base di gara € 280.000,00  oltre IVA.

La scheda tecnica,è allegata al presente capitolato.

Art.1

ESECUZIONE DELLA FORNITURA

1. La Ditta aggiudicataria dovrà eseguire, a proprio rischio e spese, la consegna e la posa in opera delle attrezzature, entro e non oltre il termine di giorni trenta, naturali e consecutivi, dalla data di ricezione dell’ordine che verrà inoltrato a mezzo fax.

Entro il superiore termine dovrà essere, altresì, eseguita l’installazione e la messa in funzione delle apparecchiature.

2. Le consegne dovranno essere effettuate presso la suindicata U.O. cui gli arredi sono destinati - previo accordo con il Responsabile; lo specifico locale verrà compiutamente individuato nell’ordine di esecuzione della fornitura.

3.  Il termine di esecuzione potrà essere differito soltanto per motivi connessi a cause di forza maggiore, debitamente comprovati con valida documentazione e riconosciuti dall’Amministrazione.

4. La Ditta, in tal caso, deve effettuare specifica comunicazione, all’Area Provveditorato ed Economato - U.O. Rinnovo Tecnologico Impianti ed Attrezzature dell’ARNAS, entro 3 giorni dal verificarsi dell’evento. In mancanza o per ritardo della comunicazione nessuna causa di forza maggiore potrà essere addotta a giustificazione di eventuali ritardi rispetto al termine di consegna.

5. I materiali dovranno essere confezionati ed imballati in modo tale che le loro caratteristiche e prestazioni non vengano alterate durante il trasporto e la conservazione.

6. La consegna ed il montaggio  dovrà avvenire sotto la responsabilità e a cura della Ditta fornitrice. Rimangono pertanto a carico della Ditta aggiudicataria le spese eventualmente occorrenti per opere di sollevamento e di trasporto interno ove i locali non siano ubicati al piano terreno.

7. L’Amministrazione appaltante accerterà che le attrezzature siano corrispondenti a quanto dichiarato nell’offerta tecnica. I prodotti non conformi alla qualità convenuta saranno restituiti a totale carico della Ditta fornitrice.

8. All’atto della consegna il fornitore deve presentare, in duplice copia, il documento di accompagnamento, dal quale risulti la quantità e la natura dei beni consegnati, e lo stesso dovrà essere recapitato alla stanza n.313/314/315 - 3° piano della palazzina Uffici Amministrativi.

Art. 2

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Posto che siano stati rispettati tutti gli adempimenti la stessa è esonerata da ogni responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione della fornitura compreso lo smontaggio ed il ritiro di quella attualmente in dotazione viceversa la Ditta fornitrice risponderà dei danni a persone o cose sia derivanti dalla mancata osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza e quelli derivanti comunque dalla esecuzione della fornitura.

Art. 3

ALTRI OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Incombe in capo alla ditta l’obbligo di indicare nella domanda di ammissione alla gara, il numero di uno o più conti correnti c/c bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, dove far confluire i pagamenti ai sensi della L. 136/2010. La mancata indicazione del suddetto numero di conto comporta la risoluzione del rapporto contrattuale.

Art. 4

COLLAUDO/VERIFICA

1. Tutti i materiali oggetto della fornitura sono soggetti a collaudo e verifica da parte dell'Amministrazione che vi provvederà mediante proprio personale all'uopo incaricato in contraddittorio con I'impresa fornitrice o persona da essa designata, al fine di accertare i requisiti e la funzionalità richiesta, e I'obbedienza alle vigenti normative.

2. Delle operazioni di collaudo si darà, atto con la redazione di apposite verbale.

L'assenza dell'impresa fornitrice o di un suo incaricato alle operazioni di collaudo sarà considerata come tacita acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui pervengono i collaudatori.

3. II regolare collaudo, la certificazione di regolare esecuzione e I’accettazione con presa in carico, non esonerano la ditta aggiudicataria da responsabilità per difetti o imperfezioni occulti, o comunque non emersi al momento del collaudo.

II collaudo consisterà nell'esecuzione di una serie di controlli tecnico- amministrativi effettuati sulla nuova fornitura ovvero:

- verifica di conformità dell'apparecchiatura/e, dei loro accessori e

materiali di consumo all'ordine d'acquisto;

- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature fornite;

- verifica della presenza, per ogni dispositive medico, della

dichiarazione di conformità CE, riferibile alla tipologia, marca,

modello e n. matricola e/o n. serie dell'apparecchiatura oggetto del

controllo, e relativa presenza sulla stessa della marcatura CE;

- verifica dell'avvenuta formazione del personale utilizzatore delle

apparecchiature fornite;

I manuali d'uso in lingua italiana, il supporto informatico e/o cartaceo per ogni dispositivo medico dei manuali tecnici, con annessi schemi elettrici ed elettronici ecc.. dovranno essere forniti già in sede di presentazione delle offerte a pena d'esclusione per come previsto dal bando.

4. La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e /o vizi riscontrati in sede di collaudo.

La fornitura si intenderà accettata solo successivamente alla definitiva eliminazione degli eventuali difetti.

5. L'Azienda Ospedaliera, nel caso di prodotti offerti non corrispondenti alle caratteristiche dichiarate, potrà richiedere la risoluzione del contratto con richiesta di risarcimento del danno subito.

In obbedienza  alle vigenti  normative e disposizioni  regionali successivamente alle operazioni di collaudo o, ove possibile contestualmente, occorrerà procedere alla c.d. verifica tesa ad accertare la presenza di personale e locali idonei all'utilizzo delle attrezzature.

Art. 5

ONERI A CARICO DEL FORNITORE

1. Rischio del perimento della cosa: sono a carico dell'impresa aggiudicataria i rischi di perdita e danni all'apparecchiatura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'amministrazione fino alla data del verbale di collaudo, fatti salvi i rischi di perdite e danni per fatti imputabili all'ente.

2. Garanzia: I'impresa garantisce il perfetto funzionamento delle apparecchiature per almeno due anni a decorrere dalla data del collaudo,salva la prova che il cattivo funzionamento derivi da cause di forza maggiore o da fatti non imputabili all'Ente e dovrà comprendere i seguenti punti senza alcun onere aggiuntivo da parte dell'amministrazione:

a) sostituzione delle parti di ricambio e di componenti che risultino

difettosi o danneggiati per mal funzionamento attribuibile al prodotto;

b) nel caso di cui al punto a) del presente articolato la ditta dovrà

farsi carico anche dell'eventuale costo della manodopera e delle spese di

spedizione, nel caso dovesse risultare necessario I'invio del prodotto

presso la sede;

Si precisa, che I'incertezza sulla causa che hanno determinate il guasto e conseguentemente sulla individuazione del soggetto a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane comunque obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione.

L'impresa deve pertanto, ove necessari, sostituire a proprie spese le parti rotte o guaste e se ciò non fosse sufficiente ritirare il bene e sostituirlo con altro nuovo.

L'impresa è tenuta ad intervenire entro e non oltre 12 ore dalla chiamata anche telefonica.

La riparazione deve essere effettuata entro e non oltre 48 dalla constatazione del guasto.

3. fornitura parti di ricambio: I'impresa è tenuta a fornire a richiesta parti originali di ricambio per almeno 5 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia.

4. Restano, altresì, a totale carico della ditta fornitrice per I'intera durata del periodo di garanzia la manodopera derivante dall'esecuzione delle attività di manutenzione preventiva.

Art. 6

INADEMPIENZE / PENALITA'

1. Nel caso in cui la consegna non dovesse essere eseguita nel termine previsto dal comma 1. del precedente articolo 2 , la consegna deve essere eseguita comunque entro e non oltre i 30 gg consecutivi dalla data di ricezione dell'ordine, I'Amministrazione, a suo giudizio insindacabile, applicherà una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'1 per mille del valore dei beni oggetto dell'ordine inevaso per tempo.

2. Configurerà, e sarà disciplinata altresì, come "mancata consegna", la fornitura di materiale difforme da quello offerto e/o di materiale privo dei requisiti previsti al comma 5 dell'art. 2 (confezionamento ed imballaggio). La merce difforme sarà restituita al fornitore, a spese e mezzi dello stesso, senza che lo stesso possa pretendere compensi a qualsiasi titolo.

3. Qualora il ritardo nella consegna dovesse protrarsi oltre il termine di dieci giorni naturali e consecutivi, I'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto ed affidare la fornitura alla ditta che segue nella graduatoria delle offerte - o, in carenza, ad altra ditta operante nel mercato - addebitando al fornitore inadempiente I'eventuale maggior prezzo pagato.

Qualora, in tale ipotesi, il deposito cauzionale non dovesse essere sufficiente a rifondere i danni patiti dall'Ente, questo ultimo potrà agire per le ulteriori spettanze.

4. L'esito negativo del collaudo, attestato dall'amministrazione, integrerà I'ipotesi di cui alla precedente comma 1, con la conseguenza che I'applicazione della penale avrà, anche, effetto retroattivo (saranno, cioè assoggettati alla penalità tutti i giorni compresi tra la data di consegna e quella di verifica della irregolare esecuzione degli stessi).

Art. 7

FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DELLA FORNITURA

L'acquisto è finanziato con Fondi di bilancio corrente o con eventuali finanziamenti destinati che nelle more dovessero essere erogati.

II pagamento della fornitura sarà effettuato tempestivamente, previo esito positivo del collaudo e della verifica, previa ricezione delle fatture, a mezzo  di ordinativi resi esigibili dal Tesoriere dell'Azienda e previo esperimento favorevole delle operazioni di collaudo e verifica; i termini resteranno sospesi in caso di inadempienze del fornitore.

Art 8

Recesso

Per quanto applicabili saranno operanti le diposizioni di cui agli articoli da 134 a 139 del codice dei contratti pubblici.

In caso di inadempimento della ditta affidataria, la risoluzione è regolata dalle disposizioni del codice civile.

In caso di inadempimento della affidataria anche a uno solo degli obblighi assunti col presente contratto e con l’offerta che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 giorni assegnato a mezzo raccomandata a.r. dall’Azienda per porre fine all’adempimento, la medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, nonché procedere nei confronti della ditta per il risarcimento del danno.

L’Arnas provvede alla revoca del contratto avvalendosi del disposto dell’art 1456 del Codice dei Civile “Clausola risolutiva espressa” nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze sotto indicate:

- qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti di legge richiesti per la partecipazione alla gara;

- mancata presentazione entro i termini della eventuale documentazione post aggiudicazione richiesta;

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas;

- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Arnas in caso di rinnovo proroga del contratto.

- In applicazione della normativa antimafia;

- In applicazione della legge Regionale n. 15 del 20.11.2008 art 2, comma 2°, nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa affidataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito dei procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;

- Qualora le transazioni relative al presente contratto, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane spa ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art e della L. 136/210 e s.i.m.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

  - cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissionario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

  - allorchè si manifesti qualunque altra forma di incapacità che ostacoli l’esecuzione del contratto;

  - qualora, nel corso della validità del contratto il sistema di convenzione per l’acquisto dei beni e servizi delle PP.AA. ai sensi della L. 488/99, aggiudicasse la fornitura dei prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori e la ditta affidataria si rifiuti di allineare i prezzi a quelli della Centrale di Committenza;

  - in qualsiasi momento del contratto, qualora i controlli ai sensi dell’art 11 commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998, relativi alle infiltrazioni antimafia, diano esito positivo;

  - qualora nel corso della validità del contatto, vengano violati da parte del fornitore i principi  e le norme del Codice Etico adottato da questa Arnas con atto n. 665 del 30.04.2013;

  - allorchè sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;

  - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore unitamente all’offerta, ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti per la regolare esecuzione del contratto;

  - qualora il fornitore ceda il contratto;

  - qualora il fornitore subappalti una parte della fornitura senza l’autorizzazione dell’Arnas;

L’Arnas può risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 del c.c. previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale si intende risolto di diritto, qualora:

    - il fornitore non esegua la fornitura nel modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto;

    - il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione dell’Arnas di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;

    - il fornitore si renda colpevole di frode e/0 grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l’applicazione delle penalità;

    - il fornitore sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

    - il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dall’Arnas;

    - il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente contratto in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del contratto;

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause suddette l’Arnas incamererà a titolo di penale e di indennizzo l’intera cauzione del contratto definitiva prestata dal fornitore salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi della fornitura.

Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

L’Arnas può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura.

Il recesso può avvenire previa dichiarazione da comunicare al fornitore per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso dal contratto

Art. 9

SPESE

Sono a carico del fornitore le spese di qualsiasi genere relative alla fornitura o a questa afferenti, quali, a titolo esemplificativo, quelle di facchinaggio, imballaggio, trasporto, e qualsiasi altra tassa o imposta presente o futura.

Art. 10

CONTROVERSIE

1. Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente capitolato speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'Ente, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

2. Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo.

3. E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 11

NORMA Dl RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal bando di gara e dal presente capitolato valgono, in quanto applicabili:

•  le disposizioni riguardanti I'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello stato contenute nel R.D. 18.1.1923 n.2440;

•  il relative regolamento di esecuzione di cui al R.D. 23.5.1924 n.827;

•  il D.Lgvo n. 163/06.;

" le disposizioni regionali valevoli per i beni acquisiti con finanziamenti in c/capitale; le norme del codice civile che disciplinano i contratti.

II Direttore S.O.C. Provveditorato

D.ssa Nora Virga

La ditta obbligata

Agli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente capitolato speciale che testualmente recita:

«Comunque, per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto sarà competente il Foro di Palermo»

La ditta obbligata