DATA 16/06/15

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 Palermo

Telefono

091 6662636

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

PROT.

Spett.le Ditta 185

_____________________

Fax __________________

OGGETTO: Indagine di mercato per la fornitura di  “n. 100 aghi per elettrostimolazione” per l’Ambulatorio Terapia del dolore dell’Arnas”.

Questa Amministrazione deve acquistare n. 100 aghi per il trattamento di pazienti affetti da dolore neuropatico cronico, nocicettivo e periferico resistenti alle terapie convezionali, Sonda elettrodo per elettrostimolazione sottocutanea delle terminazioni nervose periferiche per il trattamento del dolore neuropatico cronico, nocicettivo e periferico. La sonda in acciaio medicale, modellabile, centimetrata provvista di marker ecogenico per il posizionamento sotto controllo ecografico dotata di un'impugnatura e di un cavo elettrico di circa 60cm per il collegamento all'elettrostimolatore. Dimensioni diametro 21G Lunghezza mm25-50- 100-1 50-200 Elettrostimolatore tascabile per aghi di cui sopra. L'elettrostimolatore funziona con l'energia proveniente dalla rete elettrica o pile, con 4 canali per la stimolazione simultanea di un massimo di 8 aghi e 37 programmi preimpostati per fornire una vasta scelta di parametri. L'intensità di ogni canale è regolata singolarmente. I canali sono usati a coppia (1-2 e 3-4) impostando programmi differenti. I 37 programmi sono suddivisi in 9 gruppi di programmi (da 1.0 a 9.0). Ogni gruppo di programmi comprende vari sottoprogrammi. Ogni programma è impostato con una frequenza specifica, un ampiezza di stimolazione ed un tempo di stimolazione appropriati al tipo di trattamento.

Utilizzando i tasti  modifica l'intensità di ciascun canale da 0,1 mA a 20 mA in intervalli di 0,1 mA. I programmi permettono di variare i parametri di frequenza, ampiezza impulso e tempo di stimolazione. Una volta variati questi parametri sono salvati al posto dei parametri preimpostati.

L'elettrostimolatore dovrà essere dato alla ditta in uso gratuito per l’Ambulatorio Terapia del dolore dell’Arnas”.

A tal fine intende verificare:

- se codesta ditta dispone di materiali aventi caratteristiche collimanti con quelle descritte nell’allegata scheda tecnica;

- il prezzo di mercato (non il prezzo di listino).

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.

La risposta in merito al possesso delle caratteristiche tecniche deve seguire l’ordine e le indicazioni numeriche riportate nella scheda tecnica.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il 23.06.15 a mezzo fax al seguente numero di fax 091.6662301. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662681.

La presente solo al fine di espletare un’indagine di mercato.

Direttore dell’ Area Provveditorato

Dott.ssa Nora Virga