## Foglio3
ARTICOLO | CARATTERISTICHE TECNICHE RICHIESTE | CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SI SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA TECNICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI NON SIA POSSEDUTA E L'EVENTUALE EQUIVALENZA | EVENTUALI NOTE
armadio farmaci | armadio farmaci ante a vetro 90x45x210 scocca in nobilitato, spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta. Frontali con ante a vetro realizzato in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli, cerniere con apertura a 180°La dotazione interna sarà a scelta del richiedente nell'ipotesi di cassetti questi dovranno essere con fianchi metallici e guide con rientro ammortizzato chiusura con chiave
armadio spogliatoio con divisorio a 2/3 posti | Armadio spogliatoio con divisorio a 2/3 posti cadauno;Struttura ed ante realizzate con pannelli stratificato di spessore non inferiore a 8 mm Schienale spessore non inferiore a 4 mm, bordi smussati e spigoli arrotondati;Serrature con cilindro a doppia chiave o predisposizione per lucchetto Targhetta porta numero e copri serratura interno antifortunio;Tetto inclinato;N. 2 ripiani interni in laminato stratificato;Asta porta gruccia in alluminio anodizzatoDivisorio verticale in alluminio anodizzato;Feritoie di areazione;Rialzo da terra di circa 200 mm in alluminio anodizzato profilo quadroDimensioni posto circa: 500 profondità x 400 larghezza x 1800 altezza;Colori a scelta della DL.
armadio 2 ante per conservazione biancheria sporca | armadio 2 ante per conservazione biancheria sporca in nobilitato, spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frontale di battuta.Frontali con ante a vetro realizzato in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli cerniere con apertura a 180° La dotazione interna sarà a scelta del richiedente nell'ipotesi di cassetti questi dovranno essere con fianchi metallici e guide con rientro ammortizzato chiusura con chiave
armadio presidi | armadio presidi 10 cestelli ante battente 90x scocca in nobilitato, spessore non inferiore a 20 mm dotato di profilo antipolvere su perimetro frintale di battuta Frontale realizzato in laminato plastico 9/10 con telaio in alluminio perimetrale privo di spigoli cerniere con apertura a 180°.La dotazione interna sarà a scelta del richiedente nell'ipotesi di cassetti questi dovranno essere con fianchi metallici e guide con rientro ammortizzato chiusura con chiave
armadi degenza | armadi degenza a tre posti struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm anta in MDF stampato e rivestita in termopolimero. Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani intterni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS Asta appendiabiti interna
armadi degenza | armadi degenza monoposto struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm anta in MDF stampato e rivestita in termopolimero. Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani intterni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS Asta appendiabiti interna
armadi degenza | armadi degenza biposto struttura in nobilitato spessore non inferiore a 20 mm anta in MDF stampato e rivestita in termopolimero. Involucro dotato di profilo antipolvere ripiani intterni in nobilitato spessore minimo 20 mm bordati in ABS Asta appendiabiti interna
barelle | barelle con sponde laterali ad altezza variabile trendelenburg e controtrendelenburg costruita con profili di acciaio di grosso spessore e spigoli arrotondati.Dotata di materasso con altezza non inferiore a 12 cm. capacità contenimento del pazien6e superiore a 35 cm piano rete di almeno due sezioni con schienale reclinabile altezza dello schienale azionabile da leve bilaterali sollevamento del piano di caricamento a pedale carico di almento 220 KG sponde a norma reclilnabili altezza variabile diametro ruote 20 cm dotato di asta portaflebo e di alloggiamento per bombola ossigeno
carrello emergenza | carrello emergenza - struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri eposidiche con pareti e piani di lavoto realizari in tecnopolimero facilmente lavabile e disinfettabile e trasportabile di facile manovrabilità con ruote montete su cuscinetti di cui due cin freno a pedale il carrello deve essere dotato di lastra per massaggio cardiaco ubicata in modo da non blccare i cassetti ostacolandone la regolare apertura- piano per defibrillatore resistene - porta bombole ossigeno - asta porta flebo regolabiel in altezza a 4 gangi - alloggio per pompa di aspirazione - supporto contenitore per secrezione - cassetti laterali per il contenimento di farmaci - cassetti frontali di diverse dimensioni con piano divisorio per farmaci , tubi tracheali, sonde ecc - chiusura con sigilli monouso in plastica - colore rosso
carrello 2 ripiani non attrezzato in acciaio | carrello 2 ripiani non attrezzato in acciaio Carrello di servizio a 2 piani asportabili in acciaio inox. Completo di maniglie di spinta, paracolpi, ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno. Dimensione piani mm 500x400.
carrello porta carichi pesanti | carrello porta carichi pesanti in acciao verniciato ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno idoneo al trasporto di materiali pesanti
carrello biancheria pulita | carrello biancheria pulita con ante battenti carrello per distribuzione di binacheria pulita in acciao verniciato due ripiani ante battenti ruote diametro mm 125 piroettanti di cui 2 con freno
carrello biancheria sporca | carrello biancheria sporca a due sacchi carrello per la raccolta di materiale sporco a due sacchi con coperchio in acciaio inox verniciato ruote da 125 piroettanti antifilo di cui due con freno
carrello medicazioni/terapia | carrello medicazioni/terapia Carrello medicazione in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciata antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Piano di lavoro in tecnopolimero con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. Alzatina completa di doppia fila di cassettini reclinabili in plastica trasparente (5+4) - cassetti estraibili in lamiera di acciaio verniciata con serratura a chiave centralizzata: - 3 cassetti 130 h mm + 2 cassetti 200 h mm. Completo di maniglia di spinta, portarifiuti apertura a ginocchio - paracolpi angolari in PVC antistriscio. 4 ruote piroettanti in gomma Ø 125 mm, 2 co
carrelo per igiene | carrelo per igiene 3 ripiani vano anta battente due sacchi biancheria sporcoCarrello medicazione in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciata antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Piano di lavoro in tecnopolimero con bordo perimetrale contenitivo su tre lati. accessoriato per igiene paziente vano con anta battente e 2 sacchi sporco con coperchio
carrello anestesia | carrello anestesia con sopralzo reggi flebo con cassetti struttura in lamiera d'acciaio verniciata a polveri eposidiche con pareti e piani di lavoto realizari in tecnopolimero facilmente lavabile e disinfettabile e trasportabile di facile manovrabilità con ruote montete su cuscinetti di cui due cin freno a pedale il carrello deve essere dotato di lastra per massaggio cardiaco ubicata in modo da non blccare i cassetti ostacolandone la regolare apertura- piano per defibrillatore resistene - porta bombole ossigeno - asta porta flebo regolabiel in altezza a 4 gangi - alloggio per pompa di aspirazione - supporto contenitore per secrezione - cassetti laterali per il contenimento di farmaci - cassetti frontali di diverse dimensioni con piano divisorio per farmaci , tubi tracheali, sonde ecc - chiusura con sigilli monouso in plastica
carrello visita porta cartelle cliniche | carrello visita porta cartelle cliniche Carrello porta cartelle in lamiera di acciaio elettrozincata, verniciata antigraffio, antimacchia, anticorrosione, lavabile e disinfettabile. Piano di lavoro in materiale plastico, scorrevole con vano inferiore per alloggiamento cartelle - cassettone estraibile porta cartelle in lamiera di acciaio verniciata con serratura a chiave centralizzata. Completo di maniglia di spinta - 4 ruote piroettanti in gomma Ø 125 mm, 2 con freno.
comodino monofronte | comodino monofronte con cassetto e cassettone inferiore monoscocca senza giunture e spigoli vivi in materiale lavabile e sanificabile Basamento con paracolpi, dotato di 4 ruote gemellati con freno ognuna con freno indipendente e battistrada antipolvere e antirumore Predisposto per inserimento frontale del carrello servitore completo di accessori interni
lettino visita | lettino visita Struttura in acciaio verniciato. Sezione schienale regolabile. Piani imbottiti e rivestiti in sky lavabile ed ignifughi. Completo di portarotoloRegolazione schienale con molla a gas, maniglia bilaterale.
PANCHE SPOGLIATOIO | Struttura portante in profilato quadro di alluminio anodizzato priva di saldature Doghe di seduta in alluminio anodizzato chiuse sulle fasce;Tappi laterali di chiusura doghe o sistema equivalente;Piedini regolabili in acciaio inox;Dimensione ml 2-4-45 cm circa
predellino antiscivolo | predellino antiscivolo a 2 gradini Scaletta con struttura in acciaio cromato - 2 gradini antiscivolo.
poltrone per chemioterapia/prelievo | poltrone per chemioterapia/prelievo recliner classico con movimenti indipendenti di seduta schienale e pediera posizione orizzontale tipo letto ed altezza dal pavimento regolabile. II materassino di altezza che offra il massimo contort in tutte le posizioni realizzato in materiale antifiamma impermeabile e lavabile ordinabile in diverse combinazioni di colori. Braccioli sagomati ed imbottiti ribaltabili che consentono al paziente sia I'accesso laterale alla seduta che il trasferimento in posizione orizzontale. Quattro ruote da 125 mm dotate di freni indipendenti per lo spostamento della poltrona. Posizione Trendelenburg assistita elettricamente. Peso paziente fino a 150-200 kg
poltrone relax | poltrone relax Poltrona relax con struttura verniciata a polveri epossidiche ed antibatteriche, predisposta per eventuale inserimento di asta portaflebo. Schienale e poggia gambe reclinabili separatamente, movimenti assistiti da molle a gas autobloccanti, con comandi a leva posti ai lati del sedile. Maniglia di spinta superiore. Basamento con ruote, minimo diam.125 con freno.Pedana poggiapiedi a scomparsaBraccioli abbattibili
paraventi | paraventi strutture in tubo di acciaio verniciato o cromato ruote alla base 3 elementi con pannelli in tessuto trevira lavabile sanificabile ignifugo
sedie rotelle | sedie rotelle telaio rigido struttura in acciaio verniciato schienale imbottito lavabile anatomico regolabile in inclinazione sedile e pedale regolabili in altezza e inclinazionebraccioli e poggia polpacci in poliuretano sedile e schienale rivestiti in similpelle ingnifugo e lavabile poggiagammbe imbottiti regolabili ed alzabili 2 ruote posteriori con freno 2 ruote anteriori direzionali le ruote posteriori ed anteriori devono essere all'incirca di uguale misura portata almeno 120 KG
sedie degenza | sedie degenza struttura in acciaio . Sedile e schienale monoscocca in olipropilene ignifugo in Classe 1. Omologazione in Classe 1 IM.
sgabelli | sgabelli in acciaio basamento e sedile in acciaio regolabile in altezza ruote gemellari in acciaio
tavoli servitori su ruote | tavoli servitori su ruote con struttura con colonna telescopica piano superiore estraibile e regolabile a leggio con bordo perimetrale di contenimento liquidi basamento per inserimento comodino dotato di 4 ruote gemellati con freno ognuna con freno indipendente e battistrada antipolvere e antirumore materiale lavabile e sanificabile
tavoli degenza | tavoli degenza con piano sp.25 mm. realizzato in materiale idoneo alla destinazione d'uso rivestito in tecnopolimero stampato. Quattro gambe metalliche in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e antibatteriche con piedino inferiore livellatore e antiscivolo. Dim. 1200x550x780h-
tavoli degenza | tavoli degenza con piano sp.25 mm. realizzato in materiale idoneo alla destinazione d'uso rivestito in tecnopolimero stampato. Quattro gambe metalliche in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche e antibatteriche con piedino inferiore livellatore e antiscivolo. Dim.1000X1000X780